Приложение №1.1. к Извещению

о проведении запроса предложений

## Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт кровли и помещений гаража в Иглинском РУС

Р.Б. с. Иглино, ул. Садовая , 2б

| №\п | Наименование работ | Ед.из | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 110,8 |
| 2 | Устройство мягкой кровли из бикроста в два слоя | м2 | 110,8 |
| 3 | Устройство мелких покрытий парапетов ,свесов из листовой оцинкованной стали | м2 | 17,08 |
| 4 | Штукатурка кирпичных стен наружных | м2 | 112 |
| 5 | Окраска стен по оштукатуренной поверхности фасадными красками | м2 | 112 |
|  | Боксы |  |  |
| 6 | Разборка оконных блоков деревянных | м2 | 7,2 |
| 7 | Ремонт отдельными местами кирпичной кладки наружной стены | м2 | 9 |
| 8 | Кирпичная кладка оконных проемов | м3 | 2,88 |
| 9 | Установка бетонной перемычки | м3 | 0,06 |
| 10 | Установка оконных блоков из ПВХ профиля 800 х 1900мм- 3шт (однокамерный стеклопакет, глухая створка) | м2 | 4,56 |
| 11 | Установка оконного слива 150мм | м2 | 0,855 |
| 12 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 7,2 |
| 13 | Очистка стен от побелки | м2 | 197,6 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 197,6 |
| 15 | Покраска стен эмалевыми составами за 2 раза | м2 | 98,8 |
| 16 | Покраска стен водоэмульсионными составами | м2 | 98,8 |
| 17 | Ремонт бетонных полов (заделка выбоин в полах площ. до 1м2) | м2 | 28 |
| 18 | Устройство цементной стяжки толщ.50мм | м2 | 96 |
| 19 | Укладка напольной плитки бетонной толщ.20мм | м2 | 96 |
| 20 | Устройство керамических плинтусов из плиток керамогранитных | м | 55,2 |
| 21 | Установка дверных блоков ДГ21х9 -1шт | м2 | 1,89 |
| 22 | Врезка замков врезных | шт | 1 |
| 23 | Установка дверных наличников | м | 5 |
| 24 | Смывка побелки потолка | м2 | 96 |
| 25 | Покраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 96 |
| 26 | Штукатурка оконных откосов | м2 | 6,96 |
| 27 | Покраска эмалевыми составами металл.поверхеностей регистров и труб отопления | 2 | 5,7 |
| 28 | Устройство бетонной отмостки толщ.100мм | м3 | 1,92 |

Капитальный ремонт кровли и помещений гаража  в Чишминском РУС

Р.Б. п. Чишмы, ул. Кирова , 48а

| №\п | Наименование работ | Ед.из | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 126 |
| 2 | Разборка вентиляционных коробов ф800мм -3шт | м2 | 15 |
| 3 | Устройство кирпичной кладки парапета и тумб | м3 | 1,84 |
| 4 | Установка деревянных стропил на кирпичных столбиках | м3 | 2,52 |
| 5 | Устройство деревянной обрешетки с прозорами толщ.30мм | м2 | 126 |
| 6 | Укладка кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа (25 профиль) | м2 | 126 |
| 7 | Устройство деревянного карниза из досок толщ.30мм | м2 | 7 |
| 8 | Покраска карнизов эмалевыми составами по дереву | м2 | 7 |
| 9 | Устройство мелких покрытий парапетов ,свесов из листовой оцинкованной стали | м2 | 6,5 |
| 10 | Устройство бетонной отмостки h100мм | м3 | 1,6 |
|  | Мастерская |  |  |
| 11 | Разборка кирпичной кладки перегородок в ½ кирпич | м3 | 0,825 |
| 12 | Пробивка дверного проема в конструкциях из кирпича | м3 | 0,25 |
| 13 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 25,2 |
| 14 | Кирпичная кладка дверного проема | м3 | 0,25 |
| 15 | Штукатурка кирпичной кладки | м2 | 6 |
| 16 | Очистка стен от побелки | м2 | 48 |
| 17 | Шпаклевка стен | м2 | 48 |
| 18 | Покраска стен эмалевыми составами за 2 раза | м2 | 48 |
| 19 | Ремонт бетонных полов заделка выбоин площ. до 1м2 | м2 | 22,3 |
| 20 | Устройство цементной стяжки толщ.50мм | м2 | 22,3 |
| 21 | Укладка напольной плитки бетонной толщ.20мм | м2 | 22,3 |
| 22 | Устройство керамических плинтусов из плиток керамогранитных | м | 18 |
| 23 | Облицовка стен плитками керамическими глазированными | м2 | 7 |
| 24 | Установка дверных блоков ДГ21х9-4шт | м2 | 7,56 |
| 25 | Врезка замков врезных | шт | 4 |
| 26 | Установка дверных наличников | м | 20 |
| 27 | Смывка побелки потолка | м2 | 22,3 |
| 28 | Шпаклевка потолка | м2 | 22,3 |
| 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 22,3 |
| 30 | Покраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 22,3 |
| 31 | Разборка оконного блока | м2 | 2,35 |
| 32 | Установка оконного блока из ПВХ профиля ( однокамерный стеклопакет, поворотно откидная створка | м2 | 2,35 |
| 33 | Штукатурка оконных откосов | м2 | 1,92 |
| 34 | Установка пластикового подоконника шир.500мм | м | 2 |
| 35 | Установка оконного слива шир.150мм | м2 | 0,3 |
| 36 | Установка противопожарных дверей 1000х2100мм | шт | 1 |
| 37 | Установка замка врезного | шт | 1 |
| 38 | Установка дверного доводчика | шт | 1 |
|  | БОКС №1 |  |  |
| 39 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен | м2 | 46 |
| 40 | Ремонт штукатурки внутренних стен | м2 | 13,8 |
| 41 | Шпаклевка стен по подготовленной поверхности под окраску | м2 | 46 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 46 |
| 43 | Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленных под окраску | м2 | 46 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 44 | Демонтаж раковины | шт | 1 |
| 45 | Демонтаж канализационной трубы ф50мм | м | 2 |
| 46 | Демонтаж смесителя | шт | 1 |
| 47 | Установка раковины с пьедесталом | шт | 1 |
| 48 | Установка смесителя «Елочка» | шт | 1 |
| 49 | Установка гибкой подводки | шт | 2 |
| 50 | Установка сифона с гофротрубой | шт | 1 |
| 51 | Прокладка канализационной трубы ф50мм | м | 3 |
| 52 | Прокладка металлопластиковой трубы ф16мм | м | 4 |
| 53 | Установка зеркала 450х900мм | шт | 1 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 54 | Прокладка электропроводки ВВГ3х1,5 | м | 90 |
| 55 | Прокладка электропроводки ВВГ3х2,5 | м | 120 |
| 56 | Установка розеток двойных | шт | 6 |
| 57 | Установка выключателей | шт | 3 |
| 58 | Установка светильника накладного с кол-вом ламп до 4 | шт | 2 |
| 59 | Установка светильника настенного «таблетка» | шт | 2 |
| 60 | Установка электронагревателя воды на 20 л | шт | 1 |
| 61 | Установка автомата на 25ам | шт | 1 |
| 62 | Установка автомата на 16ам | шт | 1 |
| 63 | Установка автомата на 10ам | шт | 1 |
| 64 | Прокладка кабель канала 16х20 | м | 20 |
| 65 | Прокладка кабель канала 16х16 | м | 20 |
| 66 | Установка электрич. щитка на 6 автоматов | шт | 1 |

Капитальный ремонт  кровли здания дизельной Кармаскалинскогокого

РУС   Р.Б. с.Кармаскалы , ул.Садовая, 22

| №\п | Наименование работ | Ед.из | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из асбестоволнистых листов | м2 | 88,5 |
| 2 | Замена обрешетки деревянной с прозорами толщ.25мм | м2 | 88,5 |
| 3 | Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа | м2 | 88,5 |
| 4 | Устройство карниза деревянного | м2 | 2,4 |
| 5 | Облицовка карниза оцинкованным листом окрашенным | м2 | 2,4 |
| 6 | Герметизация стыков прохода выхлопной трубы мастикой полимерной | м | 0,3 |
| 7 | Устройство примыканий из оцинкованного листа 150х250 | м2 | 3,25 |

Сроки выполнения работ на объектах :

Капитальный ремонт кровли и помещений гаража в Иглинском РУС                                                 Р.Б. с. Иглино, ул. Садовая , 2б – до 11 ноября 2014г. ; Капитальный ремонт  кровли и помещения здания  Чишминского РУС   Р.Б. п.Чишмы ,ул.Кирова,48а;  - до 19 ноября 2014г.

Капитальный ремонт  кровли здания дизельной Кармаскалинскогокого  РУС

Р.Б. с.Кармаскалы , ул.Садовая, 22 –до 30 ноября  2014г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт кровли и помещений гаража в Иглинском РУС                                                 Р.Б. с. Иглино, ул. Садовая , 2б – 60месяцев. ; Капитальный ремонт  кровли и помещения здания  Чишминского РУС   Р.Б. п.Чишмы ,ул.Кирова,48а;  - 60месяцев.

Капитальный ремонт  кровли здания дизельной Кармаскалинскогокого  РУС

Р.Б. с.Кармаскалы , ул.Садовая, 22 –60месяцев.

Контакные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612