## Лист1
Приложение №1 к договору №_____ от ______
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ,ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ ПАО "Башинформсвязь"
Под инженерными системами считаются внутренние и наружные системы отопления зданий, внутренняя и наружная канализация зданий, внутренний и наружный водопровод зданий, в том числе пожарный, согласно границ ответственности. Под конструктивными элементами считаются фундамент, стены, кровля, перегородки, перекрытия, дверные и оконные проемы и заполнения, а также карниз, архитектурные элементы, ограждения, заборы, ворота, отмостка. 1. В Перечне объектов и инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов зданий ПАО «Башинформсвязь» указаны объекты, передаваемые на обслуживание по Услугам №1, №2 согласно Регламента аварийно-технического обслуживания инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства.
№ п/п | Наименование (описание) объекта | Местонахождение |  |  | Собственность/аренда/без аренды | Общая площадь здания Sо (по данным Ростех-инвента- ризации), м2 | Внутренние системы | [5 empty] | Конструктивные элементы зданий | Наружные системы (трассы с колодцами)
|  | Населенный пункт | Адрес | Инвентарный номер объекта |  |  | Отопление | Тепловой узел |  | ГВС | ХВС | Канализация |  | теплосеть |  | Канализация | Водо-провод
[8 empty] | тепло-вой узел | в т.ч. бойлер |  |  |  |  | Теп-лосеть | в т.ч. подвод. сис-ма ЦГВС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ГЦТЭТ
1 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Демский район, ул. Правды, 17 | 59/10007/11 | собственность | 4805.7 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Здание АТС | г. Уфа | г.Уфа, Калининский район, ул. Победы, 21/1 | 59/10003/7 | собственность | 3337.5 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺
3 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Кировский район,ул. Ленина, 32 | 59/10010/14 | собственность | 5122.1 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
4 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Кировский район,ул. Ленина, 30 | 60/1/2537 | собственность | 5586.9 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
5 | Административное здание | г. Уфа | г. Уфа, Кировский район,ул. Ленина, 32/1 | 65/288/292 | собственность | 1474.9 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
6 | Административное здание | г. Уфа | г. Уфа, Кировский район,ул. Ленина, 30/1 | 65/3000/00 | собственность | 5381.1 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
7 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Кировский район, ул. Рабкоров, 6/1 | 59/10011/23 | собственность | 1644.5 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
8 | Здание ССБ | г. Уфа | г. Уфа, Кировский район, ул. Рабкоров, 2 |  | собственность | 2140.8 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
9 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Советский район, ул. Ст. Халтурина, 30 | 59/10001/5 | собственность | 1586.4 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
10 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Ленинский район, ул. Ахметова, 316/3 | 59/10012/24 | собственность | 821.2 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
11 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Советский район, ул. Кирова, 105 | 59/10005/9 | собственность | 6735.9 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
12 | Гараж | г. Уфа | г. Уфа, Советский район, ул. Кирова, 105 |  | собственность | 261.6 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻
13 | Защитное сооружение | г. Уфа | г. Уфа, Советский район, ул. Кирова, 105 |  | собственность | 66.5 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
14 | Здание АТС | г. Уфа | Ленинский район, ул. Гоголя, 59 | 59/10009/13 | собственность | 4808 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
15 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Октябрьский район, ул. Лесотехникума, 34/2 | 59/10002/6 | собственность | 4827.3 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
16 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Октябрьский район, ул. Ю. Гагарина, 39/2 | 59/10435/21 | собственность | 4808.2 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
17 | Здание АТС | г. Уфа | Орджоникидзевский р-н, ул. Борисоглебская, 41 | 59/10004/8 | собственность | 2734.3 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
18 | склад | г. Уфа | Орджоникидзевский р-н, ул. Борисоглебская, 41 |  | собственность | 90 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
19 | гараж | г. Уфа | Орджоникидзевский р-н, ул. Борисоглебская, 41 |  | собственность | 462,6 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
20 | Здание АТС | г. Уфа | г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Российская, 19 | 59/10006/10 | собственность | 5071.8 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺
21 | Здание | г. Уфа | г. Уфа, ул. Каспийская, 14 | 63/1100042/3 | собственность | 757 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
22 | Гараж |  |  |  | собственность | 324.3 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
23 | Склад |  |  |  | собственность | 1422.2 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
24 | Склад |  |  |  | собственность | 177 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
25 | Отапливаемая стоянка |  |  |  | собственность | 1612.4 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
26 | Склад-ангар |  |  |  | собственность | 715.7 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
27 | Склад |  |  |  | собственность | 89.2 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
28 | Здание АТС | г. Уфа | Калининский район, ул. Тухвата Янаби, 32/1 | 59/10008/12 | собственность | 4045.6 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
29 | Административное здание | г. Уфа | Орджоникидзевский р-н, ул. Вологодская, 150 |  | собственность | 3607.7 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
30 | Здание гаража №1 |  |  |  | собственность |  | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺
31 | Зд. Гаража №2 |  |  |  | собственность |  | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺
32 | Зд. охраны |  |  |  | собственность |  | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻
33 | Арендуемое помещение под АТС | г. Уфа | Кировский район, ул. Горбатова, 3 |  | аренда | 43 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
34 | Помещение под АТС | г. Уфа | Уфимский район, (Мелькомбинат), ул. Элеваторная,3 |  | собственность | 8.9 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
35 | Помещение под АТС | г. Уфа | Демский район, ул. Кусимова,15/1 |  | собственность | 38 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
36 | Помещение под АТС | г. Уфа | Калининский район, ул. Сельская, 8/2 |  | аренда | 103.7 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
37 | Помещение под АТС | г. Уфа | Октябрьский район, ул.Комсомольская, 156/1 |  | собственность | 28.1 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
38 | Помещение под АТС | г. Уфа | Кировский район, ул. Менделеева, 9 |  | аренда | 37 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
39 | Помещение под АТС | г. Уфа | Кировский район, Софьи Перовской 50 |  | собственность | 101.6 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
40 | Помещение под АТС | г. Уфа | Советский район, ул. Давлетшина,18 |  | аренда | 74.8 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
41 | Помещение по ОУС | г. Уфа | Советский район,л. Айская, 69/2а |  | аренда | 52.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
42 | Помещение под АТС | г. Уфа | Ленинский район, ул. Карла Маркса, 56 |  | аренда | 17.3 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
Итого | [5 empty] | 74471
ЛТЦ "Иглинский" УТУ №2 Нуримановский район
1 | Здание АТС | с.Красная Горка | Нуримановский район, ул. Советская ,53 |  | собственность | 607 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 |  |  | Гараж |  | собственность | 282 | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻
3 |  |  | Дизельная |  | собственность | 49 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
4 | Здание АТС | с.Новокулево | ул.Советская ,2 |  | собственность | 26.4 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
5 | Здание АТС | с.Красный Ключ | с.Красный Ключ ул.Я Валеева,2 |  | собственность | 134.9 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
6 | Здание АТС | с.Павловка | с.Павловка ул.Графтио, 39 |  | собственность | 150 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
Итого | [5 empty] | 1249.3
Благовещенский ЛТЦ
1 | Здание АТС-2 | г. Благовещенск, | г. Благовещенск, ул. Советская, 28 |  | собственность | 1406.7 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Здание АТС-3 |  |  |  | собственность | 727.4 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
3 | Помещение гаража |  |  |  | собственность | 188.8 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻
4 | Здание дизельной |  |  |  | собственность | 31.4 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
Итого | [5 empty] | 2354.3
Иглинский ЛТЦ
1 | Здание АТС | Иглинский район,п. Иглино | ул. Свердлова, 9 |  | собственность | 1553.6 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Здание АТС | с. Тавтиманово | ул. Крупская, 41 |  | собственность | 155 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
Итого | [5 empty] | 1708.6
Чишминский ЛТЦ
1 | Административное здание | п. Чишмы | ул. Кирова, 48А |  | собственность | 1227.2 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Склад |  |  |  | собственность | 26.7 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | - | - | ⁺ | ⁻ | - | -
3 | Гараж |  |  |  | собственность | 190.1 | ⁺ | - | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁻ | - | -
4 | Трансформаторная |  |  |  | собственность | 26.2 | ⁺ | - | - | - | - | - | - | - | ⁻ | - | -
5 | Здание |  | ул. Ленина, 52 |  | собственность | 1040.1 | ⁺ | ⁺ | ⁺ |  | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
6 | Гараж |  |  |  | собственность | 101 | ⁺ | - | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁻ | - | -
7 | Дизельная |  |  |  | собственность | 19.5 | ⁺ | - | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁻ | - | -
8 | Склады мобрезерва |  | ул.Железнодорожная,26А |  | собственность | 512.1 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | +
Итого | [5 empty] | 3142.9
Кушнаренковский ЛТЦ
1 | Здание АТС |  | ул. Октябрьская, 64 |  | собственность | 1745.2 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Гараж |  |  |  |  | 160.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Дизельная |  |  |  |  | 31.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
Итого | \ |  |  |  | Итого | 1937
Кармаскалинский ЛТЦ
1 | Здание АТС |  |  |  | собственность | 1087.2 | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж |  |  |  |  | 182.8 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 1270
Туймазинский МЦТЭТ
1 | База отдыха | Кандрыкуль | Кандрыкуль | 47/10021 | собственность | аренда | электрическое отопление (масленный радиатор) | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
2 | Здание АТС | г. Туймазы | г.Туймазы ул.Чехова д.1/б | 47/264/5 | собственность | 4256.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Здание АТС | п. Кандры | п.Кандры ул.Ленина,24 | 47/2021 | собственность | 80.2 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
4 | Здание АТС | с. Новые Бишинды | ул. Центральная, 47а | 47/2992/01 | собственность | 4.3 | электрическое отопление (масленный радиатор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Нежилое помещение | г. Туймазы | г. Туймазы, ул. Гагарина, д.29, оф.25/1 | 47/8803/10 | собственность | 3.52 | электрическое отопление (масленный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Администр. Бытовой корпус | г. Туймазы | г. Туймазы ул. Гафурова, 60 |  | собственность | 137 | газовое отопление | + | - | - | + | - | - | - | - | - | +
7 | Здание гаража | г. Туймазы | гТуймазы ул Гафурова д.60 | 47/1503/9 | собственность | 501.7 | газовое отопление | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
8 | Здание склад | г. Туймазы |  |  | собственность | 97.8 | газовое отопление | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
9 | Здание гаража | г. Туймазы | г. Туймазы ул. Гафурова, 60 | 47/1802/10 | собственность | 167.9 | газовое отопление | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 5249.12
Бакалинский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 06./1/8 | собственность | 1270.6 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 06/518/13 | собственность | 50.5 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | -
3 | Гараж | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 06./02/9 | собственность | 32.5 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | -
4 | Дизельная | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 06./3/10 | собственность | 101.3 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | -
Итого | [5 empty] | 1454.9
Буздякский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1001/4 | собственность | 589.2 | газовое отопление | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
2 | Гараж металлический | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1002/5 | собственность | 28.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Гараж металлический | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1003/6 | собственность | 132.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
4 | Склад, Теплая стоянка | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1013/1 | собственность | 163.8 | газовое отопление | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
5 | Дизельная | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1012/1 | собственность | 77.8 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Гараж | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1012/1 | собственность | 107.1 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Гараж | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1012/1 | собственность | 62.9 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
[5 empty] | Итого | 1161.3
Октябрьский ЛТЦ
1 | Гараж | г. Октябрьский | г.Октябрьский ул.Островского д.1а | 56/10003/6 | собственность | 530.2 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | -
2 | тракторная база | г. Октябрьский | Пр. Островского, 1а | 56/10022/8 | собственность | 104.9 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | +
3 | проходная | г. Октябрьский | Пр. Островского, 1а | 56/10022/8 | собственность | 10.1 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | ⁺
4 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул.Герцена д.20а | 56/10008/11 | собственность | 955.6 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | +
5 | дизельная, склад | г. Октябрьский | ул.Герцена д.20а | 56/10008/11 | собственность | 49.1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул Ленина 59 | 56/10004/7 | собственность | 4881.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ⁺
7 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул Девонская 87 | 56/10001/5 | собственность | 192.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
8 | Здание АТС | г. Октябрьский | г. Октябрьский ул. Муллаяна 44 | 56/10027 | собственность | 51.8 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
9 | склад | г. Октябрьский | ул Ленина 59 | 56/10009/12 | собственность | 28.2 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | +
10 | склад | г. Октябрьский | ул Ленина 59 | 56/10009/12 | собственность | 13.9 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | +
11 | склад | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 56/10007/10 | собственность | 1064.3 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | -
12 | склад | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 56/10007/10 | собственность | 53 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | -
13 | стоянка | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 56/10007/10 | собственность | 186.1 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | -
14 | ангар | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 56/10007/10 | собственность | 107.9 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | -
15 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул.Горкого 40 |  | аренда |  | + |  |  | эл.котёл | + | + | +
16 | шахта | г. Октябрьский | ул.Горкого 40 |  | аренда | [7 empty] | +
17 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул.Клинова 12 |  | аренда | 47.5 | + |  |  | + | + | + | +
18 | шахта | г. Октябрьский | ул.Клинова 12 |  | аренда | 22 | [6 empty] | +
19 | проходная | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 56/10007/10 | собственность | 16.1 | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | ⁺
Итого | [5 empty] | 8315.1
Чекмагушевский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 50/501001/11 | собственность | 996.3 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 50/5010012/13 | собственность | 31.8 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
3 | Дизельная | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 50/5010011/12 | собственность | 62.8 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
4 | Гараж | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 50/501002/14 | собственность | 22.4 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
5 | Гараж | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 50/501003/15 | собственность |  | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
[5 empty] | Итого | 1113.3
Шаранский ЛТЦ
1 | Здания (промышленные) РУС | с. Шаран | с. Шаран ул.Центральная д 23 | 52/1/6 | собственность | 1003.2 | газовое отопление | - | + | - | + | + | + | - | - | + | +
2 | Гараж | с. Шаран | с. Шаран ул.Центральная д 23 | 52/2/7 | собственность | 29.2 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Энергобаза | с. Шаран | с. Шаран ул.Центральная д 23 | 52/5/8 | собственность | 52.4 | газовое отопление | - | - | - | + | - | + | - | - | - | -
4 | гараж | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 | 52/6/9 | собственность | 65.3 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | гараж | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 | 52/6/9 | собственность | 20.5 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Мастерская | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 | 52/6/9 | собственность | 78.7 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Котельная | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 | 52/6/9 | собственность | 29.5 | газовое отопление | - | - | - | + | - | + | - | + | - | +
[5 empty] | Итого | 1278.8
Языковский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Языкова | с. Языкова, ул. Ленина, 83 | 53/4/4 | собственность | 1477.9 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж кирпичный | с. Языкова | с. Языкова, ул. Ленина, 83 | 53/8/8 | собственность | 244 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | -
3 | Гараж кирпичный | с. Языкова | с. Языкова, ул. Калинина, 20 | 53/6/6 | собственность |  | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | -
[5 empty] | Итого | 1721.9
ГЦТЭТ г. Стерлитамак
1 | Гараж | г.Салават | г.Салават,ул Островского 53 | 57/345/9 | собственность | 314.7 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
2 | Гараж | г.Салават | г.Салават,ул Октябрьская 33(склад обор-я) | 57/4399/11 | собственность | 382.6 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Здание АТС | г.Салават | г.Салават,ул.Островского д.53 АТС-3 | 57/343/7 | собственность | 1842.6 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
4 | Здание АТС | г.Салават | г.Салават,ул.Гагарина д.5 АТС-5 | 57/344/8 | собственность | 1005.2 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
5 | Здание АТС 2/6 | г.Салават | г.Салават,ул.Октябрьская д.33 | 57/4396/10 | аренда 511.4 м2 собственность | 4089.2 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
6 | Квартира | г.Салават | г.Салават, ул.Губкина,23-77 (вынос АТС-33) | 57/2011 | собственность | 45.1 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
7 | Теплая стоянка | г.Салават | г.Салават,ул.Гагарина,5 | 57/5464/01 | собственность | 155.1 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
8 | Дом связи | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 45/10003/13 | аренда 381.7 м2 собственность | 6115.5 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
9 | Гараж | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 45/10003/13 | собственность | 383.3 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
10 | Склад | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 45/10003/13 | собственность | 338.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
11 | Дизельная | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 45/10003/13 | собственность | 49.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
12 | Трансформаторная подстанция | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 45/10003/13 | собственность | 35.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
13 | Сталярная мастерская | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 45/10003/13 | собственность | 63.5 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | +
14 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул.С.Юлаева д.13а | 45/10022/12 | собственность | 388.2 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
15 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак, ул.С.и Ванцетти д.23 | 45/10023/16 | собственность | 4093.9 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
16 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул Гоголя,д.118а | 45/10024/14 | собственность | 1544.4 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
17 | Здание дизельной | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул Гоголя,д.118а | 45/10024/14 | собственность | 59.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
18 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул. Дружбы 29б | 45/10028/20 | собственность | 1048 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
19 | Здание дизельной | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул. Дружбы 29б | 45/10028/20 | собственность | 58.2 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
20 | Здание трансформаторной подстанции | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул. Дружбы 29б | 45/10028/20 | собственность | 40.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
21 | Здание радиоузла | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Худайбердина,105 | 45/10025/19 | собственность | 603 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
22 | Нежилое помещение | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак, ул. К.Муратова, 2 | 45/1003710038/1 | собственность | 171.5 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | -
23 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | Стерлитамак, ул. Черняховского, 14а |  | аренда | 54 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | -
24 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | Стерлитамак, ул.Воинов Интернационалистов,24 |  | аренда | 55.7 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
25 | Помещение АТС | г. Стерлитамак | Стерлитамак, ул.Карла Либнехта,14 |  | аренда | 134.2 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | -
26 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | Стерлитамак, ул.Шафиева,37 |  | аренда | 19.2 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | -
27 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | П.Загородный, ул.Фестивальная,1 |  | аренда | 48.1 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
[5 empty] | Итого | 23139
Ишимбайский МЦТЭТ
1 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Балыклыкуль, ул.Советская,54 |  | аренда | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Бишкаин, ул.Центральная,1 |  | аренда | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Кебячево, ул.Мира,2а |  | аренда | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Михайловка, ул.Ленина,67 |  | аренда | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Помещение АТС | Аургазинский район | с.Ишлы, ул.Ленина,21 |  | аренда | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Куезбашево , ул.Садовая,38а |  | аренда | 11.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Месели, ул.Центральная, 54а |  | аренда | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Семенкино ул.Советская,2а |  | аренда | 10.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Помещение АТС | Аургазинский район | с.Тукаево, ул.Я.Чанышева,30 |  | аренда | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Турумбет, ул.Набережная,6 |  | аренда | 12.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Шланлы, ул.Молодежная, д.1 "з" |  | аренда | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Помещение АТС | Аургазинский район | СтароАбсалямово, ул.Ленина,56б |  | аренда | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Здание АТС | г.Ишимбай | г. Ишимбай ул. Геологическая, 11 | 25/1001/5 | собственность | 756.6 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | +
14 | Здание АТС | г.Ишимбай | г.Ишимбай ул Советская д74 | 25/2001/3 | собственность | 5000.2 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
15 | Помещение АТС | г.Ишимбай | г.Ишимбай, ул.Докучаева,12 |  | аренда | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Помещение АТС | Гафурийский район | д.Инзелга, ул.Школьная, 24 |  | аренда | 14.1
17 | Помещение АТС | Гафурийский район | д.Утяк, ул.Чапаева, 30 |  | аренда | 12.6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Здание АТС | Гафурийский район | с. Красноусольский, ул.Коммунистическа,10 и 10/1 |  | собственность | 1443.3 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
19 | Помещение АТС | Гафурийский район | с.Курорта |  | аренда | 22.4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Здание АТС | Гафурийский район | д. Саитбаба ул. Центральная, 46 | 31/3116 | собственность | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Здание АТС | Аургазинский район | д.Султанмуратово ул.Центральная д.62в | 46/29/15 | собственность | 58.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
22 | Помещение АТС | Ишимбайский район | д.Янурус, ул.Пролетарская,14а |  | аренда | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Помещение АТС | Ишимбайский район | Д.ВерхнеИткулово, ул.Молодежная,2 |  | аренда | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | Помещение АТС | Ишимбайский район | Д.Кузян, ул.Советская,46 |  | аренда | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | Помещение АТС | Ишимбайский район | Д.Салихово, ул.Советская,2а |  | аренда | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | Помещение АТС | Ишимбайский район | с.Нижнеарметово, ул.Гизатуллина, 84/б |  | аренда | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Помещение АТС | Ишимбайский район | С.Новоаптиково, ул.Северная, 4 |  | аренда | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | Здание АТС | Аургазинский район | c.Наумкино ул.Центральная д.83а | 46/139/14 | собственность | 23.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
29 | Здание АТС | Стерлитамакский район, с.Наумовка | с.Наумовка,ул.Ленина д.37 | 45/10018/18 | собственность | 528.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
30 | Здание АТС | Аургазинский район | д.Новые Карамалы, ул.Центральная,5 | 46/100000 | собственность | 10.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
31 | Здание | Ишимбайский район, с.Петровское | с.Петровское, ул Ленина д19 | 25/10001/9 | собственность | 256 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | +
32 | Здание | с.Стерлибашево | с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, д.109 |  | аренда | 311.3 | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | +
33 | Гараж кирпичный | с.Стерлибашево | с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, д.109 |  | аренда | 267.6 | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | +
34 | Гараж | Аургазинский район | c.Толбазы ул. Ленина д.115а | 46/135/13 | собственность | 103.2 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
35 | Гараж | Аургазинский район | c.Толбазы ул.Ленина д.115б | 46/191/16 | собственность | 253.4 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
36 | Гараж | Аургазинский район | с.Толбазы ул.Ленина д.86 | 46/216/20 | собственность | 49.2 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
37 | Здание РУС | Аургазинский район | с.Толбазы ул.Первомайская д.12 | 46/30/12 | собственность | 999.5 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | +
38 | Здание АТС | Гафурийский район | с.Узбяково ул Школьная,2 | 31/3115 | собственность | 15.7 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
39 | Гараж | с.Федоровка | с.Федоровка, ул.Коммунистическая д 72 | 49/4913/12 | собственность | 244.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
40 | Здание РУС | с.Федоровка | с.Федоровка, ул.Коммунистическая д 72 | 49/4911/10 | собственность | 1148.9 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | +
41 | Помещение АТС | Федоровский район | Федоровский район, с.Гончаровка, ул.Салавата Юлаева, 14/7 |  | аренда | 7.68 | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _
42 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Д. Констаниноградовка |  | аренда | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | д.Бегеняшево, ул.Ленина,19а |  | аренда | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Д.Максимовка, ул.Молодежная,1 |  | аренда | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Д.Рязановка, ул.Центральная,73 |  | аренда | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | С.Рощинское, ул.Строителей,2 |  | аренда | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Стерлитамакский район, с.Верхние Услы, ул.40 лет Победы, 13/5 |  | аренда | 43.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 12161.51
Мелеузовский МЦТЭТ
1 | здание АТС | с.Юмагузино | Кугарчинский район, с.Юмагузино, ул.Школьная, 62 а | 935 (тех.паспорт) | собственность | 444.9 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
2 | здание АТС | с.Кугарчи | Кугарчинский район, с.Кугарчи, ул.Советская, 38 а | 5330 (тех.паспорт) | собственность | 802.5 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
3 | Здание АТС, гаражи, дизельная | с.Мраково | Кугарчинский район, с.Мраково, ул.З.Биишевой,84 | 4774 (тех.паспорт) | собственность | 945.2 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
4 | здание РУС | с. Исянгулово | Зианчуринский район с. Исянгулово ул. Советская, 7 | 24/1011/110 | собственость | 777.4 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
5 | Здание АТС , гаражи, дизельная | г. Мелеуз | г. Мелеуз ул.Воровского,2. | 489 | собственносгь | 1654.1 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
6 | Здание АТС, гаражи, дизельная | г. Мелеуз | г. Мелеуз ул.Смоленская,45. | 4289 | собственносгь | 4001.2 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
7 | Здание АТС | с. Воскресенск | с. Воскресенское ул. Почтовая,7 |  | собственносгь | 167.3 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
8 | Здание АТС | г. Мелеуз | г. Мелеуз ул.Свердлова ,11а. |  | аренда | 42.9 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
9 | адм здан | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина, 5 | 32/3216/13 | собственность | 861.1 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
10 | Здание АТС-4/5 | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина, 6 |  | без аренды | 1549.9 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
11 | пристрой | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина, 6А | 32/3212/9 | собственность | 464.9 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
12 | гаражи | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Магистральная,5 | 32/32114 | собственность | 74.7 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
13 | гаражи | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина,6 корп3 | 32/3213/10 | собственность | 157.8 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
14 | ПСЭ-5/1 "Ж/Д вокзал" | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Вокзальная, 26А | 32/32110/16 | собственность | 50.8 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
15 | Здание АТС-3 | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Куюргазинская, 2А |  | аренда | 1332.6 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
16 | Здание АТС-57, 54 | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Чапаева, 2 |  | аренда | 5.6 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
17 | пристрой | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Куюргазинская, 2А | 32/3218/15 | собственность | 16.8 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
18 | Здание АТС-Маячное | с. Маячное | с. Маячное, ул Матросова, 3/2 |  | собственность | 67.9 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
19 | Здание АТС-Алексеевка | д. Алексеевка | д. Алексеевка, Советская, 15а / Сов, 12А |  | аренда | 4.4 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
20 | Здание АТС-6 | c. Ермолаево | Куюргазинский р-он с. Ермолаево пр. Мира 6 | 7788 | без аренды | 715.2 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
21 | Здание ПСЭ6/1 | c. Ермолаево | Куюргазинский р-он с. Ермолаево ул. Советская 105 |  | собственность | 102.6 | + | + | - | - | + | + | - |  | - | + | +
22 | Здание ФАП | д. Канчура | Куюргазинский р-он д. Канчура ул. Центральная 14 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
23 | Здание сельсовет | с. Бугульчан | Куюргазинский р-он с. Бугульчан ул. Советская 14 |  | аренда | 19.6 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
24 | Здание сельсовет | с. Зяк-Ишметово | Куюргазинский р-он с. Зяк-Ишметово ул. Молодежная 2 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
25 | Здание сельсовет | с. Якшимбетово | Куюргазинский р-он с. Якшимбетово ул. Молодежная 16 А |  | аренда | 18 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
26 | Здание сельсовет | с. Старая Отрада | Куюргазинский р-он с. Старая Отрада ул. Држбы 69 |  | без аренды | 8 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
27 | Здание сельсовет | с. Кривле-Илюшкино | Куюргазинский р-он с. Кривле-Илюшкино ул. Држбы 69 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
28 | Здание СДК | с. Таймасово | Куюргазинский р-он с. Новотаймасово ул. Ленина 2 |  | без аренды | 20 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
29 | Здание СДК | д. Шабагиш | Куюргазинский р-он с. Шабагиш ул. Мира 1 |  | без аренды | 16 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
30 | Здание Школа | д. Павловка | Куюргазинский р-он д. Павловка ул. Центральная 58 |  | без аренды | 8 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
31 | Здание Школа | д. Тимербаево | Куюргазинский р-он д. Тимербаево ул. Центральная 106 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
32 | Здание Школа | д. Куюргазы | Куюргазинский р-он д. Куюргазы ул. Школьная 2 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
33 | Здание Школа | с. Кутлуюлово | Куюргазинский р-он д. Кутлуюлово ул. Школьная 12 |  | без аренды | 8 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
34 | Здание Школа | д. Янги-Юл | Куюргазинский р-он д. Янги-Юл ул. Школьная 2 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
35 | Здание Школа | с. Нижнее Бабаларово | Куюргазинский р-он с. Нижнее Бабаларово ул. Молодежная 3 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
36 | Здание ФАП | д. Тюканово | Куюргазинский р-он д. Тюканово ул. Интернациональная 31 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
37 | Здание ФАП | д. Тюканово | Куюргазинский р-он д. Тюканово ул. Интернациональная 31 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | -
[5 empty] | Итого | 14402.5
Белорецкий МЦТЭТ
1 | Здание городского узла связи | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 08/00000005/8 | собственность | 2237.9 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Здание Дизельной | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 08/00001021/23 | собственность | 45.4 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Гараж | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 08/00000020/15 | собственность | 235.6 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Гараж | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 08/00000023/16 | собственность | 84.9 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Технологическое здание электросвязи | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 08/00000006/9 | собственность | 4301.6 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Трансформаторная подстанция ТП-136 | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 08/00001022/24 | собственность | 4.9 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Холодный крытый склад | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 08/00001806 | собственность | 256.1 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Гараж | г. Белорецк | г. Белорецк ул. Пятого июля, 14а | 08/00000024/17 | собственность | 85.7 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
9 | Закрытая стоянка | г. Белорецк | г. Белорецк, ул. Крупской, 160 | 08/00001934 | собственность | 201.3 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | +
10 | Здание АТС | г. Белорецк | г. Белорецк, ул Челябинская,13 | 08/00000008/11 | собственность | 555.2 | + | + |  | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
11 | Здание отделения связи | г. Белорецк | п.Серменево, ул Калинина 1 | 08/00000019/14 | собственность | 275 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
12 | Здание отделения связи | г. Белорецк | п. Ишля, ул Центральная 48 | 08/00000003/6 | собственность | 55.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
13 | Здание отделения связи | г. Белорецк | Белорецкий р-н. п.Тирлянский ул Первомайская 103 | 08/00000018/13 | собственность | 121.6 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
14 | Здание ГОС | г.Межгорье | г.Межгорье1, ул. Кооперативная, 5 | 08/00000007/10 | собственность | 390.8 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
15 | Здание ГОС | г.Межгорье | г.Межгорье, ул.Советская, 27 |  | аренда | 114.29 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
16 | Здание ГОС | г.Межгорье | г.Межгорье, ул. Дудорова, 2 |  | аренда | 123.5 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
17 | Здание РУС | г.Учалы | г.Учалы,ул.К.Маркса д 22 | 48/0001/8 | собственность | 1420.5 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
18 | Гараж | г.Учалы | г.Учалы,ул.К.Маркса д 22 | 48/0002/9 | собственность | 310.8 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
19 | Гараж | г.Учалы | г.Учалы,ул.К.Маркса д 22 | 48/0008/15 | собственность | 59.8 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
20 | Крытый навес | г.Учалы | г.Учалы, ул.К.Маркса д 22 | 48/0009/16 | собственность | 60 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
21 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, с Учалы, ул.Советская,35 | 48/0003/10 | собственность | 951.1 | + | + | ⁻ | + | + | ⁻ | + | + | + | + | +
22 | Здание АТС | г.Учалы | г.Учалы, пос. Миндяк ул.Уфимская,1а | 48/0004/11 | собственность | 375.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
23 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, п.Уральск, ул.Советская,17 | 48/0005/12 | собственность | 135.2 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
24 | Здание АТС | г.Учалы | г.Учалы,пер.Школьный,1 | 48/0006/13 | собственность | 79.7 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | +
25 | Здание АТС | г.Учалы | г.Учалы, АТС-6, ул.М.Горького, д.4а | 48/0007/14 | собственность | 1107.1 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
26 | Хоз.блок с гаражем | г.Учалы | г.Учалы, ул.Горького 4а | 48/0010/17 | собственность | 87.9 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
27 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, с. Озерный, ул.Школьная, 30 | 48/0011/18 | собственность | 27.3 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
28 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, д.Зайникей, ул Серебрянникова,3 | 48/0012/19 | собственность | 20.4 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
29 | Здание РУС | с. Аскарово | с Аскарово ул Ленина д35 | 03/94/5 | собственность | 933 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
30 | Гараж | с. Аскарово | с. Аскарово ул Ленина д35 | 03/87/6 | собственность | 219.9 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
31 | Здание РУС | с.Старосубхангулово | c Cтаросубхангулово, ул. Ленина д.84 | 43/4311/8 | собственность | 644.2 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
32 | Гараж | с.Старосубхангулово | c Cтаросубхангулово, ул. Ленина д.84 | 43/4313/10 | собственность | 293.6 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
33 | Закрытая стоянка | с.Старосубхангулово | c Cтаросубхангулово, ул. Ленина д.84 | 43/4315 | собственность | 109.1 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
34 | Гараж | г. Белорецк | г. Белорецк, ул. Крупской, 160 | 08/00001934 | собственность | 337 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | +
35 | Здание Административное | г. Белорецк | г. Белорецк, ул. Крупской, 160 | 08/00001934 | собственность | 767.7 | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | +
[5 empty] | Итого | 17029.69
Нефтекамский МЦТЭТ
1 | Склад | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010005/9 | собственность | 104.2 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
2 | склад | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010009/13 | собственность | 66.9 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010004/8 | собственность | 38 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
4 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010004/8 | собственность | 63.8 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010004/8 | собственность | 57.1 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010004/8 | собственность | 93.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Дизельная | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010011/14 | собственность | 34.3 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
8 | Пристрой к административному зданию | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010006/10 | собственность 1178,8( в т.ч. аренда 75,4 ) | 1178.8 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
9 | Адм. Помещ с пристр | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 19/19010001/5 | 1811,4 с РУФПС. Собственность 1249,2 (в т.ч. аренда 265,2) | 1249.2 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | -
10 | АТС | Дюртюлинский район, с. Исмаил | Ханифа Валиева, 45 | 19/19010008/12 | Собственность без аренды | 82.9 | газовое отпление | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
11 | Часть помещений районного узла связи | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1701/11 | Собственность 1022,2 (из них арендаторы 52м2) | 1022.2 | + | + | - | - | + | + | + | * | - | + | +
12 | Гараж | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1701/11 | собственность | 37.4 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
13 | Часть помещения гаража | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1701/11 | собственность | 115.7 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
14 | Склад | , с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1701/11 | собственность | 9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
15 | Дизельная | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1701/11 | собственность | 31.9 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
16 | Часть помещений склада | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1701/11 | собственность | 32.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
17 | Гараж | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1703/13 | собственность | 93.2 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
18 | Склад | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1704/1 | собственность | 16.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
19 | склад | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 17/1705/15 | собственность | 16.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
20 | Узел связи | Калтасинский район, с. Калтасы | Маркса, 49 | 26/101/12 | собственность 1167,4(вт.ч аренда 326,3) | 1167.4 | газовое отпление | + | + | _ | + | * | _ | _ | _ | + | +
21 | узел связи | Калтасинский район, с. Красный холм | Ленина, 54 | 26/103/15 | собственность 578 (в т.ч.аренда 42,9) | 578 | газовое отпление | + | + | _ | + | * | _ | _ | _ | + | +
22 | Теплая стоянка | г.Агидель | ул. Курчатова, 15 | 39/10000144 | Собственность 79,6 | 79.6 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | _ | _ | _ | +
23 | Гараж | г. Нефтекамск | Строителей, 29 | 55/100000014/10 | Собственность 67,1 | 156.8 | + | + | _ | _ | + | _ | + | _ | _ | _ | +
24 | Здание АТС-2 | г. Нефтекамск | Строителей, 29 | 55/10000002/6 | Собственность 890,6 | 890.6 | + | + | _ | _ | + | * | + | _ | _ | + | +
25 | Здание АТС | г. Нефтекамск, п. Амзя | Свердлова, 12 "В" | 55/10000015/7 | Собственность 208,5 | 208.5 | + | _ | _ | _ | + | * | + | _ | _ | + | +
26 | гараж | г. Нефтекамск, п. Амзя | Свердлова, 12 "В" | 55/10000015/7 | Собственность 27,3 | 27.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
27 | Здание автоматической телефонной станции | г. Нефтекамск | Социалистическая, 85 | 55/10000059/9 | аренда 379.8 м2 Собственность 4863,7 | 4863.7 | + | + | _ | + | + | + | + | _ | _ | + | +
28 | Помещения | г. Нефтекамск | Ленина, 13 | 55/10000001/5 | Собственность 1824,7 | 2684.1 | + | + | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
29 | Дизельная | г. Нефтекамск | Ленина, 13 | 55/10000001/5 | Собственность 36,7 | 36.7 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
30 | Мини АТС | г. Нефтекамск | К.Маркса, 5а |  | Собственность 7,6 | 3000.5 | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
31 | Помещения | Краснокамский район, с. Николо-Березовка | Карла Маркса, 7 | 39/1010/4 | Собственность 1066,7 | 1504.8 | + | + | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
32 | Гараж | Краснокамский район, с. Николо-Березовка | Карла Маркса, 7 | 39/1011/5 | Собственность 150,5 | 420.6 | + | _ | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
33 | Здание дизельной | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 54/5417/8 | в собственности 73,4 | 73.4 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
34 | Помещения в здании | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 54/54111/6 | в собственности 1658,2, в т.ч. в аренде 11,2 | 2150 | + | + | + | _ | + | + | + | * | _ | + | +
35 | Гараж | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 54/5414/7 | собственность 153,2 | 153.2 | + | + | _ | _ | + | + | + | * | _ | + | +
36 | Склад ТМЦ | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 54/5411/9 | в собственности 97,9 | 97.9 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 22436.5
Бирский МЦТЭТ
1 | Нежилое строение АТС | Аскинский район, д. Упканкуль | ул. Кольцевая,1 | 04/0401151 | собственность | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Здание Аскинского районного узла связи | с. Аскино | ул. Советская, 7 | 04/0401147/10 | Собственность 789(аренда в т.ч 91,3) | 1061.53 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | +
3 | Здание АТС | Караидельский район, д. Куртлыкуль | Мира, 85 | 27/00012 | собственность | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | помещение | Караидельский район, д. Байкибашево | Корочкина, 86 | 27/62/9 | Собственность 107,3 из них (аренда 68) | 429.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | часть здания | Караидельский район, с. Караидель | Ленина, 34 | 27/76/10 | Собственность 1072 из них (аренда106,5) | 1137.3 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
6 | Здание гаража | Мишкинский район, с. Мишкино | Ленина, 116 | 37/3712/11 | 201.2 | 320.4 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
7 | Административное здание | Мишкинский район, с. Мишкино | Ленина, 116 | 37/3711/10 | 1333,7/аренда161 | 1333.7 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | +
8 | Нежилое строение - помещение под Малонакаряковскую АТС | Мишкинский район, Малонакаряково | Ленина, 3В | 373714 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Гараж | Бураево | Ленина, 106 | 14/1654 |  | 52.5 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
10 | АТС | Бураевский район, д. Арняшево | Мира, 22а | 14/005/6 | собственность | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Здание АТС | Бураевский район, д. Ваныш-Алпаутово | Марата Нуртдинова, 59 | 14/006/7 | собственность | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Здание узла связи | Бураево | Ленина, 106 | 14/004/5 | Собственность 2309,2(аренда в т.ч 167,76) | 2764.6 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
13 | Здание узла связи | Бураевский район, д. Большебадраково | Ленина, 8 | 14/003/4 | Собственность 51,4(аренда в т.ч 29,7) | 51.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Гараж | Республика Башкортостан, с. Верхние Татышлы | Ленина, 90 | 16/102/6 | Собственность 370,7 | 370.7 | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | +
15 | Здание АТС | Татышлинский район, с. Арибаш | Центральная, 37 | 16/103/7 | Собственность 63,4( в т.ч аренда 51) | 63.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Здание АТС | с. Верхние Татышлы | Ленина, 90 | 16/101/4 | Собственность 1280,8 в т.ч аренда 68,6) | 1280.8 | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | +
17 | Транспортное здание, гараж | Балтачевский район, с. Старобалтачево | Советская, 31 | 42/4/52 | Собственность | 148.5 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
18 | Административное здание связи | Балтачевский район, с. Старобалтачево | Советская, 31 | 42/2/50 | Собственность 1404,9, в т.ч. аренда 314,6 | 1404.9 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
19 | Производственное | Балтачевский район, д. Старотимкино | Жукова, 1а | 42/1/48 | Собственность | 45.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Гараж | г. Бирск | ул. Бурновская, 10 |  | собственность 478,2 | 478.2 | + | + | - | - | - | - | + | + |  | - | -
21 | Здание АТС | г. Бирск | Октябрьская пл., 4 | 10/2/4 | собственность 585,5 | 585.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
22 | Здание АТС | Республика Башкортостан, г. Бирск | 8 Марта, 38а | 10/43122/15 | собственность 234,4 | 234.4 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
23 | Производственное здание | г. Бирск | Интернациональная, 119а | 10/43123/16 | собственность 969,4 | 969.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
24 | Здание Дизельной | , г. Бирск | Ленина, 29 | 10/15/12 | собственность 82,2 | 82.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | Здание Линейно аппаратного зала | г. Бирск | Ленина, 29 | 10/16/13 | собственность 284,1 | 284.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | Основное здание | г. Бирск | Ленина, 29 | 10/17/14 | собственооть 526,6+ | 526.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Здание гаража | г. Бирск | Ленина, 29 | 2010-11-10 | собственнсть 177,4 | 177.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | Здание склада | г. Бирск | Ленина, 29 | 10/12/11 | собственнрсть 107,6 | 107.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | Мастерская | г. Бирск | Бурновская, 10 | 10/60/60419/2564 | собственнсть 162,8 | 162.8 | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | +
30 | Пристрой к зданию АТС | г. Бирск | Октябрьская пл., 4 | 10/3/5 | собственнсть 619,4 | 619.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
31 | Склад | г. Бирск | Бурновская, 10 | 10/60/60417/2564 | собственность 195,8 | 195.8 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
32 | Административное здание | г. Бирск | Бурновская, 10 |  | Собственность без аренды | 466.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
[5 empty] | Итого | 15397.03
Сибайский МЦТЭТ
1 | Здание АТС | с. Акъяр | Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7 | 01/11272 | собственность | 583.3 | ⁺ | ⁺ | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Теплая стоянка | с. Акъяр | Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7 | 01/11271/8 | собственность | 198.6 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁻ | - | -
3 | Холодный склад | с. Акъяр | Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7 | 01/11449 | собственность | 72 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
4 | Здание РУС вкл. Гараж | г. Баймак | г. Баймак, пр. С. Юлаева, д. 44 | 05/М13/12 | собственность | 1450.7 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
5 | Энергобаза | п. Тубинск | Баймакский район,п. Тубинск, ул. С. Юлаева 20 | 05/С9301/1/17 | собственность | 55.8 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
6 | Гараж (дерево) | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир ул. Ленина, 64а | 22/90/18 | собственность | 100 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
7 | Гараж кирпичный | с. Зилаир | ,Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 22/90а/20 | собственность | 130.6 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁺ | - | - | -
8 | Дом под ОС | д. Ямансаз | Зилаирский район, д. Ямансаз, ул.Центральная,д.8 | 22/264/15 | собственность | 33.5 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
9 | Дом под ОС | с. Чувашский | Зилаирский район, c. Чувашский Бердяш,ул.Сосновская,д.1 | 22/269/13 | собственность | 54.9 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
10 | Здание АТС | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 22/89/17 | собственность | 1235.9 | ⁺ | ⁺ | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
11 | Здание энергобазы | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 22/260/19 | собственность | 27.9 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
12 | Теплая стоянка | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 22/90/21 | собственность | 204.8 | ⁺ | - | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
13 | Гараж | г. Сибай | г. Сибай, ул. Горького, 53а | 58/56/20 | собственность | 299.7 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁻ | - | -
14 | Здание АТС | г. Сибай | г. Сибай, ул. Кирова, д. 31 АТС-2 | 58/1/11 | собственность | 812.1 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
15 | Здание АТС | г. Сибай | г.Сибай ул. Индустриальное шоссе, д. 2 | 58/9/10 | собственность | 4788.2 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
16 | Здание ИТМ | г. Сибай | г. Сибай,ул. Индустриальное шоссе, д. 2 | 58/3/9 | собственность | 156.8 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺
17 | Здание городского узла связи | г. Сибай | г.Сибай ул. Горького, д. 53а | 58/28/12 | собственность | 470.2 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
18 | Холодный склад | г. Сибай | г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 2 | 58/1013 | собственность | 118.2 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
[5 empty] | Итого | 10793.2
Месягутовский МЦТЭТ
1 | Здание РУС |  | Мечетлинский район, Большеустьикинск с, ул. Ленина ,24 | 12/1214/6 | собственность | 1263.2 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Здание РУС |  | Мечетлинский район, Б.Ока с, ул.Мира, 41 | 12/2643/01 | собственность | 42.5 | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Гараж | с.Большеустьикинское | Мечетлинский район, Большеустьикинск с, ул. Ленина ,24 | 12/1217/9 | собственность | 222.4 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
4 | Дизельная | с.Большеустьикинское | Мечетлинский район, Большеустьикинск с, ул. Ленина ,24 | 12/1215/7 | собственность | 46.9 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
5 | Здание АТС | д.Лемез-Тамак | Мечетлинский район, Лемез-тамаково д, ул. Фрунзе ,28 | 12/1219/11 | собственность | 23.6 | внутр. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Здание АТС | с.Новомуслимово | Мечетлинский район, Новомуслимово д, ул. Советская ,97 | 12/1219/11 | собственность | 15.9 | внутр. | + | + | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Здание РУС |  | Кигинский район, Верхние Киги с, ул. Советская, 12 | 15/1511/5 | собственность | 937.2 | + | + | - | - | + | + | + | 8м.подземный с колодца | - | + | +
8 | Гараж |  | Кигинский район, Верхние Киги с, ул. Советская, 12 | 15/1511/5 | собственность | 91.9 | + | - | - | - | + | - | + | 2м.наружный общ с Почтой РОССИИ | - | + | +
9 | Дизельная |  | Кигинский район, Верхние Киги с, ул. Советская, 12 | 15/1512/6 | собственность | 36 | + | - | - | - | - | - | + | 6м. подземный с колодца | - | - | -
10 | Здание РУС |  | Салаватский район , Малояз с, ул.Советская, 63 | 34/10001/5 | собственность | 945 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
11 | Здание гаража |  | Салаватский район , Малояз с, ул.Советская, 63 | 34/10004/8 | собственность | 427.2 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
12 | Дизельная |  | Салаватский район , Малояз с, ул.Советская, 63 | 34/10001/5 | собственность | 14 | элект | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
13 | Здание |  | Дуванский район, Дуван с, ул. С.А.Михляева, 1а | 36/17/10 | собственность | 334.6 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
14 | Здание РУС |  | Дуванский район, Месягутово с, ул.Коммунистическая, 24 | 36/11/4 | собственность | 961.6 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
15 | Здание гаража |  | с.Месягутово, ул.Электрическая,4 | 60/60018/2361 | собственность | 148.1 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
16 | Здание ЭТУС |  | с.Месягутово, ул.Электрическая,4 | 60/60016/2543 | собственность | 342.4 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
17 | теплая стоянка |  | с.Месягутово, ул.Коммунистическая,24 | 36/111 | собственность | 274.6 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
18 | Дизельная |  | Дуванский район, Месягутово с, ул.Коммунистическая, 24 | 36/12/5 | собственность | 31.2 | эл.котел | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
19 | Здание АТС |  | с.Вознесенка, ул.Центральная,107 | 36/15/8 | собственность | 17.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
20 | Бокс гаража |  | Дуванский район, Месягутово с, ул.Игнатия Усова, 8 | 36/568/11 | собственность | 17.7 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
21 | Здание РУС |  | Белокатайский район, Новобелокатай с, ул. Советская, 107 | 40/6/9 | собственность | 975.4 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
22 | Дизельная |  | Белокатайский район, Новобелокатай с, ул. Советская, 107 | 40/5/8 | собственность | 43.9 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
23 | гараж |  | Белокатайский район, Новобелокатай с, ул. Советская, 107 | 40/11 | собственность | 180 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
24 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д. Ургала, ул.Ленина 86Б | 40/243/13 | собственность | 40.1 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
25 | Здание АТС |  | Белокатайский район, Старый Белокатай с, ул. Сельская 2 | 40/3/6 | собственность | 38.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
26 | Здание АТС |  | Белокатайский район, Ашаево д, ул. Центральная,8 | 40/1/4 | собственность | 54.6 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
27 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д.Апутово ул.С Юлаева 36 | 40/334 | собственность | 18.4 | эл. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
28 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д.Карантрав, ул. Центральная 5. | 40/335 | собственность | 22.7 | эл. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
29 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д.Белянка ул Советская д.153 | 40/8/11 |  | 85 | эл. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
[5 empty] | Итого | 7652.5
Белебеевский МЦТЭТ
Бижбулякский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | с. Бижбуляк | с Бижбуляк ул Центральная д 50а | 09/0913/4 | собственность | 1389.4 | газ котел | _ | _ | _ | + | + | + | - | _ | + | +
2 | Гараж | с. Бижбуляк | с Бижбуляк ул Центральная д 50а | 09/0914/10 | собственность | 151.3 | газ котел | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
3 | Склад | с. Бижбуляк | с Бижбуляк ул Центральная д 50а | 09/0919/9 | собственность | 72.6 | нет | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
4 | Здание АТС Южный | д. Набережный | д. Набережный, ул.Береговая, д.2 | 09/0916/6 | собственность | 61.6 | масл радиатор | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
5 | Здание АТС Ермолкино | с. Ермолкино | с. Ермолкино, ул. Центрвльная, д.4в | 09/0917/7 | собственность | 72 | масл радиатор | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
6 | Здание АТС Азнаево | с. Азнаево | с. Азнаево, ул.Центральная, д.25а | 09/0918/8 | собственность | 29.2 | масл радиатор | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
7 | Здание АТС Демский | с. Демский | с. Демский, ул.Центральная, д.30а | 09/0915/5 | собственность | 79.6 | электрич | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 1855.7
Белебеевский ЛТЦ
1 | Административное здание | г. Белебей | г Белебей ул Ленина д7 | 07/158/6 | собственность | 4089.8 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
2 | Здание АТС-7 | п. Приютово | п Приютово Бульвар Мира д 2а | 07/324/7 | собственность | 308.7 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
3 | Пристрой | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 | 07/4813/01 | собственность | 91.1 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | - | _ | _ | _
4 | Здание гаража | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 | 2005-04-07 | собственность | 132.8 | + | + | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | +
5 | Здание гаража | п. Приютово | Приютово .Б.Мира 2а | 07/340/8 | собственность | 66.9 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | + | _ | _ | _
6 | Выносной концентратор | г. Белебей | ул Красноармейская д 271 б | 07/511/12 | собственность | 66.9 | газ | _ | _ | _ | скважина | шамбо | + | - | _ | _ | _
7 | Трансформаторная подстанция ТП-11 | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 |  | собственность | 43.8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
8 | Энергобаза | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 | 2004-02-07 | собственность | 31.5 | + | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 4831.5
Ермекеевский УТУ
1 | Здание АТС | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 | 20./1/7 | собственность | 1001.4 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
2 | Гараж кирпичный | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 | 20./2/8 | собственность | 153.7 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | +
3 | Дизельная | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 | 20,/4/10 | собственность | 31.8 | + | + | _ | _ | _ | _ | + | + | _ | _ | _
4 | Склад кирпичный | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 | 20,/3/9 | собственность | 76.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 1263.3
Киргиз - Миякинский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | c Киргиз-Мияки | c Киргиз-Мияки ул Ленина д21 | 29/291001/9 | собственность | 1279.2 | + | _ | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
2 | Гараж | c Киргиз-Мияки | с.Киргиз-Мияки,ул.Ленина д.21 | 29/291002/10 | собственность | 192.1 | + | + | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | +
3 | Здание АТС | п. Садовый | п Садовый ул Лесная д9 | 29/291004/12 | собственность | 90.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
4 | Здание АТС | с. Богдан | с Богдан ул Ленина д45 | 29/291006/14 | собственность | 111.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
5 | Энергобаза | д. Качеганово | д,Качеганово ул. Шоссейная, 14 | 29/291005/13 | собственность | 25.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 1698.4
Раевский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | п. Раевский | ул. Ленина 114/1 п Раевский | 41/3/7 | собственность | 1420.9 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
2 | Гараж |  |  |  | собственность | 441.3 | + | _ | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
Итого | [5 empty] | 1862.2
Давлекановский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | г. Давлеканово | г. Давлеканово, ул. Победы д.29 | 18/1811/243 | собственность | 229.8 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | _
2 | Гараж | г. Давлеканово | г. Давлеканово, ул. Победы д.29 | 18/18132/231 | собственность | 642.1 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | _
3 | АТС | г. Давлеканово | г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д.20/2 | 18/1812/244 | собственность | 707 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 1578.9
ТЦ№ 2 ТЦТЭТ
РТПС Языково
1 | Здание РТПС | с. Языково | Благоварский р-н, с. Языково, ртпс |  | собственность | 1858.96 | конвектор | _ | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | скважина
РТПС Алтай
2 | Здание РТПС Алтай | Уфа | Уфа, Р. Зорге 67\3 |  | собственность | 498.5 | конвектор | _ | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | _
РТПС Бирск
3 | Здание РТПС | Бирск | Бирск, Кленовый мыс, телевышка |  | собственность | 261.1 | конвектор | _ | _ | _ | + | шамбо | + | _ | _ | _ | +
Объектов 414 Итого | [5 empty] | 2618.56
ИТОГО площадь передаваемая в аутсорсинг: 245 148 м2
| Исполнитель |  |  |  |  | Заказчик
| ________________________________/_______________________ |  |  |  |  | __________________________/__________________________