## Лист1
Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «___» __________ 20___ г. № ______ Участник Открытого запроса котировок: ________________________________ Суть технико-коммерческого предложения: 1. Предмет закупки: Право на заключение договора, предметом которого является поставка и монтаж кондиционеров по адресу г. Уфа, ул. Российская 19
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ п.п. | Наименование товара |  | Производитель | Страна происхождения товара | Описание* | Eд.изм | Количество | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предложение Участника
[12 empty] | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Цена за единицу измерения с НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Кондиционер мощностью охлаждения не менее 14,0 кВт |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 111142.4; 9: 131148.03; 10: 333427.2; 11: 393444.1
2 | Нагреватель капиллярной трубки |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 879.9; 9: 1038.28; 10: 2639.69; 11: 3114.84
3 | Регулятор давления конденсации |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 1323.08; 9: 1561.23; 10: 3969.24; 11: 4683.7
4 | Нагреватель дренажа |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 1373.99; 9: 1621.31; 10: 4121.98; 11: 4863.94
5 | Монтажный комплект (медь в изоляции, кабель межблочной связи, дренажный шланг) |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 14421.68; 9: 17017.58; 10: 43265.03; 11: 51052.74
6 | Монтажные работы |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 14253.55; 9: 16819.19; 10: 42760.64; 11: 50457.56
7 | Демонтаж-монтаж элементов автоматических систем противодымной вентиляции |  | 6: 2; 7: Шт.; 8: 9052.97; 9: 10682.5; 10: 18105.93; 11: 21365
8 | Демонтаж-монтаж подвесной потолочной системы Армстронг |  | 6: 40; 7: кв.м.; 8: 79.97; 9: 94.36; 10: 3198.64; 11: 3774.4
9 | Бурение несущей стены, диаметр отверстия 125мм |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 8611.42; 9: 10161.48; 10: 25834.27; 11: 30484.44
10 | Проектные работы |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 19843.5; 9: 23415.33; 10: 59530.51; 11: 70246
11 | Изготовление и установка консолей с виброгасителями для наружных блоков |  | 6: 3; 7: Шт.; 8: 6200.68; 9: 7316.8; 10: 18602.03; 11: 21950.4
12 | Установка блока автоматики – и аварийной защиты |  | 6: 1; 7: Шт.; 8: 40052.54; 9: 47262; 10: 40052.54; 11: 47262
13 | Транспортные, командировочные, накладные расходы, материалы необходимые для выполнения монтажных, демонтажных работ, а также расходы Поставщика по аренде автовышек входят в стоимость по договору. |  | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ 15: 0
Итого
В т.ч. НДС
Цена договора составляет: руб. (с НДС, без НДС, НДС не облагается - указать необходимое).
Сроки поставки и выполнения работ: |  | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Особые условия |  | Доставка и монтаж силами и за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | Предоставление гарантии на товар на срок не менее 3 лет, на выполненные работы - не менее 1 года с момента подписания Акта выполненных работ.
Адрес доставки и установки оборудования |  | г. Уфа, ул. Российская, 19
Контактное лицо по тех. вопросам
*Указывается полное описание товара
Цена договора _______________ ______________________________ руб. (с НДС 18% , _________ руб., без учета НДС, НДС не облагается) (цифрами) (прописью) (указать необходимое)
____________________________________ ___________________________ (Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) М.П. (при наличии печати) ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок. 2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение. 3. Предлагаемая цена Договора должна быть указана цифрами с одновременным дублированием ее словами.