| № | Наименование обслуживаемого ИБП, серийный номер | Адрес местонахождения объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИБП APC Simmetra 16kVA s/n CD0141110399 | г.Уфа, ул. Ленина, 32 |
| 2 | ИБП APC Simmetra 16kVA s/n CD0151110075 | г.Уфа, ул. Ленина, 32 |
| 3 | ИБП Digital Energy LitePro 10kVA.s/n L5010-3410-B202A | г.Уфа, ул. Гоголя, 59 |
| 4 | ИБП Digital Energy LitePro 10kVA.s/n L5010-4511-B063A | г.Уфа, ул. Гоголя, 59 |
| 5 | ИБП Digital Energy SitePro 60kVA s/n A70603606A720P | г.Уфа, ул. Гоголя, 59 |
| 6 | ИБП Digital Energy SitePro 60kVA s/n A70603606A725P | г.Уфа, ул. Ленина, 32 |
| 7 | ИБП Powerware PW9390 100kVA s/n 372511 | г.Уфа, ул. Гоголя, 59 |
| 8 | ИБП Powerware PW9390 100kVA s/n 372695 | г.Уфа, ул. Гоголя, 59 |
| 9 | ИБП DPS160 s/n Z0611900018WA | г.Уфа, ул. Российская, 19 |
| 10 | ИБП DPS160 s/n Z0611900019WA | г.Уфа, ул. Российская, 19 |
| 11 | ИБП DPS160 s/n Z0611900020WA | г.Уфа, ул. Российская, 19 |

Приложение № 1.3

Адреса местонахождения объектов