## Материалы
| Приложение 1 Спецификация | [9 empty] | Приложение №1 к Извещению
Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) ОАО "Башинформсвязь" на 2014г
№ | Материал | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма | Кол- | Кол- | Кол- | Кол- | Сумма б | Сумма б | Сумма б | Сумма б
|  | изм. |  | (без НДС) | (без НДС) | во 1кв | во 2кв | во 3кв | во 4кв | НДС 1кв | НДС 2кв | НДС 3кв | НДС 4кв
Охранно-пожарной сигнализации г.Уфа, филиалы ОАО "Башинформсвязь"
1 | Аккумуляторная батарея АКБ 7 Ач | шт | 240 | 361 | 86640 | 60 | 60 | 60 | 60 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660
2 | Аккумуляторная батарея АКБ 4,5 Ач | шт | 60 | 290 | 17400 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350
3 | Извещатель охранный акустический Астра С | шт | 160 | 390 | 62400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600
4 | Датчик магнитно-контактный ИО 102-2 | шт | 400 | 19 | 7600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
5 | Извещатель охранный ИО 102-20 | шт | 400 | 137 | 54800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700
6 | Извещатель охранный Астра 5 исп.А | шт | 160 | 375 | 60000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
7 | Извешатель тепловой ИП 103-5/1 | шт | 600 | 34 | 20400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100
8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 3454 | 136.5 | 471471 | 802 | 884 | 884 | 884 | 109473 | 120666 | 120666 | 120666
9 | Извещатель пожарный ИПР-3 СУМ | шт | 200 | 141 | 28200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050
10 | Извещатель охранный Астра-321 | шт | 28 | 150 | 4200 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
11 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-К | шт | 60 | 272 | 16320 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080
12 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | шт | 120 | 108 | 12960 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240
13 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 | м | 6400 | 25.6 | 163840 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960
14 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 | м | 8000 | 14.6 | 116800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200
15 | Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 | м | 19600 | 5 | 98000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500
16 | Кабель КСВВнг-LS 4х0,5 | м | 9233 | 7.5 | 69247.5 | 2400 | 2400 | 2400 | 2033 | 18000 | 18000 | 18000 | 15247.5
17 | Кабель КСВВнг-LS 10х0,5 | м | 1600 | 16.5 | 26400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
18 | Кабель КСПВ 10*0,5 (м) | м | 3200 | 11.46 | 36672 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9168 | 9168 | 9168 | 9168
19 | Кабель КСПВ 4*0,5 (м) | м | 12000 | 4.7 | 56400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100
20 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 10х0,5 | м | 2400 | 55.6 | 133440 | 600 | 600 | 600 | 600 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360
21 | Кабель UTP 5 Кат. 4*2 уличный на тросу | м | 6100 | 22 | 134200 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 33550 | 33550 | 33550 | 33550
22 | Кабель ВВГ 3х1,5 | км | 2.186 | 18290 | 39981.94 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.386 | 10974 | 10974 | 10974 | 7059.94
23 | Кабель-канал 20х10 | м | 11628 | 7.43 | 86396.04 | 2900 | 2900 | 2900 | 2928 | 21547 | 21547 | 21547 | 21755.04
24 | Кабель-канал 40х25 | м | 4727 | 24.37 | 115196.99 | 1180 | 1180 | 1180 | 1187 | 28756.6 | 28756.6 | 28756.6 | 28927.19
25 | Коробка КРТП 10х2 | шт | 100 | 44.4 | 4440 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110
26 | Коробка соединительная КС-4 | шт | 600 | 7.2 | 4320 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
27 | Прибор Сигнал-10 SDM | шт | 40 | 1746 | 69840 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17460 | 17460 | 17460 | 17460
28 | Прибор Вэрс ПК-2П | шт | 8 | 1773 | 14184 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3546 | 3546 | 3546 | 3546
29 | Прибор Вэрс ПК-4П | шт | 8 | 2070 | 16560 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140
30 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | шт | 39 | 3300 | 128700 | 9 | 10 | 10 | 10 | 29700 | 33000 | 33000 | 33000
31 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SDM | шт | 44 | 2611 | 114884 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28721 | 28721 | 28721 | 28721
32 | Источник питания Рапан-40 | шт | 40 | 1285 | 51400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850
33 | Пульт контроля и управления С2000М | шт | 40 | 5375 | 215000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53750 | 53750 | 53750 | 53750
34 | Источник питания Рапан-20А | шт | 100 | 613 | 61300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15325 | 15325 | 15325 | 15325
35 | Устройство контроля шлейфа УКШ-1 | шт | 100 | 65 | 6500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625
36 | Табло световое "Выход" | шт | 160 | 130 | 20800 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200
37 | Саморезы по дереву 3,5х35 | уп | 50 | 140 | 7000 | 12 | 12 | 12 | 14 | 1680 | 1680 | 1680 | 1960
38 | Дюбель п/э (уп. 1000шт.) | уп | 292 | 25 | 7300 | 73 | 73 | 73 | 82 | 1825 | 1825 | 1825 | 2050
39 | Дюбель-гвоздь 6х40 (уп. 1000шт.) | уп | 28 | 775 | 21700 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425
40 | Стяжки п/э 200мм (уп. 100шт.) | уп | 60 | 150 | 9000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
41 | Изолента ПВХ | шт | 100 | 15 | 1500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 375 | 375 | 375 | 375
42 | Гофротруба d=16мм | м | 4995 | 2.5 | 12487.5 | 1250 | 1250 | 1250 | 1245 | 3125 | 3125 | 3125 | 3112.5
43 | Держатели для гофротрубы d=16мм | шт | 2800 | 1 | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
44 | Гофротруба d=20мм | м | 3990 | 4 | 15960 | 950 | 950 | 950 | 1140 | 3800 | 3800 | 3800 | 4560
45 | Держатели для гофротрубы d=20мм | шт | 2800 | 1.5 | 4200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
46 | Бур по бетону 6х110 sds+ | шт | 469 | 42.37 | 19871.53 | 116 | 116 | 116 | 121 | 4914.92 | 4914.92 | 4914.92 | 5126.77
47 | Бур по бетону 10х600 sds+ | шт | 33 | 128 | 4224 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1024 | 1024 | 1024 | 1152
48 | Бур по бетону 12х600 sds+ | шт | 32 | 472 | 15104 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776
49 | Бур по бетону 12х800 sds+ | шт | 32 | 515 | 16480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120
50 | Бур по бетону 16х1000 sds+ | шт | 32 | 494 | 15808 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3952 | 3952 | 3952 | 3952
51 | Бур по бетону 18х1000 sds+ | шт | 24 | 1050 | 25200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300
52 | Бур по бетону 22х1000 sds+ | шт | 4 | 1050 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
53 | Бур по бетону 32х1000 sds-max | шт | 5 | 1260 | 6300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1260 | 1260 | 1260 | 2520
54 | Бур по бетону 40х1000 sds-max | шт | 7 | 1470 | 10290 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2940 | 2940 | 2940 | 1470
55 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт | 20 | 1470 | 29400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350
56 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | шт | 20 | 1785 | 35700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8925 | 8925 | 8925 | 8925
57 | Контроллер доступа С2000-2 | шт | 20 | 2730 | 54600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650
58 | Считыватель-2 | шт | 20 | 200 | 4000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
59 | Ключ ТМ | шт | 208 | 20 | 4160 | 58 | 50 | 50 | 50 | 1160 | 1000 | 1000 | 1000
60 | Металлорукав РЗ-ЦХ d=18мм | м | 1600 | 20 | 32000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
61 | Блок речевого оповещения Соната К | шт | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
[5 empty] | 2989178.5 | 27401.6 | 27478.6 | 27476.6 | 27346.386 | 737077.52 | 754410.52 | 751410.52 | 746504.94
Заправка огнетушителей г.Уфа, филиалы ОАО "Башинформсвязь"
62 | Порошок для ОП | кг | 2000 | 49.5 | 99000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750
63 | Углекислота | кг | 2000 | 23.4 | 46800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700
64 | ЗПУ ручного ОУ | шт | 100 | 206.7 | 20670 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5167.5 | 5167.5 | 5167.5 | 5167.5
65 | Ручка-рычаг | шт | 20 | 52 | 1040 | 5 | 5 | 5 | 5 | 260 | 260 | 260 | 260
66 | Выкидная трубка с раструбом к ОУ-2…5 | шт | 200 | 58.5 | 11700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
67 | Рукав с раструбом к ОУ-8, ОУ-10 | шт | 20 | 260 | 5200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
68 | Рем. комплект ЗПУ УН-50 | шт | 60 | 87.1 | 5226 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1306.5 | 1306.5 | 1306.5 | 1306.5
69 | ГГУ - 2 | шт | 300 | 123.5 | 37050 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9262.5 | 9262.5 | 9262.5 | 9262.5
70 | ГГУ - 5 | шт | 300 | 136.5 | 40950 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10237.5 | 10237.5 | 10237.5 | 10237.5
71 | Головка к ОП-5(з), ОП-10(з), (ОП-4г, ОП-8г, М-18х1,5) | шт | 100 | 169 | 16900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4225 | 4225 | 4225 | 4225
72 | Шланг-распылитель ОПУ-5,10(ОП-4г,8г,М-18х1,5) | шт | 60 | 206.7 | 12402 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3100.5 | 3100.5 | 3100.5 | 3100.5
73 | Шланг-распылитель ОПУ-5(з),10(з)(ОП-4з,8з,М-14х1,5) | шт | 60 | 104 | 6240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560
74 | Шланг-распылитель ОПУ-5(з),10(з)(ОП-4з,8з,М-16х1,5) | шт | 60 | 104 | 6240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560
75 | Ручка ОПУ-5(ОП-4г, ОП-8г) | шт | 39 | 40.3 | 1571.7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 362.7 | 403 | 403 | 403
76 | Индикатор давления (М-10х1,0х12,5) | шт | 100 | 63.7 | 6370 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1592.5 | 1592.5 | 1592.5 | 1592.5
[5 empty] | 317359.7 | 1354 | 1355 | 1355 | 1355 | 79309.7 | 79350 | 79350 | 79350
Системы газового пожаротушения Центры Обработки Данных (ЦОД) г.Уфа
77 | Манометр для МГП | шт | 24 | 1500 | 36000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0
78 | Хладон 125 для МГП | кг | 420 | 1017 | 427140 | 100 | 120 | 100 | 100 | 101700 | 122040 | 101700 | 101700
79 | Стартовый комплект для программирования (789860.10) | компл | 1 | 16120 | 16120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16120 | 0 | 0 | 0
80 | USB-переходник для программирования панелей 8010 (789866) | шт | 1 | 9030 | 9030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9030 | 0 | 0 | 0
81 | Телескопический удлинитель для пластиковой штанги 060427 (060426) | шт | 1 | 8170 | 8170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8170 | 0 | 0 | 0
82 | Пластиковая телескопическая штанга (060427) | шт | 1 | 46129 | 46129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46129 | 0 | 0 | 0
83 | Прибор для дымовых извещателей (805582) | шт | 1 | 11921 | 11921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11921 | 0 | 0 | 0
84 | Газ тестовый для прибора 805582 (060430.10) | шт | 10 | 2073 | 20730 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20730 | 0 | 0 | 0
85 | Тестовые дымовые таблетки (769080) | шт | 59 | 296 | 17464 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17464 | 0 | 0 | 0
86 | Съемник для извещателей (805580) | шт | 1 | 5248 | 5248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5248 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 597952 | 199 | 120 | 100 | 100 | 272512 | 122040 | 101700 | 101700
Итого материалы ОПС: |  |  |  |  | 3904490.2 | НДС 1кв: 1088899.22; НДС 2кв: 955800.52; НДС 3кв: 932460.52; НДС 4кв: 927554.94
Системы видеонаблюдения ОАО "Башинформсвязь" на 2014г
№ | Материал | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма | Кол- | Кол- | Кол- | Кол- | Сумма б | Сумма б | Сумма б | Сумма б
|  | изм. |  | (без НДС) | (без НДС) | во 1кв | во 2кв | во 3кв | во 4кв | НДС 1кв | НДС 2кв | НДС 3кв | НДС 4кв
87 | Видеокамера STC-3080/0 | шт | 40 | 5890 | 235600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58900 | 58900 | 58900 | 58900
88 | Объектив STL 3080DC | шт | 39 | 2960 | 115440 | 10 | 10 | 10 | 9 | 29600 | 29600 | 29600 | 26640
89 | Кронштейн для термокожуха GL-210 | шт | 35 | 270 | 9450 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2430 | 2430 | 2430 | 2160
90 | Кронштейн внутренний STB-01B | шт | 41 | 130 | 5330 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1430 | 1300 | 1300 | 1300
91 | Коннектор RG-45 | шт | 800 | 1.3 | 1040 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260
92 | Кабель РК-75-3-34 | км | 5.15 | 10270 | 52890.5 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 14378 | 12837.5 | 12837.5 | 12837.5
93 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 5200 | 4.94 | 25688 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 6422 | 6422 | 6422 | 6422
94 | Кабель витая пара Cat 5E | км | 6.269 | 9000 | 56421 | 1.694 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 15246 | 13725 | 13725 | 13725
95 | Разъем BNC под винт | шт | 400 | 25 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
96 | Термокожух GL-606 | шт | 22 | 1270 | 27940 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8890 | 6350 | 6350 | 6350
97 | STC-3630 ULTIMATE | шт | 30 | 12000 | 360000 | 5 | 11 | 7 | 7 | 60000 | 132000 | 84000 | 84000
98 | STC-3620 ULTIMATE | шт | 30 | 9050 | 271500 | 5 | 11 | 7 | 7 | 45250 | 99550 | 63350 | 63350
99 | Видеокамера D-Link DCS-7110 | шт | 30 | 14715 | 441450 | 5 | 11 | 7 | 7 | 73575 | 161865 | 103005 | 103005
100 | Жесткий диск Seagate 1Tb, 7200, SATA-3, Cache 64Mb | шт | 22 | 3000 | 66000 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000
101 | Плата Smart Video IV | шт | 8 | 14500 | 116000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000
Итого материалы ВН: |  |  |  |  | 1794749.5 | НДС 1кв: 365881; НДС 2кв: 574739.5; НДС 3кв: 428679.5; НДС 4кв: 425449.5
Итого материалы ОПС и ВН: |  |  |  |  | 5699239.7 | НДС 1кв: 1454780.22; НДС 2кв: 1530540.02; НДС 3кв: 1361140.02; НДС 4кв: 1353004.44
Срок поставки материалов: 1 кв.-до 05.02.14г, 2 кв.-до 14.04.14г, 3 кв.-до 14.07.14г, 4 кв.-до 14.10.14г
Транспортировка товара осуществляется: автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Особые условия: Поставщик обязан предоставить с Товаром следующие сопроводительные документы:
1. Паспорт;
2. Техническое описание поставляемого Товара;
3. Инструкция на русском языке;
4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Товар должен иметь гарантийный срок не менее 1 года.
Места доставки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 30, ОАО "Башинформсвязь", Центр Технической Эксплуатации.
Контактное лицо: Начальник УМСЦ ЦТЭ Рыбаков А.П., тел. 8-347-221-5551.