Приложение №1 к Извещению

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по проектной документации

"Строительство сети КТВ Учалинский РУС Белорецкий МУЭС"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в г. Учалы Белорецкого МУЭС |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета стоимости материалов и оборудования) без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч рублей) – 195 жилых дома, 6 737 точек подключения. |
| 5 | Сроки строительства: | апрель-сентябрь 2014 года |
| 6 | Наименование подрядной организации | Выбор подрядной организации по итогам рассмотрения запроса предложений подрядчиков на комиссии |
| 7 | Показатели характеризующие мощность объекта сооружения | Домохозяйств г. Учалы – 195 жилых дома, 6737 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): - Строительство сети КТВ – 195 дома, 6737 точек подключения. Новое строительство включает в себя монтаж всего спектра проектируемого оборудования и прокладка внутридомового коаксиального кабеля с выполнением радиочастотных измерений уровней ТВ сигнала в соответствии с проектной документацией согласно списку жилых домов (см. Приложение к ТЗ). |
| 8 | Основные требования | - Наличие у Претендента на участие в Запросе предложений материально-технической базы на территории Республики Башкортостан; - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям: - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. 7. Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: первого - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: 29 и 61 канала - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Выполнить все работы по добавлению модулей с оптическими розетками, либо осуществить замену оптических розеток с перевариванием пигтейлов (перемонтаж оптических кроссов с FC/UPC на FC/APC) - В целях повышения качества обслуживания абонентов ОАО "Башинформсвязь" провести планово-профилактические работы” для предоставления услуги СКТВ в 156-х жилых домах. - Предоставить по п.п. 8.1.-8.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений связи: - Монтаж делителей (разветвителей) – 239 шт. - Монтаж оптических оконцованных разветвителей (сплиттеров) – 225 шт. - Монтаж оптических соединительных шнуров (патчкордов, пигтейлов) – 470 шт. - Монтаж ответвителей – 1895 шт. - Монтаж разъемов – 11462 шт. (Разъем F810/56U/LD резьба, длинный под RG6) - 6737; Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) – 4725 шт. - Монтаж коробок АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 1801 шт. - Монтаж резисторов (нагрузок 75 Ом) – 906 шт. - Монтаж адаптеров 5/8F – 98 шт. - Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 34625,0 м - Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 1400,0 м - Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 225 шт. - Монтаж ТВ устройств (широкополосных усилителей) – 1 шт. 13. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 14. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 15. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 16. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории. |
| 9 | Этапы строительства | Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети в I квартале 2014г. Этап 2. Строительство ДРС КТВ в I – III квартале 2014г. по мере готовности ВОЛС в домах. |
| 10. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник Учалинского РУС ОАО «Башинформсвязь» - Ганеев Д.Д. Тел. 8-34791-6-15-15, 8-903-354-1608 e-mail: d.ganeev@bashtel.ru |

|  | Приложение1 Адресный план |  |
| --- | --- | --- |
| проект: "Строительство сети КТВ Учалинский РУС Белорецкий МУЭС" |  |  |

| Населённый пункт | Улица | Номер здания | Корпус | Квартира (доп. поле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Учалы | Горького | 2 | 1 |  |
| Город Учалы | Горького | 2 | 4 |  |
| Город Учалы | Горького | 2 | 5 |  |
| Город Учалы | Горького | 4 |  |  |
| Город Учалы | Горького | 6 |  |  |
| Город Учалы | Горького | 6 | А |  |
| Город Учалы | Горького | 6 | Б |  |
| Город Учалы | Горького | 8 |  |  |
| Город Учалы | Горького | 8 | А |  |
| Город Учалы | Горького | 8 | Б |  |
| Город Учалы | Горького | 8 | 1 |  |
| Город Учалы | Горького | 3 |  |  |
| Город Учалы | Горького | 5 |  |  |
| Город Учалы | Горького | 7 |  |  |
| Город Учалы | Горького | 9 |  |  |
| Город Учалы | Горького | 11 |  |  |
| Город Учалы | Российская | 12 |  |  |
| Город Учалы | Российская | 18 |  |  |
| Город Учалы | Российская | 18 | А |  |
| Город Учалы | Российская | 20 | А |  |
| Город Учалы | 65 Лет Победы | 3 | А |  |
| Город Учалы | Строительная | 10 |  |  |
| Город Учалы | Строительная | 11 |  |  |
| Город Учалы | Строительная | 12 |  |  |
| Город Учалы | Строительная | 12 | А |  |
| Город Учалы | Строительная | 13 |  |  |
| Город Учалы | Строительная | 15 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 2 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 9 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 11 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 13 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 15 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 17 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 19 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 21 |  |  |
| Город Учалы | Ахметгалина | 23 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 2 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 3 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 4 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 5 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 6 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 7 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 8 |  |  |
| Город Учалы | Сибайская | 9 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 2 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 3 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 3 | А |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 5 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 8 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 10 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 10 | А |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 11 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 12 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 13 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 14 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 17 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 17 | А |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 18 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 20 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 22 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 24 |  |  |
| Город Учалы | Башкотостана | 24 | А |  |
| Город Учалы | Мира | 8 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 10 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 12 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 14 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 16 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 18 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 20 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 22 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 24 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 26 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 28 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 28 | А |  |
| Город Учалы | Мира | 28 | Б |  |
| Город Учалы | Мира | 30 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 30 | А |  |
| Город Учалы | Мира | 32 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 32 | А |  |
| Город Учалы | Мира | 34 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 36 |  |  |
| Город Учалы | Мира | 38 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 2 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 4 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 3 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 5 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 5 | А |  |
| Город Учалы | Кирова | 7 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 8 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 8 | А |  |
| Город Учалы | Кирова | 9 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 10 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 10 | А |  |
| Город Учалы | Кирова | 11 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 11 | А |  |
| Город Учалы | Кирова | 12 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 13 |  |  |
| Город Учалы | Кирова | 14 |  |  |
| Город Учалы | 50 Лет Октября | 1 |  |  |
| Город Учалы | 50 Лет Октября | 1 | А |  |
| Город Учалы | 50 Лет Октября | 3 |  |  |
| Город Учалы | 50 Лет Октября | 5 |  |  |
| Город Учалы | 50 Лет Октября | 7 |  |  |
| Город Учалы | Первостроителей | 2 |  |  |
| Город Учалы | Первостроителей | 4 |  |  |
| Город Учалы | Первостроителей | 21 |  |  |
| Город Учалы | Первостроителей | 36 |  |  |
| Город Учалы | Первостроителей | 38 |  |  |
| Город Учалы | Первостроителей | 38 | 1 |  |
| Город Учалы | Муртазина | 9 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 11 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 13 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 16 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 18 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 19 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 21 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 23 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 26 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 28 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 28 | А |  |
| Город Учалы | Муртазина | 30 |  |  |
| Город Учалы | Муртазина | 32 |  |  |
| Город Учалы | Строительная | 10 |  |  |
| Город Учалы | Строительная | 12 |  |  |
| Город Учалы | Строительная | 12 | А |  |
| Город Учалы | Ленинского Комсомола | 11 |  |  |
| Город Учалы | Ленинского Комсомола | 13 |  |  |
| Город Учалы | Ленинского Комсомола | 15 |  |  |
| Город Учалы | Ленинского Комсомола | 17 |  |  |
| Город Учалы | Ленинского Комсомола | 19 |  |  |
| Город Учалы | Имангуловская | 4 |  |  |
| Город Учалы | Новая | 15 |  |  |
| Город Учалы | Уйская | 4 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 2 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 2 | Б |  |
| Город Учалы | Ленина | 1 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 3 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 5 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 5 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 6 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 6 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 7 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 7 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 9 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 10 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 10 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 11 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 12 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 13 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 14 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 15 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 16 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 17 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 18 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 19 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 20 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 21 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 22 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 23 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 23 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 25 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 26 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 28 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 28 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 30 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 32 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 34 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 36 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 40 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 42 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 44 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 46 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 48 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 48 | 1 |  |
| Город Учалы | Ленина | 48 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 50 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 50 | 1 |  |
| Город Учалы | Ленина | 50 | А |  |
| Город Учалы | Ленина |  | Б |  |
| Город Учалы | Ленина |  | В |  |
| Город Учалы | Ленина | 54 |  |  |
| Город Учалы | Ленина | 54 | А |  |
| Город Учалы | Ленина | 56 |  |  |
| Город Учалы | Карла Маркса | 14 |  |  |
| Город Учалы | Карла Маркса | 3 |  |  |
| Город Учалы | Карла Маркса | 5 |  |  |
| Город Учалы | Карла Маркса | 13 |  |  |
| Город Учалы | Карла Маркса | 13 | А |  |
| Город Учалы | Пионерская | 2 |  |  |
| Город Учалы | Пионерская | 4 |  |  |
| Город Учалы | Пионерская | 4 | А |  |
| Город Учалы | Пионерская | 8 |  |  |
| Город Учалы | Пионерская | 8 | А |  |
| Город Учалы | Пионерская | 8 | Б |  |
| Город Учалы | Пионерская | 10 |  |  |