## приборы
План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"
| Наименование заказчика |  | ОАО "Башинформсвязь"
| Адрес местонахождения заказчика |  | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
| Телефон заказчика |  | (347) 276-72-36
| Электронная почта заказчика |  | e.farrahova@bashtel.ru
| ИНН |  | 0274018377
| КПП |  | 997750001
| ОКАТО |  | 804013
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Спецификация
№ п/п | Наименование товара | Описание | Ед. изм | Гарантийный срок | Ориентировочное количество | Предельная Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная Цена за единицу измерения с НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | Анализатор ADSL версия 4F+ с Интернет-соединением" или эквивалент | Анализатор ADSL "TESTER ADSL" представляет из себя прибор, в котором реализованы ADSL анализатор и рефлектометр. Анализатор служит для проверки связи со станционным оборудованием ADSL (DSLAM), измерения характеристик канала и диагностики сигналов о неисправности. | шт. | 12 месяцев
2 | Тестер кабельный цифровой SC8108 или эквивалент со свидетельством о поверке | Проверка целостности кабеля. Тестирование соединения LAN кабелем (витая пара) категорий 3, 5, 5е, 6. Обнаружение обрыва и определение расстояния до обрыва. Обнаружение ошибок в схеме разводки, замыкания, обрывы, кроcс-соединения. Проверка полярности пар. Интерфейс RJ-45, RJ-11 и RJ-12. 4-х строчный ЖК экран. | шт. | 12 месяцев
3 | Тестер кабельный для проверки кабелей RJ-11, RJ-12, RJ-45 | Содержит в себе два блока и выполняет тестирование телефонного кабеля, локальной сети и соединительных шнуров типа патч-корд (RJ45/11/12, FTP). Тестирует правильность соединения каждого провода в кабеле. Проверяет правильность обжима, обрыв и короткое замыкание. Проверяет целостность экрана для экранированной витой пары. Типы тестируемого кабеля: UTP/STP RJ45, RJ11/12. 2 скорости сканирования. Питание: Батарейка 9В типа Крона (в комплектации). | шт. | 12 месяцев
4 | Тестер кабельный универсальный для проверки коаксиальных кабелей, неэкранированной и экранированной витой пары | Содержит в себе два блока и выполняет тестирование телефонного кабеля, локальной сети, соединительных шнуров типа патч-корд (RJ45/11/12, FTP) и коаксиального кабеля. Тестирует правильность соединения каждого провода в кабеле. Проверяет правильность обжима, обрыв и короткое замыкание. Проверяет целостность экрана для экранированной витой пары. Порт коаксиального кабеля способен определить состояние кабеля, обнаружить имеющиеся замыкания, повреждения изоляции/экранировки и разрывы центрального провода. Питание: Батарейка 9В типа Крона (в комплектации). | шт. | 12 месяцев
5 | Комплект для поиска скрытой проводки без напряжения СЕМ LA-1013 или эквивалент | В комплектацию прибора входит генератор, который позволяет наводить ток на скрытые в стене провода для точной их локализации в стене, под гипсокартоном или штукатуркой, и приемник, который улавливает электромагнитное поле сигнала. Может применяться для проверки электрического контакта между двумя точками, для точного определения точки обрыва поврежденного кабеля или для нахождения в стене сигнала кабеля или телефонной линии, компьютерных сетей. Приемник оснащен динамиком, который воспроизводит звуковой сигнал при нахождении скрытого кабеля. Имеется возможность подключения наушников для лучшей слышимости. Элементы питания входят в комплект. | шт. | 12 месяцев
6 | Детектор скрытой проводки Bosch GMS 120 Professional или эквивалент | Детектор скрытой проводки Размеры: Длина, мм: 260 Ширина, мм: 165 Высота, мм: 75 Обнаруживаемые материалы: черные и цветные металлы, проводка, дерево. Тип питания: 6LR61 (6F22;6KR61) батарея Max глубина обнаружения древесины, мм.: 38 Max глубина обнаружения цветных металлов, мм 80 Max глубина обнаружения проводки, мм 50 Max глубина обнаружения черных металлов, мм 120 Для точного определения местоположения объекта предусмотрены несколько режимов работы: токопроводящий кабель, гипсокартон, металл. Точная разметка места сверления обеспечивается благодаря предусмотренному на корпусе детектора отверстию для маркировки. | шт. | 12 месяцев
7 | Трассоискатель ПОИСК 510 master или эквивалент | Трассоискатель нового поколения обеспечивает более эффективный поиск и обследование местности с помощью встроенного индуктора. Методы поиска: отображение карты кабеля на графическом дисплее с расположением кабеля относительно измерителя, обеспечивает точность "супермаксимума" и контроль кабеля "свой-чужой"; Поиск по максимуму и минимуму с непрерывным цифровым контролем глубины и тока; Двухчастотные методы поиска повреждений; поиск по спектру излучения, с использованием фильтра и "живого звука" (без фильтрации) для поиска в пассивном режиме трасс силовых, релейных и радиотрансляционных кабелей. Комплект поставки: Приемник, руководство по эксплуатации, аккумулятор (1 комплект), сетевой адаптер, наушники, сумка для наушников, генератор (аккумулятор встроен), провод для подключения генератора к нагрузке, сетевой адаптер, магнитный контакт, штырь заземления, крокодилы, сумка для переноса генератора. | шт. | 12 месяцев
8 | Трассоискатель кабельный тестер NF-801R или эквивалент. | Трассоискатель состоит из передатчика и приемника сигнала Применение: Прослеживание трассы прокладки кабеля, обнаружение телефонного провода в коммутаторе, обнаружение витой пары на роутере и в пучке, обнаружение электрических проводов, функция тестирования витой пары (заменяет кабельный тестер), проверка короткого замыкания или обрыва цепи, проверка полярности и индикация уровня постоянного напряжения. Характеристики: Расстояние передачи сигнала: до 2000 м. Частотный диапазон: 200 Гц. Максимальный выходной сигнал: 8 В (размах). Индикация разряда батарей: < 6 В Наушники для работы в шумных условиях. Регулировка уровня громкости. Фонарик для подсветки рабочей зоны. Автоотключение питания. Тип сигнала: двухтоновый настраиваемый. Сертификаты: EAC, СЕ. Потребляемый ток: передатчик – не более 10 мА, приемник - не более 30 мА Комплект поставки: Передатчик - 1 шт., Приемник - 1 шт., Наушники - 1 шт., Кабель-переходник RJ45 - RJ45 - 1 шт., Кабель-переходник RJ11 – RJ11 - 1 шт., Кабель-переходник RJ11 – крокодилы - 1 шт. Матерчатая сумка-чехол - 1 шт. Батареи 9В тип 6F22 - 2 шт. Размеры: передатчика: 126 х 49 х 34 мм, приемника: 175 х 42 х 27 мм. Вес комплекта с упаковкой: 420 г. Габариты упаковки: 270 x 165 x 45. | шт. | 12 месяцев
9 | Анализатор сигналов DVB-C ИТ-19QAM со свидетельством о калибровке или эквивалент. | Анализатор сигналов DVB-C предназначен для измерения параметров телевизионных каналов с аналоговой модуляцией. Измеряемые параметры: - Для аналоговых каналов: уровень канала, отношение видео/аудио, отношение сигнал/шум - Для цифровых каналов: мощность канала - Измерение спектра обратного канала - Измерение напряжения дистанционного питания кабельной сети в диапазоне от 10 до 100В Комплект поставки: измеритель -1 шт. аккумулятор - 1 к-т ВЧ переход “F”-”F” - 1 шт. руководство по эксплуатации - 1 шт. блок питания (зарядное устройство) - 1 шт. защитный кейс - 1 шт. | шт. | 12 месяцев | 1
Предельная стоимость лота руб. с НДС.
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Заказа.
Условия доставки |  | Отгрузка до склада ПАО "Башинформсвязь" по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская,14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Особые условия |  | Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующие сопроводительные документы: 1) Паспорт или техническое описание. 2) Сертификат соответствия стандартам РФ. 3) Свидетельство о поверке.
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. (347)221-55-87, эл. почта: Мuhamadeevav@bashtel.ru Ведущий инженер К.Г. Николаев, телефон +7(347) 221-57-40, e.mail: k.nikolaev@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query1 | 2017 | на 2017 г. | 850008.17