Приложение №1.1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретаемые противопожарные двери и люки

| № п/п | Код продукта | Описание | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 53307-2009 | Дверь металлическая противопожарная, глухая, однопольная, степень огнестойкости EI 30 (год выпуска 2013г.) | Россия | 163 |
| 2 | ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 53307-2009 | Дверь металлическая противопожарная, глухая, двупольная, степень огнестойкости EI 60 (год выпуска 2013г.) | Россия | 12 |
| 3 | ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 53307-2009 | Люк металлический противопожарный глухой, степень огнестойкости EI 30 (год выпуска 2013г.) | Россия | 4 |

| № п/п | Адрес поставки | Наименование изделия | Количество | Сроки (периоды) поставки и монтажа. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Уфа, ул. Ленина,30 | Дверь противопожарная | 128* | 20.03.2013 г. | 22.11.2013 г. |
| 2 | г.Уфа, ул. Ленина,32/1 | Дверь противопожарная | 3 | 08.04.2013 г. | 15.04.2013 г. |
| 3 | г. Бирск, Октябрьская площадь, 4 | Дверь противопожарная | 41* | 01.10.2013 г. | 22.11.2013 г. |
| 4 | г. Бирск, Октябрьская площадь, 4 | Люк противопожарный | 4 | 02.09.2013 г. | 09.09.2013 г. |
| 5 | г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая,30 | Дверь противопожарная | 3 | 03.06.2013 г. | 10.06.2013 г. |

*Примечание: Поставщик, согласно заявке Заказчика, осуществляет поставку и монтаж не менее 16 дверей в месяц.

Количество и вид дверей определяется в заявке Заказчика и может изменяться в пределах стоимости договора.

Стоимость противопожарных дверей

| № п/п | Наименование изделия | Стоимость в руб. (шт.) | Стоимость монтажа в руб. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь металлическая, противопожарная, глухая, однопольная, EI 30 | 17 800 | 10 % от стоимости двери |
| 2 | Дверь металлическая, противопожарная, глухая, двупольная, EI 60 | 23 600 | 10 % от стоимости двери |
| 3 | Люк металлический, глухой, EI 30 | 7 100 | 10 % от стоимости люка |

Дополнительные требования:

- Гарантийный срок эксплуатации дверей должен соответствовать требованиям ГОСТ – не менее 10 лет с момента ее изготовления.

- Условия по комплектности:

- дверное полотно с рамой;

- упаковка;

- комплект фурнитуры (замок врезной противопожарный, цилиндр замка, ручки на планках);

- доводчик дверной, задвижка торцевая (для двупольных дверей);

- товар и его комплектующие должны поставляться новым;

- приёмка товара осуществляется только в отношении комплектного товара. Некомплектный товар, поступивший покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектный товар может быть либо помещен покупателем на ответственное хранение в ожидании доукомплектования с отнесением на поставщика фактических расходов за хранение, либо возвращен поставщику за его счет. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом покупателя.

- Расходы по перевозке, включая стоимость упаковки, погрузки, крепления на транспортном средстве, а также прочие расходы включены в цену товара и возмещению не подлежат.

- Поставщик обязан предоставить вместе с товаром следующие сопроводительные документы:

  - паспорт на изделие;

  - шильда;

  - сертификат соответствия стандартам РФ;

  - поставщик должен быть изготовителем товара или официальным дилером завода-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатом дилерства;

  - копию лицензии в области пожарной безопасности на заполнение проемов в противопожарных преградах.