ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ №1 от 17.03.2017 г.

в открытый запрос котировок  в электронной форме № 31704845453 от 01.03.2017 г. на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания

| № п/п | Перечень внесенных изменений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | # В Форме 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в разделе «Описание» добавлен текст следующего содержания: «время поддержки от АКБ при 75% номинальной мощности не менее 8 мин.» |  |
| 2. | # В РАЗДЕЛЕ IV к Документации о закупке «Техническое задание» в п. 3 Спецификация товара в разделе «Описание» добавлен текст следующего содержания: # «время поддержки от АКБ при 75% номинальной мощности не менее 8 мин.» |  |
| 3. | # В Приложении №1 к Проекту договора (РАЗДЕЛЕ V к Документации о закупке) в разделе «Наименование (описание) Товара» добавлен текст следующего содержания: «время поддержки от АКБ при 75% номинальной мощности не менее 8 мин.» |  |