|  |  | Приложение № 1.1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Выполнение работ по ремонту кровли АТС – 5/3 Нефтекамского РУС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Ремонт мягкой кровли крыши |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | АТС 3/5 г.Нефтекамск, ул.Социалистическая, 85 |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: 1. ремонт кровли АТС – 5/3 Нефтекамского РУС: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей |
| 5. | Срок заключения договора: | 01.07.2015 года. |
| 6. | Сроки строительства: | 01.07.2015г. - 31.08.15 г. Сдача объекта – 31.08.2015г. |
| 7. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 8. | Объем работы | S-1025,2 м2 |
| 9. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по ремонту и строительству, аналогичных по характеру и степени сложности, не менее 1-го года. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Выполнить строительно-монтажные работы по ремонту и строительству мягкой кровли крыши руководствуясь СНиП, ВСН, РД. - Перечень основных видов работ: - демонтаж старого кровельного покрытия, м2 1025,2 - устройство мягкой кровли из рулонных материалов 2 слоя. - ремонт покрытий парапета, м2 59 - расчистка мусора после выполнения работ - В связи с возможным частичным изменением заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию. - Гарантийный срок службы гидроизоляции и кровельного материала 3 года со дня подписания акта приемки. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: - - 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; - 2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов; - - 10. Монтаж металлических конструкций; - -12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами; -13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования - Подрядчик обязуется предоставить заказчику акт выполненных работ. |
| 10. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 11. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |

| 12. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Заместитель директора Бирского МУЭС Выдрин Ю.А. тел. 34784 22836 e-mail: vydrin_u@bashtel.ru |
| --- | --- | --- |