|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объектов:

«Строительство МСС ВОЛП Гуровка-Первушино Кушнаренковский РУС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Кушнаренковского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС ВОЛП Гуровка-Первушино Кушнаренковский район – 552 000 (пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей - без учета стоимости материалов, без Н.Д.С., включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 25.06.2015 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство МСС Гуровка-Первушино Кушнаренковский район – 9,19 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. МСС Гуровка-Первушино: 3.1.1. Прокладка ОКБ-8 в грунте – 8,71 км. 3.1.2. Подвеска ОКТ-8 по опорам – 0,48 км. 3.1.3. Установка опор/подпор – 7/1 шт. 3.1.4. Устройство скрытых/открытых переходов – 130 м. 3.1.5. Монтаж муфт защитных МПЗ – 4 шт. 3.1.6. Монтаж оптических муфт А1/216 – 4 шт. 3.1.7. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 3.1.8. Установка плакатов предупредительных – 16 шт. 3.1.9. Установка замерных столбиков – 8 шт. 4. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, прокладки кабелей связи, с GPS/ГЛОНАСС-привязками установки опор, оптических и медных муфт, нумерацией опор, оптических и медных муфт. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 7. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 8. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 9. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 10. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 11. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 12. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 13. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 14. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Кушнаренковского РУС ОАО «Башинформсвязь» - Сахауов Ф.Ф. Тел. 8-347-221-55-34 e-mail: f.sahauov@bashtel.ru |