- ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 32009024141 ОТ 24.03.2020 г.

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАБЕЛЯ ВИТАЯ ПАРА

(ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ № 1 от 27.03.2020)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПАО «Башинформсвязь» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого  аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора предметом которого является:

- ПОСТАВКА КАБЕЛЯ ВИТАЯ ПАРА

| №№ п.п. | № п.п., № раздела (наименование раздела, подраздела) Извещения о закупке, Документации о закупке | Содержание до изменения | Содержание после изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. 9 Документации о закупке | Дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки Аукционный торг: «16» апреля 2020 года 12:00 (время московское) | Дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки Аукционный торг: «20» апреля 2020 года 12:00 (время начала назначается на ЭТП автоматически) |
| 2. | - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание - Документации о закупке | Содержание до изменения Спецификация № п.п.; Наименование товара; Описание. 1; Кабель витая пара категории 5е 2х2х0,52; Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией четырех токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами.. 2; Кабель витая пара категории 5е 4х2х0,52; Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией восьми токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами.. 8; Кабель витая пара категории 5е 25х2х0,52; Многопарный симметричный кабель парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией пятидесяти токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами.. 10; Кабель витая пара категории 5е 10х2х0,52; Многопарный симметричный кабель парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией двадцати токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами.. |
|  |  | Содержание после изменения Спецификация № п.п.; Наименование товара; Описание. 1; Кабель витая пара категории 5е 2х2х0,52; Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией четырех токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами. (при одиночной прокладке). 2; Кабель витая пара категории 5е 4х2х0,52; Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией восьми токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами. (при одиночной прокладке). 8; Кабель витая пара категории 5е 25х2х0,52; Многопарный симметричный кабель парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией пятидесяти токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами. (при одиночной прокладке). 10; Кабель витая пара категории 5е 10х2х0,52; Многопарный симметричный кабель парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией двадцати токопроводящих медных жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами. (при одиночной прокладке). |