## приставка жб
Спецификация
Лот № 1
№п/п | Наименование товара |  | Описание ( требования) | Общее количество | Цена с НДС в рублях | Сумма с НДС в руб | Срок поставки
| Тип | ед.измер
1 | Железобетонная приставка для воздушных линий электропередачи связи ПТ-28-2 | шт | Приставки предназначены для применения на строительстве воздушных линий телеграфной и телефонной связи и радиофикации в обычных условиях строительства Марка приставки: ПТ 28-2, ТУ 5863-001-00113836-98, серия 3.407-57-87 Техническая характеристика Размеры длина 2780мм, ширина-180мм ,высота-220мм, вес- 0,22тн , морозостойкость –F-15, Водопроницаемость w-4, Бетон тяжелый класса В25. Продольная арматуры – из стали класса А-1У и Ат-1УС диаметром 10-18 мм. и класса А-3 диаметром 10-20 мм. Поперечная – из стали класса Вр-1 и класса А-1. Приставки армированы пространственными арматурными каркасами (сварными или вязаными). | 7500 | 1090 | 8175000 | В течении 10 дней с момента подачи заявки, согласно дополнительно предоставленного графика вывоза приставок
Итого: |  |  |  | 6900
Предельная стоимость лота составляет : 8175000,0рублей с НДС
Обьем может быть изменен на 10 % без изменения стоимости единицы
Условия доставки : Товар доставляется поставщиком до склада покупателя( по предварительному утвержденому графику доставки ).
Место доставки :
Республика Башкортостан , г.Уфа
ул.Каспийская , дом 14( база филиала ОАО " Башинформсвязь"- РПКЦ "Спутник"
Примечание : Минимальная норма загрузки 100 штук .

## Опора пропит
Спецификация товара
Лот № 1
№ п/п | Наименование товара |  | Описание ( требования) | Общее количество | Цена без НДС, руб. | Общая стоимость без НДС, руб. | Цена с НДС 18%, руб. | Общая стоиомсть с НДС, руб. | Адреса поставки
| Тип | ед. измер
1 | Опора деревянные пропитанные L-8,0 м | шт | Длина столба должна составлять 8,0 метров,допустимые отклонения по длине +50мм и -25мм, диаметр в верхнем срезе 18-20см допустимые отклонения +20 -10мм, диаметр нижнего конца измеренное на расстоянии в 1,5м от нижнего торца детали, допустимые отклонения +-20мм,ГОСТ 9463-88, сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна,детали опор и стойки перед пропиткой должны быть окорены механическим способом на специальных станках с полным удалением луба,нормируемые признаки и пороки древисины не должны превышать величин установленных ГОСТ2140-81, пропитка древесины должна проводиться в специализированном автоклаве способом "вакуум-давление-вакуум" в соответствии с ГОСТ 20022.6-93, пропитка деревянных опор должна производиться водорастворимым антисептикомтипа ССА-ТУ2157-107-00194429-2007 , глубина пропитки в поверхностном слое древесины должен быть не менее 85% ширины слоя заболони и не менее 15 мм по обнаженной ядровой древесине,поглащение антисептика в кг сухого вещества на м3 объёма древесины для условий эксплуатации по ГОСТ 20022,2-80 с изм.1,2 не менее 8,0 кг/м3 каждая партия опор должна сопровождаться ведомостью пропитки.Продукция должна иметь ( сертификаты соответствия, сан-эпид.заключение,протоколы испытаний лицензированной организацией на содержание защитного средства.Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 1 года. Срок изготовления опор не ранее ноября-декабря 2012г. | 2202 шт |  |  | 2860 | 6297720 | 1) г.Белорецк, ул Ленина, 41; 2) г. Бирск, ул Бурновская,10; 3) г.Мелеуз, ул.Смоленская, 45; 4) Мечетлинский р-н, с. Большеустикинское, ул. Ленина, 24; 5) г.Сибай, Индустриальное шоссе, 2; 6) г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая,30; 7) г.Туймазы, ул.Гафурова, 60; 8) г. Уфа, ул.Майкопская, 61
Предельная стоимость лота составляет : 6 297 720,00 рублей с НДС
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки : до 30.03.2013 г.
Условия доставки : доставка до склада покупателя в городах указанных ниже.
1.Поставка опор в г. Белорецк - 114 шт
2.Поставка опор в г. Бирск - 300 шт
3.Поставка опор в г. Мелеуз - 115 шт
4.Поставка опор в г. Месягутово- 324 шт
5.Поставка опор в г. Сибай - 272 шт
6.Поставка опор в г. Туймазы - 335 шт
7.Поставка опор в г. Стерлитамак - 212 шт
8.Поставка опор в г.Уфа - 530 шт
Поставщик обязан предоставить вместе с товаром следующие соправодительные документы:
1) Паспорт
Особые условия |  | 2) Техническое описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) Сертификат соответствия стандартам.
Конт. лицо для информации |  | Ахметзянова В.Ф. тел.(347) 250-07-63; факс (347) 250-37-72; эл.почта : v.akhmetzyanova@bashtel.ru