## Лот 1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Спецификация на систему хранения данных
№ | Наименование | Артикул | Ориентировочное Количество* | Ед. изм. | Цена за единицу измерения без НДС, долл. США | Цена за единицу измерения с НДС 20 %, долл. США | Сумма в том числе НДС 20 %, долл. США
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Контроллерная полка с возможностью установки дисков форм-фактора 2.5" в составе: - не менее 2-х контроллеров. Суммарный объем кэш-памяти составляет не менее 192 GB; - не менее 4 портов SAS 12G для подключения дисковых полок; - модули для хранения незавершенных транзакций кэш-памяти при аварийном отключении электропитания; - не менее 2-х блоков питания включая кабели питания (длиной не менее 1.8 метра, с разъемами IEC320 C13-C14); - комплект для установки в монтажный шкаф; - модуль поддержки мониторинга инцидентов и производительности с сохранением истории наблюдений; - модуль поддержки создания клонов и мгновенных снимков дисковых томов; - модуль поддержки автоматического распределения данных между дисками разной производительности (тиринг); - модуль поддержки QoS;- модуль поддержки доступа по файловым протоколам; - модуль поддержки синхронной и асинхронной удаленной репликации; - модуль поддержки мониторинга инцидентов и производительности с сохранением истории наблюдений. | RT-M-HI-CTRL-SFF | 1 | шт. | 13245.05 | 15894.06 | 15894.06
2 | Модуль (не менее 4 портов) ввода/вывода по протоколу FC со скоростью передачи 8/16Gbps | RT-M-HI-FC16 | 2 | шт. | 735.22 | 882.264 | 1764.528
3 | Диск объемом не менее 1.8TB 10K SAS 2.5" | RT-M-HI-HDD-SAS-1800SFF | 251 | шт. | 391.923 | 447.912 | 112425.912
4 | Диск объемом не менее 800GB SSD 2.5" Enterprise SSD класса Mixed Use или Write Intensive с устойчивостью к внезапному отключению питания,тип NAND – MLC, eMLC или 3D TLC и безусловной 5-ти летней гарантией. | RT-M-HI-SSD-800-SFF | 6 | шт. | 1225.308 | 1400.352 | 8402.112
5 | Дисковая полка с форм-фактором не менее 2U для установки не менее 24 диска форм-фактора 2.5" в составе:- не менее 2-х SAS кабелей для подключения;- не менее 2-х кабелей питания(длиной не менее 1.8 метра, с разъемами IEC320 C13-C14);- комплект для установки в монтажный шкаф. | RT-M-HI-ENCL-SFF | 10 | шт. | 1492.491 | 1705.704 | 17057.04
[6 empty] | Итого: | 155543.652
[6 empty] | В т.ч. НДС 18% | 25923.942
Предельная стоимость лота составляет 155 543,65 долл. США, в том числе НДС 20% 25 923,94 долл. США.
Срок поставки: не более 60 дней с даты подписания Заказа
Место поставки |  | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 30.
Транспортировка товара |  | Погрузка, транспортировка, разгрузка, а также страхование оборудования на период транспортировки до адреса доставки входит в стоимость товара и осуществляется за счет Поставщика
Контактное лицо |  | Хасанов Марат Рашитович., тел. +7 (347) 221-56-40
*Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема товаров. Указание количества товаров не налагает на Заказчика обязательств по приобретению товаров в полном объёме, указанном в настоящей Документации.