## лист1
Приложение №1.2 к Документации о закупке
Спецификация
I. Начальная (максимальная) стоимость технического обслуживания
Коэффициент снижения цены (0<Коэф<1) | 0
Наименование работ | Eд.изм | количество |  |  | Начальная (максимальная) стоимость 1 (одной) единицы услуги/работы, руб. без НДС | Начальная (максимальная) стоимость 1 (одной) единицы услуги/работы, руб. с НДС | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предложение претендента |  |  | Адрес поставки
|  | 3 кв. | 4 кв. | Итого |  |  |  | Стоимость 1 (одной) единицы услуги, руб. без НДС с учетом коэффициента снижения цены | Стоимость 1 (одной) единицы услуги, руб. с НДС с учетом коэффициента снижения цены | Общая стоимость услуги/работы, руб. с НДС с учетом коэффициента снижения цены
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Техническое обслуживание ИБП ЦОД (ЦТЭ):
1.1. ИБП АРС Simmetra 16 kVA s/n CD0141110399 | шт. | 1 | 1 | 2 | 16000 | 32000 | 37760 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Ленина, 32
1.2. ИБП Digital Energy LitePro 10 kVA s/n L2010-3410-B202A | шт. | 1 | 1 | 2 | 20000 | 40000 | 47200 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Гоголя, 59
1.3. ИБП Digital Energy LitePro 10 kVA s/n L2010-4511-B063A | шт. | 1 | 1 | 2 | 16000 | 32000 | 37760 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Гоголя, 59
1.4. ИБП Digital Energy SitePro 60 kVA s/n A 70603606 A720P | шт. | 1 | 1 | 2 | 23000 | 46000 | 54280 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Гоголя, 59
1.5. ИБП Digital Energy SitePro 60 kVA s/n A 70603606 A725P | шт. | 1 | 1 | 2 | 23000 | 46000 | 54280 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Гоголя, 59
1.6. ИБП Powerware PW9390 100 kVA s/n 372511 | шт. | 1 | 1 | 2 | 26000 | 52000 | 61360 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Гоголя, 59
1.7. ИБП Powerware PW9390 100 kVA s/n 372695 | шт. | 1 | 1 | 2 | 26000 | 52000 | 61360 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Гоголя, 59
1.8. ИБП DPS160 s/n Z0611900018 WA | шт. | 1 | 1 | 2 | 30000 | 60000 | 70800 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Российская, 19
1.9. ИБП DPS160 s/n Z0611900019 WA | шт. | 1 | 1 | 2 | 30000 | 60000 | 70800 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Российская, 19
1.10. ИБП DPS160 s/n Z0611900020WA | шт. | 1 | 1 | 2 | 30000 | 60000 | 70800 | 0 | 0 | 0 | г. Уфа, ул. Российская, 19
Стоимость накладных, транспортных командировочных расходов и аренды грузоподъемных механизмов |  |  |  |  | Входит в стоимость работ по техническому обслуживанию
II. Начальная (максимальная) стоимость ремонтных работ
Коэффициент снижения цены (0<Коэф<1) |  |  |  |  | 0
Наименование работ | Начальная (максимальная) стоимость 1 (одной) единицы услуги/работы, руб. без НДС |  | Начальная (максимальная) стоимость 1 (одной) единицы услуги/работы, руб. C НДС |  | Предложение претендента
[5 empty] | Стоимость 1 (одной) единицы услуги/работы, руб. без НДС с учетом коэффициента снижения стоимости | Стоимость 1 (одной) единицы услуги/работы, руб. с НДС с учетом коэффициента снижения стоимости
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
Ремонт ИБП (Ремонт производится на основании дефектной ведомости и по заявке Закачика , в том числе:
2.1.Ремонт I группы сложности: - замена вентиляторов, входных и выходных предохранителей. | 5000 |  | 5900 |  | 0 | 0
2.2. Ремонт II группы сложности: - замена контакторов и механических переключателей. | 10000 |  | 11800 |  | 0 | 0
2.3. Ремонт III группы сложности: - замена датчиков напряжения и тока, конденсаторов фильтров и DC шины без необходимости проведения калибровки. | 15000 |  | 17700 |  | 0 | 0
2.4.Ремонт IV группы сложности: - замена плат, комплектующих и модулей ИБП без необходимости проведения калибровки. | 20000 |  | 23600 |  | 0 | 0
2.5.Ремонт V группы сложности: - замена плат, комплектующих и модулей, датчиков напряжения и тока, конденсаторов фильтров и DC шины с проведением калибровки ИБП. | 25000 |  | 29500 |  | 0 | 0
2.6.Замена аккумуляторных батарей (для 100 А/час) | 300 |  | 354 |  | 0 | 0
2.7.Тестовый запуск, проверка всех режимов работы ИБП, перевод ИБП в нормальный режим работы. | 1500 |  | 1770 |  | 0 | 0
Cтоимость накладных, транспортных командировочных расходов и аренды грузоподъемных механизмов, стоимость запчастей | Входит в стоимость ремонта
Предельная стоимость лота составляет 708 000,00 руб. (с НДС)
Требуемые сроки проведения работ/оказания услуг: |  |  | 2 раза в год: первое техническое обслуживание до 15 июля 2016 года, второе техническое обслуживание в срок до 31 октября 2016 г. Срок проведения ремонтных работ устанавливается сторонами в заявке, но должен составлять не более 1 (одного) месяца с даты подписания заявки.
Особые условия |  |  | Гарантийные обязательства не менее 6 (шесть) месяцев с даты подписания актов выполненных работ(оказанных услуг). Аварийно-восстановительные выезды в течении 4 часов после получения заявки о неиправности. Стоимость запасных частей для проведения ремонтных работ входит в стоимость ремонта.
Гарантийные обязательства |  |  | Гарантийные обязательства не менее 6 (шесть) месяцев с даты подписания актов выполненных работ. Полная ответственность за работу оборудования на весь гарантиийный срок.
Инициатор закупки: |  |  | Кощеев С.А.; тел. (347) 221-54-18; эл.почта: Koshcheev@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Кощеев С.А.; тел. (347)-221-54-18; эл.почта: Koshcheev@bashtel.ru