## Приложение №1.1
Приложение 1.1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ | Поставка батарей аккумуляторов, аккумуляторных стеллажей
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 36306 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-100X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 100 А/ч; габариты - 528(Д) х 125(Ш) х 232(В); количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 16 | 164 | 64 | 16 | 260 | 9750 | 2535000 | 2991300 | кол-во: 12; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 56; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 20; г. Мелеуз, ул. Воровского, д.2; Киреева В.Р. 89371692391; кол-во: 36; с. Месягутово, ул. Коммунистичееская, д.24; Фазылов В.С. 89063756161; кол-во: 8; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186; кол-во: 28; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 16; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Никоаичев А.П. 89018173670; кол-во: 84; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
2 | 36307 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-125X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 125 А/ч; габариты - 528(Д) х 125(Г) х 283(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 8 | 12 | 8 | 0 | 28 | 12500 | 350000 | 413000 | кол-во: 4; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 24; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
3 | 36308 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-38X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 38 А/ч; габариты - 275(Д) х 104(Ш) х 214(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 0 | 44 | 52 | 0 | 96 | 4500 | 432000 | 509760 | кол-во: 12; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 12; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 4; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186; кол-во: 44; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 24; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670
4 | 36310 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-65X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 65 А/ч; габариты - 350(Д) х 125(Ш) х 226(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 4 | 140 | 150 | 0 | 294 | 7500 | 2205000 | 2601900 | кол-во: 20; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 80; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 4; с. Месягутово, ул. Коммунистическая, д.24; Фазылов В.С. 89063756161; кол-во: 4; г. Сибай, ул. Индустрииальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186; кол-во: 36; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 130; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 20; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухметшина З.Р. 89018173671
5 | 5170 | СТЕЛЛАЖ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 6GFM-100X | Стеллаж аккумуляторный для АКБ под батарею на 48 вольт ёмкостью до 125 А/ч, габариты стеллажа: 670(Д) х 590(Г) х 451(В) | шт | 0 | 15 | 8 | 0 | 23 | 10000 | 230000 | 271400 | кол-во: 4; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 8; с. Месягутово, ул. Коммунистическая, д.24; Фазылов В.С. 89063756161; кол-во: 1; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 3; г. Туймаазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 7; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
[11 empty] | 5752000 | 6787360
[11 empty] | В т.ч. НДС | 1035360
Предельная сумма лота составляет: 6 787 360,00 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | 2 квартал до 30 Мая 2014 года; 3 квартал до 31 июля 2014года.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать спецификации Приложения к проекту договора и Спецификации Оборудования данного раздела. Поставщик обязан представить декларации о соответствии на оборудование, зарегистрированные в Федеральном агентстве связи. Представить справку об опыте выполнения договоров поставок аккумуляторных батарей в ОАО «Башинформсвязь» и ОАО «Ростелеком» с указанием объёмов поставок. Аккумуляторные батареи закупаются дополнительно к существующим для увеличения мощности. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповреждённой упаковке изготовителя, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией. Производитель аккумуляторных батарей концерн "Coslight Nechnology International Group Limited".
Гарантийные обязательства |  |  | не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
Срок службы |  |  | не менее 12 лет
Инициатор закупки: |  |  | Бедыс Н.А., тел. (347) 221-56-55 , эл.почта: n.bedys@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Хайруллин Р.Х., тел. (347) 250-66-85, эл. Почта: r.hairullin@bashtel.ru

## Приложение №1.2
Приложение 1.2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ | Поставка батарей аккумуляторов, аккумуляторных стеллажей
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 36306 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-100X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 100 А/ч; габариты - 528(Д) х 125(Ш) х 232(В); количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9750 | 78000 | 92040 | кол-во: 8; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781
2 | 36307 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-125X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 125 А/ч; габариты - 528(Д) х 125(Г) х 283(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12500 | 50000 | 59000 | кол-во: 4; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781
3 | 36308 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-38X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 38 А/ч; габариты - 275(Д) х 104(Ш) х 214(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4500 | 18000 | 21240 | кол-во: 4; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781
4 | 36310 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-65X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 65 А/ч; габариты - 350(Д) х 125(Ш) х 226(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 32 | 0 | 8 | 0 | 40 | 7500 | 300000 | 354000 | кол-во: 8; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 32; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
[11 empty] | 446000 | 526280
[11 empty] | В т.ч. НДС | 80280
Предельная сумма лота составляет: 526 280,00 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | 2 квартал до 30 Мая 2014 года; 3 квартал до 31 июля 2014года.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать спецификации Приложения к проекту договора и Спецификации Оборудования данного раздела. Поставщик обязан представить декларации о соответствии на оборудование, зарегистрированные в Федеральном агентстве связи. Представить справку об опыте выполнения договоров поставок аккумуляторных батарей в ОАО «Башинформсвязь» и ОАО «Ростелеком» с указанием объёмов поставок. Аккумуляторные батареи закупаются дополнительно к существующим для увеличения мощности. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповреждённой упаковке изготовителя, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией. Производитель аккумуляторных батарей концерн "Coslight Nechnology International Group Limited".
Гарантийные обязательства |  |  | не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
Срок службы |  |  | не менее 12 лет
Инициатор закупки: |  |  | Бедыс Н.А., тел. (347) 221-56-55 , эл.почта: n.bedys@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Хайруллин Р.Х., тел. (347)-250-66-85, эл. Почта: r.hairullin@bashtel.ru

## Приложение №1.3
Приложение 1.3
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ | Поставка батарей аккумуляторов, аккумуляторных стеллажей
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 36307 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-125X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 125 А/ч; габариты - 528(Д) х 125(Г) х 283(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12500 | 50000 | 59000 | кол-во: 4; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
2 | 5170 | СТЕЛЛАЖ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 6GFM-100X | Стеллаж аккумуляторный для АКБ под батарею на 48 вольт ёмкостью до 125 А/ч, габариты стеллажа: 670(Д) х 590(Г) х 451(В) | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 11800 | кол-во: 1; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
[11 empty] | 60000 | 70800
[11 empty] | В т.ч. НДС | 10800
Предельная сумма лота составляет: 70 800,00 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | 2 квартал до 30 Мая 2014 года; 3 квартал до 31 июля 2014года.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать спецификации Приложения к проекту договора и Спецификации Оборудования данного раздела. Поставщик обязан представить декларации о соответствии на оборудование, зарегистрированные в Федеральном агентстве связи. Представить справку об опыте выполнения договоров поставок аккумуляторных батарей в ОАО «Башинформсвязь» и ОАО «Ростелеком» с указанием объёмов поставок. Аккумуляторные батареи закупаются дополнительно к существующим для увеличения мощности. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповреждённой упаковке изготовителя, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией. Производитель аккумуляторных батарей концерн "Coslight Nechnology International Group Limited".
Гарантийные обязательства |  |  | не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
Срок службы |  |  | не менее 12 лет
Инициатор закупки: |  |  | Бедыс Н.А., тел. (347) 221-56-55 , эл.почта: n.bedys@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Хайруллин Р.Х., тел. (347)-250-66-85, эл. Почта: r.hairullin@bashtel.ru

## Приложение №1.4
Приложение 1.4
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ | Поставка батарей аккумуляторов, аккумуляторных стеллажей
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 36310 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6GFM-65X | Аккумуляторный блок выполнен по технологии AGM, герметизированные необслуживаемые с фронтальным расположением клемм; напряжение 12 В; ёмкость 65 А/ч; габариты - 350(Д) х 125(Ш) х 226(В), количество циклов D.O.D. 60% - 450; срок службы (при t= +25°С) не менее 12 лет; корпус из ABS пластика. | шт | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7500 | 90000 | 106200 | кол-во: 12; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
[11 empty] | 90000 | 106200
В т.ч. НДС
Предельная сумма лота составляет: 106 200,00 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | 2 квартал до 30 Мая 2014 года;
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать спецификации Приложения к проекту договора и Спецификации Оборудования данного раздела. Поставщик обязан представить декларации о соответствии на оборудование, зарегистрированные в Федеральном агентстве связи. Представить справку об опыте выполнения договоров поставок аккумуляторных батарей в ОАО «Башинформсвязь» и ОАО «Ростелеком» с указанием объёмов поставок. Аккумуляторные батареи закупаются дополнительно к существующим для увеличения мощности. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповреждённой упаковке изготовителя, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией. Производитель аккумуляторных батарей концерн "Coslight Nechnology International Group Limited".
Гарантийные обязательства |  |  | не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
Срок службы |  |  | не менее 12 лет
Инициатор закупки: |  |  | Бедыс Н.А., тел. (347) 221-56-55 , эл.почта: n.bedys@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Хайруллин Р.Х., тел. (347)-250-66-85, эл. Почта: r.hairullin@bashtel.ru