## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Начальная (максимальная) стоимость 1 (одной) единицы товара, работы, услуги по отдельным категориям
| № | Наименование Услуг | Стоимость 1 (одной) единицы Услуги, руб. без НДС | Стоимость 1 (одной) единицы Услуги, руб. с НДС
1. Стоимость технического обслуживания
| 1.1. | Техническое обслуживание мобильного кондиционера | 1 366,25 | 1639.5
| 1.2. | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 461,99 | 1754.39
| 1.3. | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 635,22 | 1962.26
| 1.4. | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 952,81 | 2343.37
| 1.5. | Техническое обслуживание оконного кондиционера | 1 449,59 | 1739.5067
| 1.6. | Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт | 2 425,39 | 2910.4733
| 1.7. | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 2 786,65 | 3343.98
| 1.8. | Техническое обслуживание промышленных и полупромышленных кондиционеров | 4 236,87 | 5084.24
| 1.9. | Техническое обслуживание чиллеров (наружный и внутренний блоки) | 5 300,57 | 6360.69
| 1.10. | Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров | 5 467,22 | 6560.655
| 1.11. | Техническое обслуживание канального фанкойла | 1 359,66 | 1631.585
| 1.12. | Техническое обслуживание насосов холодильной машины | 4 229,06 | 5074.865
2. Стоимость сопутствующих расходов по техническому обслуживанию
| 2.1. | Транспортные, накладные, командировочные расходы и услуги автовышки | Включено в стоимость работ
3. Стоимость ремонтных работ
Сплит-системы, канальные кондиционеры, колонные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры
| 3.1. | Диагностика кондиционера мощностью до 5 кВт включительно | 972,15 | 1166.5833
| 3.2. | Диагностика кондиционера мощностью до 10 кВт включительно | 986,55 | 1183.8633
| 3.3. | Диагностика кондиционера мощностью до 20 кВт включительно | 1 284,63 | 1541.56
| 3.4. | Установка клапана шредера | 819,04 | 982.8467
| 3.5. | Диагностика на утечку течеискателем | 878,20 | 1053.84
| 3.6. | Вакуумирование | 542,19 | 650.6333
| 3.7. | Замена вентилятора внутреннего блока или крыльчатки вентилятора | 1 385,41 | 1662.49
| 3.8. | Замена вентилятора внешнего блока или крыльчатки вентилятора | 1 644,37 | 1973.25
| 3.9. | Перевальцовка 1 стык | 216,87 | 260.2533
| 3.10. | Дозаправка фреоном | 1 186,42 | 1423.7133
| 3.11. | Пайка 1 стык | 340,83 | 409.0033
| 3.12. | Ремонт электрооборудования кондиционера | 776,05 | 931.2633
| 3.13. | Замена или установка дренажного насоса | 1 078,92 | 1294.7033
| 3.14. | Чистка или замена сливной ванны внутреннего блока | 479,43 | 575.3167
| 3.15. | Монтаж внешнего блока до 5 кВт включительно | 3 443,88 | 4132.6567
| 3.16. | Монтаж внешнего блока до 10 кВт включительно | 5 575,81 | 6690.97
| 3.17. | Монтаж внешнего блока до 20 кВт включительно | 7 985,51 | 9582.6133
| 3.18. | Монтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно | 2 100,55 | 2520.6567
| 3.19. | Монтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно | 2 951,90 | 3542.2767
| 3.20. | Монтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно | 3 392,86 | 4071.4333
| 3.21. | Демонтаж внешнего блока до 5 кВт включительно | 1 362,17 | 1634.6
| 3.22. | Демонтаж внешнего блока до 10 кВт включительно | 2 074,63 | 2489.5567
| 3.23. | Демонтаж внешнего блока до 20 кВт включительно | 2 654,48 | 3185.3767
| 3.24. | Демонтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно | 1 306,93 | 1568.32
| 3.25. | Демонтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно | 1 870,47 | 2244.56
| 3.26. | Демонтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно | 2 654,48 | 3185.3767
| 3.27. | Установка зимнего комплекта | 1 911,44 | 2293.7333
| 3.28. | Монтаж сплит-системы до 5 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 6 004,22 | 7205.0633
| 3.29. | Монтаж сплит-системы до 10 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 8 199,72 | 9839.66
| 3.30. | Монтаж сплит-системы до 15 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 11 354,07 | 13624.8933
| 3.31. | Монтаж сплит-системы при длине трассы фреонопровода более 5 м доплата за каждый 1 м фреонопровода | 681,08 | 817.3
| 3.32. | Монтаж промышленного и полупромышленного кондиционера "под ключ" (независимо от длины трассы фреонопровода, включен монтажный комплект) | 30 247,88 | 36297.455
Прецизионные кондиционеры
| 3.33. | Диагностика холодильной машины | 6 049,57 | 7259.49
| 3.34. | Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой наружного блока | 1 209,92 | 1451.9
| 3.35. | Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой внутреннего блока | 1 115,77 | 1338.92
| 3.36. | Замена насоса контура этиленгликоля | 5 048,00 | 6057.595
| 3.37. | Замена фильтра осушителя | 1 929,07 | 2314.875
| 3.38. | Заправка фреоном | 2 345,73 | 2814.875
4. Стоимость сопутствующих расходов при выполнении ремонта
| 4.1. | Стоимость накладных, транспортных, командировочных расходов и услуги автовышки | Включено в стоимость работ
«Стоимость запчастей и материалов»
|  | Наименование запчасти и материала | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб.
с НДС
Сплит-системы
| 1 | Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 2 883,46 | 3460.15
| 2 | Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 5 672,89 | 6807.465
| 3 | Крыльчатка наружного блока | 2 106,06 | 2527.265
| 4 | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 2 409,64 | 2891.57
| 5 | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 3 282,30 | 3938.76
| 6 | Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 1 522,37 | 1826.835
| 7 | Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 2 125,11 | 2550.125
| 8 | Зимний комплект | 3 035,87 | 3643.035
| 9 | Фреон независимо от типа, кг | 386,92 | 464.305
| 10 | Термистор (датчик температуры) | 596,70 | 716.035
| 11 | Термостат | 1 517,93 | 1821.52
| 12 | Помпа дренажная проточная | 2 940,62 | 3528.735
| 13 | Помпа дренажная накопительная | 3 364,90 | 4037.88
| 14 | Подогрев картера НЭК-220-25 | 476,22 | 571.455
| 15 | Подогрев дренажа | 447,64 | 537.165
| 16 | Конденсатор пусковой | 569.07 | 682.885
Чиллеры
| 1 | Контроллер Carel E-drofan РЕАС | 2 428,69 | 2914.43
| 2 | Плата Carel RS485 | 4 857,38 | 5828.86
| 3 | Контроллер Beckhoff CX9000-1001 | 40 472,24 | 48566.69
| 4 | Контроллер Carel DC01 | 18 215,18 | 21858.22
| 5 | Модуль порта RS485 KL6041 | 2 428,69 | 2914.43
| 6 | Модуль дискретного ввода K11408 | 3 643,04 | 4371.645
| 7 | Модуль аналогового ввода 8 кан. KL3448 | 9 107,59 | 10929.11
| 8 | Модуль аналогового ввода 2 кан. KL4002 | 9 107,59 | 10929.11
| 9 | Модуль терминальный KL9010 | 588.12 | 705.75
| 10 | Панель оператора Weintek MT607iCE | 17 453,16 | 20943.79
| 11 | Повторитель сигналов RS-422/485 Advantech ADAM-4510S-DE | 5 881,23 | 7057.465
| 12 | Датчик температуры 4-20 mA TF02A | 4 476,37 | 5371.645
| 13 | Датчик давления 4-200 mA | 2 029,85 | 2435.82
| 14 | Датчик протечки Эконис WL02-2 | 3 851,37 | 4621.645
| 15 | Вентилятор A6D800-AD01-01 | 29 787,12 | 35744.545
| 16 | Вентилятор R 26595-AB23-08 | 29 406,11 | 35287.33
Полупромышленные и прецизионные кондиционеры
| 1 | Бачок пароувлажнителя 2-15 кг/час, 380V | 9 638,57 | 11566.275
| 2 | Бачок пароувлажнителя 1,0-8,0 кг/час, 380V | 12 124,41 | 14549.29
| 3 | Бачок пароувлажнителя 0,6-3,2 кг/час, 380V | 6 014,58 | 7217.495
| 4 | Бачок пароувлажнителя 3-8 кг/час, 380V | 8 707,53 | 10449.035
| 5 | Реле высокого давления PS1-A5A | 1 821,52 | 2185.82
| 6 | Реле высокого давления EMERSON PS4-BL (42 бар) с ручным сбросом | 1 384,58 | 1661.495
| 7 | Реле низкого давления PS3-W1S | 1 745,32 | 2094.38
| 8 | Датчик температуры/влажности (Carel, Италия) | 7 967,00 | 9560.4
| 9 | Датчик давления CAREL 2CP5-71-42 с выходящим сигналом 0...5V | 2 732,28 | 3278.735
| 10 | Реле дифференциального давления | 3 320,40 | 3984.48
| 11 | Реле низкого давления EMERSON PS4-W1 c автоматическим сбросом | 1 100,04 | 1320.05
| 12 | Вариатор скорости вращения серии FCP | 13 158,10 | 15789.72
| 13 | Катушка для соленоидных клапанов | 1 726,27 | 2071.52
| 14 | Вентилятор YWF4E-450 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 2 940,62 | 3528.735
| 15 | Вентилятор YWF8D-500 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 3 623,99 ₽ | 4348.785
| 16 | Вентилятор YWF4E-300 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 1 745,32 | 2094.38
Предельная сумма лота составляет: 3 000 000,00 рублей с НДС
Контактное лицо по тех вопросам |  | Е.А. Максимов, телефон (347) 221-51-64, И.З. Хаматнуров, телефон (347) 221-58-69