## Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений

## Ведомость объемов работ

На капитальный ремонт помещения сан.узла 3эт

по адресу ул.Ленина,32

| №\п | Наименование работ | Ед.из | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка перегородок из ДСП | м2 | 15 |
| 2 | Демонтаж унитазов | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж раковин | шт | 2 |
| 4 | Пробивка дверного проема в кирпичной перегородке | м3 | 0,25 |
| 5 | Кирпичная кладка перегородки в ½ кирпича | м2 | 45,4 |
| 6 | Разборка напольного покрытия из метлахских плит | м2 | 22,3 |
| 7 | Разборка покрытия стен из плиток керамических глазурованных | м2 | 31 |
| 8 | Демонтаж дверных блоков ДГ21х7 деревянных | шт | 1 |
| 9 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 58 |
| 10 | Облицовка вентиляционных коробов листами ГКЛ по металл.каркасу | м2 | 2,6 |
| 11 | Облицовка стен плитками керамическими глазированными цветными | м2 | 98 |
| 12 | Облицовка стен панелями из пластика по металлическому каркасу | м2 | 32 |
| 13 | Установка дверного блока из ПВХ профиля ДГ21х8 | шт | 4 |
| 14 | Укладка напольного покрытия пола из плиток керамогранитных | м2 | 22,3 |
| 15 | Устройство звукоизоляции из минерал ваты Изовер | м3 | 0,07 |
| 16 | Покраска радиаторов и труб отопления | м2 | 1,6 |
| 17 | Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 22,3 |
| 18 | Установка светильников встраиваемых с кол-вом ламп до 4шт | шт | 6 |
| 19 | Установка унитазов с компакт- бачком | шт | 2 |
| 20 | Установка раковин с пьедесталом | шт | 2 |
| 21 | Установка зеркал 900х1200мм | шт | 2 |
| 22 | Установка полотенце-сушителя электрического | шт | 2 |
| 23 | Установка бумагодержателя | шт | 2 |
| 24 | Установка смесителей | шт | 2 |
| 25 | Прокладка канализационных труб ф110 | м | 4 |
| 26 | Прокладка канализационных труб ф50 | м | 5 |
| 27 | Установка гибкой подводки L500мм | шт | 2 |
| 28 | Установка сифонов к раковинам | шт | 2 |
| 29 | Установка клапана вакуумного ПП100 | шт | 1 |
| 30 | Установка клапана вакуумного ПП50 | шт | 1 |
| 31 | Установка отводов ПЭ 110х45 | шт | 6 |
| 32 | Установка отводов ПЭ 110х90 | шт | 1 |
| 33 | Установка отводов ПЭ 50х90 | шт | 2 |
| 34 | Установка крестовины ПЭ110х90 | шт | 1 |
| 35 | Установка тройника ПЭ110х90 | шт | 1 |
| 36 | Установка тройника ПЭ110х50 | шт | 1 |
| 37 | Установка тройника ПЭ 50х90 | шт | 1 |
| 38 | Установка тройника ПЭ 50х45 | шт | 2 |
| 39 | Прокладка металлопластиковой трубы 1/2 | м | 30 |
| 40 | Установка вентилей латунных 1/2 | шт | 2 |
| 41 | Установка фитингов для металлопластиковых труб 1/2 | шт | 26 |
| 42 | Установка лючков сантехнических 400х500мм | шт | 1 |
| 43 | Установка оконных створок 600х1200мм (однокамерный стеклопакет, поворотно-откидная створка) | шт | 2 |
| 44 | Установка подоконной доски шир.400мм | м | 3 |
| 45 | Установка пластиковой решетки 600х1200мм | шт | 1 |

На капитальный ремонт помещения раздевалки монтеров ЛКЦ

АТС-28/52 по адресу ул.Кирова,105

| №\п | Наименование работ | Ед.из | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка стен от старой штукатурки | м2 | 30 |
| 2 | Разборка напольного покрытия из метлахских плит | м2 | 42 |
| 3 | Разборка покрытия стен из плиток керамических глазурованных | м2 | 33 |
| 4 | Демонтаж дверных блоков ДГ21х7 деревянных | шт | 2 |
| 5 | Кирпичная кладка стен и заделка дверных проемов | м3 | 3,5 |
| 6 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 28 |
| 7 | Окраска масляными составами по штукатурке стен | м2 | 28 |
| 8 | Окраска ранее окрашенных стен эмалевыми составами | м2 | 92 |
| 9 | Окраска ранее окрашенных потолков эмалевыми составами | м2 | 36 |
| 10 | Укладка напольного покрытия из керамогранитных плиток | м2 | 42 |
| 11 | Облицовка стен керамическими плитками глазурованными | м2 | 33 |
| 12 | Установка дверного блока ДГ21х7 из ПВХ профиля пластиковая | шт | 2 |
| 13 | Устройство подвесного потолка реечного на подвесах | м2 | 6,6 |
| 14 | Установка вентиляционных решеток 250х250 | шт | 2 |

На капитальный ремонт крыльца и фасада АТС-33/35

по адресу , г.Уфа, ул.Российская,19

| №\п | Наименование работ | Ед.из | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж напольной плитки лестницы и площадки | м2 | 41,2 |
| 2 | Демонтаж металлических перилл ограждения | тн | 0,05 |
| 3 | Разборка ступеньки из бетона | м3 | 0,13 |
| 4 | Устройство бетонной ступеньки с армированием 0,01тн | м3 | 0,3 |
| 5 | Укладка покрытия крыльца и ступенек из гранитных плит толщ.30мм | м2 | 43,2 |
| 6 | Установка перилл ограждения из нержавеющей стали 0,06 тн | м | 21 |
| 7 | Установка модульного покрытия противоскольжения ячеистого «Мозаика» | м2 | 20 |
| 8 | Установка металл.накладного профиля 25х20 мм для модульного покрытия | м | 24 |
| 9 | Демонтаж металлических оконных рам остекленных 1,2х2м | тн | 0,068 |
| 10 | Кирпичная кладка отдельных участков наружных стен | м3 | 1,53 |
| 11 | Штукатурка стен фасада | м2 | 2,4 |
| 12 | Окраска стен по подготовленной поверхности атмосферостойкими составами за 2 раза | м2 | 2,4 |
| 13 | Разборка оконных блоков деревянных 2,4х2,1м -5шт с подоконными досками | м2 | 25,2 |
| 14 | Установка оконных блоков 2,4х2,1м из ПВХ профиля ( однокамерный стеклопакет, поворотно-откидная створка ) | м2 | 25,2 |
| 15 | Установка подоконной доски из ПВХ профиля шир.500мм | м | 4,8 |
| 16 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 1м2 | мест | 2 |
| 17 | Сплошное выравнивания штукатурки растворной смесью типа «Ветонит» откосов оконных | м2 | 6,74 |
| 18 | Покраска стен, откосов водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 9,14 |

Сроки выполнения работ на объектах :

Капитальный ремонт помещения сан.узла 3эт ул.Ленина,32 ,  капитальный ремонт помещения раздевалки монтеров ЛКЦ  АТС-28/52 ул.Кирова,105 , капитальный ремонт крыльца и фасада АТС-33/35, г.Уфа, ул.Российская,19 – до 21 мая 2014г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт помещения сан.узла 3эт ул.Ленина,32 ,  капитальный ремонт помещения раздевалки монтеров ЛКЦ  АТС-28/52 ул.Кирова,105 , капитальный ремонт крыльца и фасада АТС-33/35, г.Уфа, ул.Российская,19 – 24месяца.

Контакные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612