## Стоимость работ по ТО
Начальная (максимальная) стоимость работ по техническому обслуживанию
Наименование работ | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС
Техническое обслуживание мобильного кондиционера | 1301.66 | 1561.992
Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1382.56 | 1659.072
Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1606.49 | 1927.788
Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1866.15 | 2239.38
Техническое обслуживание оконного кондиционера | 1301.66 | 1561.992
Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт | 2230.84 | 2677.008
Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 2775.25 | 3330.3
Техническое обслуживание промышленных и полупромышленных кондиционеров | 4081.02 | 4897.224
Техническое обслуживание чиллеров (наружный и внутренний блоки) | 6741.63 | 8089.956
Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров | 7466.15 | 8959.38
Техническое обслуживание канального фанкойла | 1382.56 | 1659.072
Техническое обслуживание насосов холодильной машины | 5706.04 | 6847.248
Стоимость сопутствующих расходов при выполнении ремонта
Транспортные, накладные, командировочные расходы и услуги автовышки | Включено в стоимость работ

## Стоимость работ по ремонту
Начальная (максимальная) стоимость ремонтных работ
Наименование работ | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС
Сплит-системы, канальные кондиционеры, колонные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры
Диагностика кондиционера мощностью до 5 кВт включительно | 905.34 | 1086.408
Диагностика кондиционера мощностью до 10 кВт включительно | 999.25 | 1199.1
Диагностика кондиционера мощностью до 20 кВт включительно | 1131.67 | 1358.004
Установка клапана шредера | 450.26 | 540.312
Диагностика на утечку течеискателем | 654.93 | 785.916
Вакуумирование | 818.66 | 982.392
Замена вентилятора внутреннего блока или крыльчатки вентилятора | 1064.26 | 1277.112
Замена вентилятора внешнего блока или крыльчатки вентилятора | 1666.21 | 1999.452
Перевальцовка 1 стык | 327.46 | 392.952
Дозаправка фреоном | 491.2 | 589.44
Пайка 1 стык | 411.25 | 493.5
Ремонт электрооборудования кондиционера | 532.22 | 638.664
Замена или установка дренажного насоса | 695.85 | 835.02
Чистка или замена сливной ванны внутреннего блока | 409.33 | 491.196
Монтаж внешнего блока до 5 кВт включительно | 3438.36 | 4126.032
Монтаж внешнего блока до 10 кВт включительно | 5566.86 | 6680.232
Монтаж внешнего блока до 20 кВт включительно | 7695.37 | 9234.444
Монтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно | 1923.85 | 2308.62
Монтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно | 2947.16 | 3536.592
Монтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно | 4011.42 | 4813.704
Демонтаж внешнего блока до 5 кВт включительно | 1637.31 | 1964.772
Демонтаж внешнего блока до 10 кВт включительно | 2660.63 | 3192.756
Демонтаж внешнего блока до 20 кВт включительно | 3724.88 | 4469.856
Демонтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно | 1277.11 | 1532.532
Демонтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно | 2234.93 | 2681.916
Демонтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно | 3724.88 | 4469.856
Установка зимнего комплекта | 1596.38 | 1915.656
Монтаж сплит-системы до 5 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 6549.25 | 7859.1
Монтаж сплит-системы до 10 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 8186.56 | 9823.872
Монтаж сплит-системы до 15 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 10642.54 | 12771.048
Монтаж сплит-системы при длине трассы фреонопровода более 5 м доплата за каждый 1 м фреонопровода | 818.66 | 982.392
Монтаж промышленного и полупромышленного кондиционера "под ключ" (независимо от длины трассы фреонопровода, включен монтажный комплект) | 40932.81 | 49119.372
Прецизионные кондиционеры
Диагностика холодильной машины | 8186.56 | 9823.872
Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой наружного блока | 1637.31 | 1964.772
Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой внутреннего блока | 1227.98 | 1473.576
Замена насоса контура этиленгликоля | 6549.25 | 7859.1
Замена фильтра осушителя | 2046.64 | 2455.968
Заправка фреоном | 2046.64 | 2455.968
Стоимость сопутствующих расходов при выполнении ремонта
Стоимость транспортных, накладных, командировочных расходов и услуги автовышки | Включено в стоимость работ

## Стоимость запчастей
Начальная (максимальная) стоимость запчастей и материалов
Наименование запчасти и материала | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС
Сплит-системы
Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 3478.8075 | 4174.569
Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 7454.5875 | 8945.505
Крыльчатка наружного блока | 2816.1775 | 3379.413
Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 3230.327 | 3876.3924
Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 4307.095 | 5168.514
Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 2089.987 | 2507.9844
Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 2899.012 | 3478.8144
Зимний комлект | 4141.4375 | 4969.725
Фреон независимо от типа, кг | 414.1495 | 496.9794
Термистор (датчик температуры) | 782.736 | 939.2832
Термостат | 2070.7245 | 2484.8694
Помпа дренажная проточная | 3727.2995 | 4472.7594
Помпа дренажная накопительная | 3760.431 | 4512.5172
Подогрев картера НЭК-220-25 | 621.2185 | 745.4622
Подогрев дренажа | 496.9725 | 596.367
Конденсатор пусковой | 662.63 | 795.156
Чиллеры
Контроллер Carel E-drofan РЕАС | 3313.15 | 3975.78
Плата Carel RS485 | 6626.3 | 7951.56
Контроллер Beckhoff CX9000-1001 | 55495.2625 | 66594.315
Контроллер Carel DC01 | 24848.625 | 29818.35
Модуль порта RS485 KL6041 | 3313.15 | 3975.78
Модуль дискретного ввода K11408 | 4969.725 | 5963.67
Модуль аналогового ввода 8 кан. KL3448 | 12424.3125 | 14909.175
Модуль аналогового ввода 2 кан. KL4002 | 12424.3125 | 14909.175
Модуль терминальный KL9010 | 745.4645 | 894.5574
Панель оператора Weintek MT607iCE | 21535.475 | 25842.57
Повторитель сигналов RS-422/485 Advantech ADAM-4510S-DE | 7454.5875 | 8945.505
Датчик температуры 4-20 mA TF02A | 4969.725 | 5963.67
Датчик давления 4-200 mA | 2484.8625 | 2981.835
Датчик протечки Эконис WL02-2 | 4969.725 | 5963.67
Вентилятор A6D800-AD01-01 | 38929.5125 | 46715.415
Вентилятор R 26595-AB23-08 | 37272.9375 | 44727.525
Полупромышленные и прецизионные кондиционеры
Бачок пароувлажнителя 2-15 кг/час, 380V | 12921.285 | 15505.542
Бачки пароувлажнителя 1,0-8,0 кг/час, 380V | 16482.927 | 19779.5124
Бачки пароувлажнителя 0,6-3,2 кг/час, 380V | 8034.3945 | 9641.2734
Бачок пароувлажнителя 3-8 кг/час, 380V | 10684.9145 | 12821.8974
Реле высокого давления PS1-A5A | 2484.8625 | 2981.835
Реле высокого давления EMERSON PS4-BL (42 бар) с ручным сбросом | 1490.9175 | 1789.101
Реле низкого давления PS3-W1S | 2153.5475 | 2584.257
Датчик температуры/влажности (Carel, Италия) | 9276.82 | 11132.184
Датчик давления CAREL 2CP5-71-42 с выходящим сигналом 0...5V | 3727.2995 | 4472.7594
Реле дифференциального давления | 4472.7525 | 5367.303
Реле низкого давления EMERSON PS4-W1 c автоматическим сбросом | 1159.6025 | 1391.523
Вариатор скорости вращения серии FCP | 16448.2545 | 19737.9054
Катушка для соленоидных клапанов (пересенка, 24V) | 2070.7245 | 2484.8694
Вентилятор YWF4E-450 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 3727.2995 | 4472.7594
Вентилятор YWF8D-500 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 4886.902 | 5864.2824
Вентилятор YWF4E-300 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 2153.5475 | 2584.257