Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса предложений

**Техническое задание**

**на перемонтаж кондиционеров здания АТС-250 г. Уфа, ул. Гоголя, 59.**

**Требуется перенос наружных блоков во двор здания, (все кондиционеры настенного типа).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ком. | **5 эт.** | | | |
| 510 офис | ТИИД ЦТЭ. | Кондиционер GENERAL ASH14RSBCW – 1шт. | | |
| 509 офис | Помещение свободное | Кондиционер SAMSUNG AQ18A9RE – 2 шт. | | |
| 508 офис | ЛВС ЦТЭ | Кондиционер LG LS-H0561AL – 1 шт. | | |
| 507 технология | ЛВС ист. без перебойного пит., принтерная | Кондиционер GREE KFR-20G/A12, AIRWELL ST XLM18, GENERAL ASH14RSBCW – 3 шт. | | |
|  | **4 эт.** | | | |
| 410офис | Операторская АТС-250 | | Кондиционер GREE-18 – 1 шт. | |
| 409 офис | Помещение свободное | | Кондиционер GENERAL ASH14RSBCW – 1 шт. | |
| 408 офис | ЛВС нач. отдела | | Кондиционер GENERAL ASH7RSCCW – 1 шт. | |
| 407 офис | Помещение свободное | | Кондиционер GENERAL ASH7RSCCW – 1 шт. | |
| 406 офис | Абон. отдел | | Кондиционер GENERAL ASH14RSBCW – 1 шт. | |
| **3 эт.** | | | | |
| 318 офис | Энергетик ЭЦ | | | Кондиционер ASH9RSJCW – 1 шт. |
| 317 офис | ККТ | | | Кондиционер ASH9RSJCW – 1 шт. |
| 316 офис | Отд. взысканий задолж. | | | Кондиционер ASH12USCCW – 1 шт. |
| 315 офис | Операторская КРОСС | | | Кондиционер GREE-12 – 1 шт. |
| 314 офис | Помещение свободное | | | Кондиционер MITSUBISHI HEAVY SRK 40 HG – 1 шт. |
| 9 арен.помещ | Вневед. охрана | | | Кондиционер 3,5квт. R-22 – 1 шт. |
|  | **2 эт.** | | | |
| 219 офис | Отд. Экономики и финансов | | | Кондиционер GENERAL ASH14USBCW – 1 шт. |
| 218 офис | Рабочий кабинет | | | Кондиционер MEDIA 2.5квт – 1 шт. |
| 217 офис | Помещение свободное | | | Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW – 1 шт. |
| 216 офис | Рабочий кабинет | | | Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW – 1 шт. |
| 214 офис | Рабочий кабинет | | | Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW – 1 шт. |
| 213 офис | Рабочий кабинет | | | Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW – 1 шт. |
| 212 офис | Рабочий кабинет | | | Кондиционер MEDIA 2,5 квт – 1 шт. |
| 211 офис | УКС | | | Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW – 2 шт. |
| **Итого: офисных – 27 шт., технология – 3шт., Общее кол-во – 30 шт.**  **Примечание:**  **- на все кондиционеры потребуются дренажные помпы**  **- протяженность трассы фреон-провода каждого кондиционера составит 17-18 метров.**  **- внутренние блоки подлежат переносу с внешней стены на внутреннюю для сокращения протяженности трасс.** | | | | |