## Лист2
Приложение1
Спецификация
№ п/п | Код | Наименование | ед.измерения | кол-во | Цена за единицу измерения с НДС 18 %, рубли РФ | Цена за единицу измерения без НДС, рубли РФ | Сумма с НДС, рубли РФ | Адрес доставки
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14
1 | Кабельные наконечники под винт | 50м2 под винт Ø отв.6 мм | шт. | 500 | 40.356 | 34.2 | 20178 | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина 30 ОАО "Башинформсвязь, ЦТЭ Контактное лицо: нач. Энергетического цеха Кощеев С.А. - т. 8-347-(2738338)
2 | Кабельные наконечники под винт | 50м2 под винт Ø отв.8 мм | шт. | 500 | 42.2676 | 35.82 | 21133.8
3 | Кабельные наконечники под винт | 50м2 под винт Ø отв.10 мм | шт. | 150 | 45.2412 | 38.34 | 6786.18
4 | Кабельные наконечники под винт | 10м2 под винт Ø отв.6 мм | шт. | 500 | 9.853 | 8.35 | 4926.5
5 | Кабельные наконечники под винт | 10м2 под винт Ø отв.8 мм | шт. | 500 | 11.741 | 9.95 | 5870.5
6 | Кабельные наконечники под винт | 16м2 под винт Ø отв.6 мм | шт. | 400 | 11.6938 | 9.91 | 4677.52
7 | Кабельные наконечники под винт | 16м2 под винт Ø отв.8 мм | шт. | 400 | 12.4136 | 10.52 | 4965.44
8 | Кабельные наконечники штыревые | 50м2 | шт. | 400 | 57.525 | 48.75 | 23010
9 | Кабельные наконечники штыревые | 35м2 | шт. | 400 | 28.6268 | 24.26 | 11450.72
10 | Кабельные наконечники штыревые | 10м2 | шт. | 500 | 11.682 | 9.9 | 5841
11 | Кабельные наконечники штыревые | 16м2 | шт. | 500 | 14.5258 | 12.31 | 7262.9
12 | Кабельные хомуты: | длина 290мм. ширина 4,8 из полиамида | уп. | 60 | 169.8374 | 143.93 | 10190.244
13 | Клещи обжимные | Клещи для обжима неизолированных наконечников 1,5-10мм2 | шт. | 2 | 2287.7722 | 1938.79 | 4575.5444
14 | Термоусадочная трубка | IEK.артикул UDRS-D22-100-K04 трубка ТТУ 22/11 красная | м | 100 | 2083.4906 | 1765.67 | 208349.06
15 | Термоусадочная трубка | IEK.артикул UDRS-D22-100-K07 трубка ТТУ 22/11 синяя | м | 100 | 2083.4906 | 1765.67 | 208349.06
16 | Термоусадочная трубка | IEK.артикул UDRS-D10-100-K07 трубка ТТУ 10/5 синяя | м | 100 | 532.7582 | 451.49 | 53275.82
17 | Термоусадочная трубка | IEK.артикул UDRS-D10-100-K04 трубка ТТУ 10/5 красная | м | 100 | 532.7582 | 451.49 | 53275.82
18 | Термоусадочная трубка | IEK.артикул UDRS-D10-100-K52 трубка ТТУ 10/5 желто-зелёная | м | 100 | 988.073 | 837.35 | 98807.3
19 | Изоляционная лента | KSC (ПВХ) чёрная | шт. | 50 | 18.88 | 16 | 944
20 | Зажим | Зажим ZK81 на шину для провода до 35мм2 (ABB) | шт. | 100 | 41.6658 | 35.31 | 4166.58
21 | Зажим | Зажим на шину для провода до 6мм2 (ABB) от 1,5 до 16мм | шт. | 100 | 29.7596 | 25.22 | 2975.96
22 | Кабельные хомуты из полиамида | DKC.код 25217 длина 290мм | уп. | 50 | 169.8374 | 143.93 | 8491.87
23 | Труба гофрированная | Труба гофрированная Ø 25мм | м | 600 | 6.4664 | 5.48 | 3879.84
24 | Дин-реечный бокс | Дин-реечный бокс для установки в 19” шкаф | шт. | 12 | 1073.8 | 910 | 12885.6
25 | Шина заземления в стойку | IEK.артикул YNN21-14-100. Шина «N» нулевая 8х12мм 14/2 (14 групп/крепёж по краям) | шт. | 30 | 83.78 | 71 | 2513.4
26 | Розетки | Розетки на дин-рейку | шт. | 52 | 66.788 | 56.6 | 3472.976
27 | Автоматические выключатели | C 1P 100А (ABB) | шт. | 60 | 1471.7314 | 1247.23 | 88303.884
28 | Автоматические выключатели | С1Р 125А (АВВ) | шт. | 100 | 1471.7703 | 1247.263 | 147177.034
29 | Автоматические выключатели | 1Р 16А | шт. | 36 | 35.4 | 30 | 1274.4
30 | Автоматические выключатели | 1Р 20А | шт. | 14 | 35.4 | 30 | 495.6
31 | Кабель | ВВГнг 5х16м2 | м | 70 | 306.8 | 260 | 21476
32 | Кабель | ВВГнг 5х35м2 (многопроволочный) | м | 470 | 628.94 | 533 | 295601.8
33 | Кабель | ПВ3 1х50м2 синий | м | 1300 | 259.6 | 220 | 337480
34 | Кабель | ПВ3 1х50м2 красный | м | 1300 | 259.6 | 220 | 337480
35 | Кабель | ПВ3 1х10м2 синий | м | 200 | 53.1 | 45 | 10620
36 | Кабель | ПВ3 1х10м2 красный | м | 200 | 53.1 | 45 | 10620
37 | Кабель | ПВ3 1х35м2 цвет любой | м | 20 | 108.2296 | 91.72 | 2164.592
38 | Кабель | ПВ3 1х16м2 ж/з | м | 100 | 44.5568 | 37.76 | 4455.68
39 | Кабель | ПВ3 1х10м2 ж/з | м | 100 | 28.32 | 24 | 2832
40 | Кабель | ПВ3 1х4м2 ж/з | м | 50 | 13.7116 | 11.62 | 685.58
41 | Шит вводно-распределительный | Шит вводно- распределительный (АВВ) в составе: - шкаф навесной 96мод. (650х550х215) IP43 в комплекте с: - фланцами для уплотнения ввода кабеля - замком - модульный автоматический выключатель (АВВ) 3Р 80А - система шин фазных в составе: - шина медная 12х5 Iн=250А - изолятор с межшинным расстоянием 60мм - система шин Ноль и Земля в составе: - шина медная 12х5мм Iн=250А - изолятор с межшинным расстоянием 75мм - шинное крепление 1,5-16мм2 для Сu-12х5 - шинное крепление 1,5-50мм2 для Сu-12х5 | шт. | 2 | 19509.6008 | 16533.56 | 39019.2016
42 | Шит вводно-распределительный | Шит вводно-распределительный (АВВ) в составе: - шкаф навесной 96мод. (650х550х215) IP43 в комплекте с: - фланцами для уплотнения ввода кабеля - с замком - модульный автоматический выключатель (АВВ) 3Р 125А - система шин фазных в составе: - шина медная 12х5 Iн=250А - изолятор с межшинным расстоянием 60мм - система шин Ноль и Земля в составе: - шина медная 12х5мм Iн=250А - изолятор с межшинным расстоянием 75мм - шинное крепление 1,5-16мм2 для Сu-12х5 - шинное крепление 1,5-50мм2 для Сu-12х5 | шт. | 6 | 19509.6008 | 16533.56 | 117057.6048
43 | ЩРЗ-5 | ЩРЗ-5 48В с двумя лучами питания. Шина на 160А в 19” шкаф Луч-1 В 1P 80А – 3шт В 1Р 50А – 2 шт В1Р 10А -1 шт Луч-2 В 1P 80А – 3шт В 1Р 50А – 2 шт В1Р 10А -1 шт | шт. | 6 | 18180.9916 | 15407.62 | 109085.9496
44 | ЩРЗ-5 | ЩРЗ-5 48В с двумя лучами питания. Шина на 160А в 19” шкаф Луч-1 В 1P 50А – 4шт В 1Р 10А – 2 шт Луч-2 В 1P 50А – 4шт В 1Р 10А – 2 шт | шт. | 7 | 5038.01 | 4269.5 | 35266.07
45 | ЩРЗ-5 | ЩРЗ-5 48В с двумя лучами питания. Шина на 160А в 19” шкаф Луч-1 В 1P 50А – 2шт В 1Р 32А – 1 шт В 1Р 10А – 3 шт Луч-2 В 1P 50А – 2шт В 1Р 32А – 1 шт В 1Р 10А – 3 шт | шт. | 47 | 5038.01 | 4269.5 | 236786.47
[6 empty] | ИТОГО: | 2318084.9604
[6 empty] | В т.ч. НДС 18 % | 353606.1804
[6 empty] | Без НДС | 1964478.78
Предельная стоимость лота составляет 2 318 084,96 руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 10% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: 2 квартал, в течение 20 дней с момента подачи заявки Заказчиком

## Лист1
Республика | Башкортостан, | г. | Уфа, | ул. | Ленина | 30 | ОАО | Башинформсвязь, ЦТЭ Контактное лицо: нач. Энергетического цеха Кощеев - т. 8-347-(2738338)

## Лист4
Кабельные наконечники под винт:
DKC.код.2H6. 50м2 под винт Ø отв.6 мм | 500 | шт.
DKC.код.2H8. 50м2 под винт Ø отв.8 мм | 500 | шт.
DKC.код.2H10. 50м2 под винт Ø отв.10 мм | 150 | шт.
DKC.код.2D6. 10м2 под винт Ø отв.6 мм | 500 | шт.
DKC.код.2D8. 10м2 под винт Ø отв.8 мм | 500 | шт.
DKC.код.2E6. 16м2 под винт Ø отв.6 мм | 400 | шт.
DKC.код.2E8. 16м2 под винт Ø отв.8 мм | 400 | шт.
DKC.код.2H1 50м2 | 400 | шт.
DKC.код.2G1 35м2 | 400 | шт.
DKC.код.2D1 10м2 | 500 | шт.
DKC.код.2E1 16м2 | 500 | шт.
DKC.код.25217 длина 290мм. ширина 4,8 | 50 | уп.
DKC.код. 2ART52 | 2 | шт.
IEK.артикул UDRS-D22-100-K04 трубка ТТУ 22/11 красная |  | 20 | .
IEK.артикул UDRS-D22-100-K07 трубка ТТУ 22/11 синяя |  | 20 | .
IEK.артикул UDRS-D10-100-K07 трубка ТТУ 10/5 синяя |  | 20 | .
IEK.артикул UDRS-D10-100-K04 трубка ТТУ 10/5 красная |  | 20 | .
IEK.артикул UDRS-D10-100-K52 трубка ТТУ 10/5 желто-зелёная |  | 20 | .
Изоляционная лента KSC (ПВХ) чёрная |  | 50 | шт.
Зажим ZK81 на шину для провода до 35мм2 (ABB) |  | 100 | шт.
Зажим на шину для провода до 6мм2 (ABB) |  | 100 | шт.
DKC.код 25217 длина 290мм |  | 50 | уп.
Труба гофрированная Ø 25мм |  | 500 | .
IEK.артикул YNN21-14-100. Шина «N» нулевая 8х12мм 14/2 (14 групп/крепёж по
C 1P 100А (ABB) |  | 60 | шт.
С1Р 125А (АВВ) |  | 100 | шт.
ВВГнг 5х35м2 (многопроволочный) |  | 470 | .
ПВ с двойной изоляции 1х50м2 синий |  | 1300 | .
ПВ с двойной изоляции 1х50м2 красный |  | 1300 | .
ПВ с двойной изоляции 1х10м2 синий |  | 200 | .
ПВ с двойной изоляции 1х10м2 красный |  | 200 | .
ПВ3 1х35м2 цвет любой |  | 20 | .
ПВ3 1х16м2 ж/з |  | 100 | .
ПВ3 1х10м2 ж/з |  | 100 | .
ПВ3 1х4м2 ж/з |  | 50 | .
Луч-1 | Луч-2
В 1P 80А – 3шт | В 1P 80А – 3шт
В 1Р 50А – 2 шт | В 1Р 50А – 2 шт
В1Р 10А -1 шт | В1Р 10А -1 шт
ЩРЗ-5 48В с двумя лучами питания. Шина на 160А.
Луч-1
В 1P 50А – 4шт
В 1Р 10А – 2 шт
Луч-2
В 1P 50А – 4шт
В 1Р 32А – 2 шт
ЩРЗ-5 48В с двумя лучами питания. Шина на 160А. – 47 шт.
Луч-1
В 1P 50А – 2шт
В 1Р 32А – 1 шт
В 1Р 10А – 3 шт
Луч-2
В 1P 50А – 2шт
В 1Р 32А – 1 шт
В 1Р 10А – 3 шт