## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм | количество | цена за единицу измерения, без учета НДС, включая стоимость транспортных расходов, рубли РФ | Сумма без учета НДС, включая стоимость транспортных расходов, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая включая стоимость транспортных расходов, рубли РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | TESTER ADSL версия 4F+ с Интернет-соединением | Анализатор Связьприбор TESTER ADSL представляет из себя прибор, в котором реализованы ADSL анализатор и рефлектометр. Анализатор служит для проверки связи со станционным оборудованием ADSL (DSLAM), измерения характеристик канала и диагностики сигналов о неисправности. | шт | 8 | 27719.8767 | 221759.0133 | 261675.6357
2 | Источник видимого излучения BOB-VFL650-2 или эквивалент | Источник видимого излучения BOB-VFL650-2 предназначен для монтажа, обслуживания и ремонта оптических линий связи. Позволяет быстро выявлять некачественные сварки, перегибы и обрывы оптических волокон, а также быстро идентифицировать волокна как в кроссах так и в муфтах, даже при отсутствии схемы сварки и паспортов муфты или кросса. Прочный металлический корпус увеличивает надежность и защиту источника излучения, что позволяет использовать его в самых разных условиях окружающей среды. Выходная мощность источника 20 мВт. | шт | 6 | 2601.8267 | 15610.96 | 18420.9328
3 | Токоизмерительные клещи АРРА А-12R или эквивалент (с поверкой) | Клещи электроизмерительные APPA A12R: Максимально индицируемое число 4000; Подсветка дисплея, большой размер символов; Аналоговая шкала; Измерение средне квадратичного значения уровня сигналов произвольной формы True RMS; Измерение переменного тока до 600 A; Измерение постоянного тока до 600 A; Измерение переменного напряжения до 600 В; Измерение постоянного напряжения до 600 В; Измерение сопротивления до 400 Ом; Звуковой прозвон цепи; Удержание показаний; Регистрация пиковых значений (> 10 мс); Кнопка автоустановки нуля в режиме DCA; Регистрация минимальных/максимальных значений; Измерение частоты; Автовыключение питания; Охват провода диаметром до 35 мм; Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м); Комплектуется поясной сумкой; Электробезопасное и эргономичное исполнение; Удобное расположение батарейного отсека; Электробезопасность: категория III 600 В. | шт | 4 | 9196 | 36784 | 43405.12
4 | Трассоискатель ПОИСК 510 master | Трассоискатель нового поколения с диапазоном рабочих частот до 35 кГц. Работа на частотах 6 и 26 кГц обеспечивает более эффективный поиск и обследование местности с помощью встроенного индуктора. Инновационные методы поиска: карта кабеля на графическом дисплее с расположением кабеля относительно измерителя, с точностью "супермаксимума" и контролем кабеля "свой-чужой". Традиционный поиск по максимуму и минимуму с непрерывным цифровым контролем глубины и тока. Уникальные двухчастотные методы поиска повреждений. Спектр излучения, фильтр на 50 Гц и "живой звук" (без фильтрации) для поиска в пассивном режиме (без применения генератора) трасс силовых, релейных и радиотрансляционных кабелей. Комплектация: Приемник 510 MASTER, руководства по эксплуатации, акуумуляторы Ni-Mh "AA" (4 шт.), сетевой адаптер, наушники, сумка для наушников, генератор МК-510 (АКБ встроена), провод для подключения генератора к нагрузке, сетевой адаптер, магнитный контакт, штырь заземления, крокодилы, сумка для переноса генератора. | шт | 4 | 35002.59 | 140010.36 | 165212.2248
5 | Газоанализатор ATECT-1.Д.2 на три газа типа О2;СН4; и СО2 с зарядным устройством.(с поверкой) | Газоанализатор ATECT-1.Д.2 позволяет контролировать содержание в атмосфере метана (СН4), углекислого газа (СО2) и кислорода (О2). Газоанализатор обеспечивает выполнение следующих функций: индикацию концентрации газов на индикаторе с задней подсветкой, настройку и просмотр раз- личных параметров при помощи системы меню, навигация по которой осуществляется при помощи встроенной 4-х кнопочной клавиатуры, индикацию времени и даты, индикацию температуры окружающей среды, звуковую и световую сигнализацию о достижении концентрацией газов заданного уровня, запись и последующие отображение максимальных значений концентрации за период после включения, функция “черного ящика”, то есть ежеминутная запись результатов измерений в энергонезависимую память и просмотр их в графическом виде на индикаторе газоанализатора, возможность заряда на зарядной станции АЗС-2-54 или на индивидуальном зарядном устройстве. | шт | 19 | 39700 | 754300 | 890074
6 | Скалыватель оптического волокна прецизионный Sumitomo FC-8R-F или эквивалент | Прецизионный скалыватель оптических волокон Sumitomo FC-8R-F без счетчика сколов. | шт | 6 | 46434.3867 | 278606.32 | 328755.4576
7 | Дальномер лазерный GLM 250 VF | Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF предназначен для измерения длины, площади, объема - на расстоянии до 250 м. Данный прибор имеет возможность при помощи оптического прицела наводиться на точку измерения, помехой не является яркий солнечный свет. Измерения прибором производятся от 4-х базовых плоскостей. | шт | 5 | 21088.5 | 105442.5 | 124422.15
[6 empty] | 1552513.1533 | 1831965.5209
[6 empty] | В т.ч. НДС | 279452.3676
Предельная сумма лота составляет: 1 831 965,52 руб. с НДС.
Срок поставки |  | Поставка товара осуществляется строго в период с 03.09.2018г. по 21.09.2018г.
Доставка товара |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Адрес поставки |  | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Каспийская, д.14
Контактное лицо по техническим вопросам |  | Галеев Ильдар Мансурович, тел. + 7 (347) 221-58-75, e-mail: i.galeev@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 14054 | Республика Башкортостан | 7521 | Поставка расходных материалов для сварочных аппаратов ОВ | , тел. , эл.почта: | Поставка расходных материалов для сварочных аппаратов ОВ | Декабрь 2018 | Мухамадеев Алексей Викторович | (347)221-55-87 | 1507925 | Отдел эксплуатации технической инфраструктуры | 0 | Приложение 1.1