## Лист1
Приложение 1.2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
|  | Электротехнические материалы | [10 empty] | САРЕХ
№ п.п. | Ном. Номер | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 37765 | АВТОМАТ 1П 10А С ВА-47-29 4,5 КА | Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей.Количество силовых полюсов: 1, Номинальное напряжение (В): 230, Номинальный ток (А): 10 | шт | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 117 | 138.06 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
2 | 32748 | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 16А | Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей.Количество силовых полюсов: 1, Номинальное напряжение (В): 230, Номинальный ток (А): 16 | шт | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 48.95 | 979 | 1155.22 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
3 | 18385 | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 25А | Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей.Количество силовых полюсов: 1, Номинальное напряжение (В): 230, Номинальный ток (А): 25 | шт | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37.51 | 225.06 | 265.5708 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
4 | 6256 | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1Ф 32А | Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей.Количество силовых полюсов: 1, Номинальное напряжение (В): 230, Номинальный ток (А): 32 | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 | 202 | 238.36 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
5 | 37503 | АВТОМАТ ЩИТ (ВА 77-29) 1Ф 16А | Выключатель автоматический ВА 77-29. Количество силовых полюсов: 1, Номинальное напряжение (В): 230, Номинальный ток (А): 16., Производитель: ЩИТ. Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 51 | 60.18 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
6 | 11902 | КАБЕЛЬ ВВГ 1*35 | Силовой кабель ВВГ 1х35 предусмотрен для распределения и передачи электротока в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 111000 | 5328 | 6287.04 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
7 | 17991 | КАБЕЛЬ ВВГ 2*2,5 | Силовой кабель ВВГ 2х2,5 предназначается для транспортировки электрической энергии: на промышленных объектах, в бытовой электропроводке, при одиночной установке в любых системах кабельной прокладки (при одиночной прокладке не распространяет пламени. Кабель ВВГ 2х2.5 имеет поливинилхлоридную оболочку, поэтому работоспособен в сухих и влажных помещениях, при открытой прокладке под воздействием климатических факторов. | м | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20.42 | 612.6 | 722.868 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
8 | 17992 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (М) | Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках | м | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 26.07 | 2607 | 3076.26 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
9 | 29167 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*25 1*16 | Кабель силовой ВВГ 3*25+1*16 с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. | км | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 356380 | 12473.3 | 14718.494 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
10 | 33639 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*4 | Кабель силовой ВВГ3х4 с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. | км | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 47000 | 470 | 554.6 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
11 | 39350 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А) 3*2,5 | Кабель силовой ВВГнг-3х2.5 негорючий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Не распространяют горение при прокладке в пучках. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660В и 1000В частоты 50 Гц. Кабель предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях | м | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30.42 | 304.2 | 358.956 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
12 | 39168 | КАБЕЛЬ СИП4 2*16 | Провода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц . Провод с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными свет | км | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21990 | 1099.5 | 1297.41 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
13 | 36434 | ОПОРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С DIN РЕЙКОЙ | Панель предназначена для размещения электроустановочных элементов: автоматические выключатели, кросс-модули, индикаторы, розетки и другие элементы, монтируемые на монтажную рейку ЕN 50022. На базе данных устройств возможно создание произвольной организац | шт | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 528 | 126720 | 149529.6 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
14 | 15697 | ПРОВОД ПВ 1*2,5 | Одножильный медный провод ПВ1 2,5 с ПВХ изоляцией (ГОСТ 6323-79) предназначен для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для электрических установок и монтажа электрооборудования. Используется для негибкого монтажа электрических цепей. Провода могут быть использованы для монтажа электрооборудования, машин, механизмов станков. | м | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 5.28 | 126.72 | 149.5296 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
15 | 11682 | ПРОВОД ПВ 1*4,0 | Провод ПВ1 4,0 имеет сплошную однопроволочную медную жилу в одинарной изоляции из ПВХ пластиката. Ппредназначен для прокладки по земле, в трубах, каналах и в пустотных строительных конструкциях, для монтажа электрических цепей и электрооборудования. соответствие ГОСТ 6323-79 | м | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 8.53 | 281.49 | 332.1582 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
16 | 38302 | ПРОВОД ПВ3 1*4 | Одножильный медный провод ПВ3 4 с ПВХ изоляцией (ГОСТ 6323-79) предназначен для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для электрических установок и монтажа электрооборудования. Провода предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы (ПВ3 - провод повышенной гибкости). Могут быть использованы для монтажа электрооборудования, машин, механизмов станков. | м | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 8.64 | 1572.48 | 1855.5264 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
17 | 37451 | ПРОВОД ПВ3 1*6 | Провод установочный ПВ-3 6 — провод повышенной гибкости, со скрученой медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов. Провод ПВ-3 применяется монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов. подходят для монтажа участков электрических цепей в стояках жилых домов и в других местах где возможны частые и сильные изгибы проводов. | м | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13.1 | 39.3 | 46.374 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
18 | 37455 | ПРОВОД ПВЗ 1*16 | Провод ПВЗ 16 предназначен для стационарной прокладки в закрытых помещениях и под навесом (при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков) в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, преимущественно для участков, где возможны изгибы проводов. | м | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 65.25 | 10440 | 12319.2 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
19 | 37456 | ПРОВОД ПВЗ 1*50 | Провод ПВ3 50 применяются в электрических установках при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей — до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. | м | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 198.06 | 2376.72 | 2804.5296 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
20 | 36438 | РОЗЕТКА ЕВРО НА DIN-РЕЙКУ | розетки устанавливаются на din-рейку, например, в распределительном щите. С помощью этих розеток можно подключать электрические приборы, например переносные лампы и блоки питания, а также электрический инструмент, имеющий малую мощность в процессе электрической сборки по месту установки во время проведении ремонтных и профилактических работ. | шт | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 57 | 28614 | 33764.52 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
21 | 38018 | СТЯЖКА ПРОВОДОВ (200*3 ММ) | СТЯЖКА ПРОВОДОВ (200*3 ММ) белые | упак | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 300 | 354 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
22 | 39121 | ШИНА "N" С ИЗОЛЯТОРОМ НА МОНТАЖНУЮ DIN-РЕЙКУ | Шина изготовлена из латуни, а крышка выполнена из пластика. Используется шина для присоединения нулевого, защитного заземления.. Устанавливается на DIN?рейку 35 мми и при помощи двух винтов, каждые из которых изолированы. Кросс-модуль выполняется двумя ил | шт | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 132 | 155.76 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
23 | 34617 | ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | Электротехнический материал. Изготавливается из электролитической меди с заранее просверленными отверстиями размера M6 с шагом 25 мм. Они могут собираться на монтажной панели с помощью шинных опор. Типоразмер шины выбирается исходя из функций бокса и места работы. | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 45 | 53.1 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
24 | 34617 | ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | Электротехнический материал. Изготавливается из электролитической меди с заранее просверленными отверстиями размера M6 с шагом 25 мм. Они могут собираться на монтажной панели с помощью шинных опор. Типоразмер шины выбирается исходя из функций бокса и места работы. | шт | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 45 | 180 | 212.4 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
25 | 31713 | ШТЫРЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | Cтальной тянутый стержень диаметром 14 мм и длиной 1,5 метра, покрытый методом электролитического осаждения (электролиза) медью чистотой 99.9%, образующей покрытие с молекулярной и неразрывной связью со сталью. По краям методом накатки нанесена резьба для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты. | шт | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 520 | 5200 | 6136 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
26 | 17200 | ЩИТ ЩЗП-2 | Щит заземления ЩЗ-П2. Предназначен для использования на стационарных сооружениях связи. Дает возможность подключения к аппаратуре связи трех видов заземления: рабочее, защитное и измерительное, а также производить замеры сопротивления этих заземлений. Крепится к сооружению при помощи болтов. | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1680 | 1680 | 1982.4 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
27 | 17271 | ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК | СЧЕТЧИК МЕРКУРИЙ 201.5 5-50А 1Ф | шт | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 863 | 2589 | 3055.02 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
28 | 40407 | КОМПЛЕКТ УЗИП-2C | соответствие ГОСТ Р 51992-2011 | компл | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2600 | 2600 | 3068 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
29 | 42122 | ЗАЖИМ | Зажим прокалывающий Slip 22.12 | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 200 | 236 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
30 | 42122 | ЗАЖИМ | Зажим прокалывающий Slip 22.12 | шт | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 300 | 354 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
31 | 42122 | ЗАЖИМ | Зажим прокалывающий Slip 22.12 | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 200 | 236 | г.Уфа, ул.Каспийская, д.14
[11 empty] | 208065.37 | 245517.1366
[11 empty] | в т.ч. НДС | 37451.7666
Предельная стоимость лота составляет 245 517,14 руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки:
Транспортировка товара:
Особые условия
Гарантийные обязательства
Срок службы
Инициатор закупки:
Контактное лицо по тех. Вопросам
1Заполняется в случае отличия наименования продукции, предлагаемой участником, от наименования продукции, указанной в закупочной документации
Исполнитель: |  | Асадулин Венер Галисултанович
тел. |  | (347) 251-67-68
эл.почта |  | v.asadullin@bashtel.ru