## форма оферты
Приложение № 1
Лот № 1 - Модернизация метрологического оборудования
№ п.п | Код продукта | Описание | Кол-во | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | Цена, без НДС, руб. | Общая стоимость, без НДС, руб. | Общая стоимость, c НДС, руб. | Примечание | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Рефлектометр Anrutsu МТ9083B-058 для РОN сетей и тестирование микроизгибов | Для идентификации и локализации сбойных участков в сетях PON. | 1 |  | 1 |  |  | 660000 | 660000 | 778800 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой | 450000 г.Уфа,ул. Ленина 32/1 ОАО "Башинформсвязь".
2 | Рефлектометр Anrutsu МТ9083А-073 | Для идентификации и локализации сбойных участков в сетях при строительстве и обслуживание ВОЛС. | 5 |  | 5 |  |  | 220000 | 1100000 | 1298000 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
3 | Цифро-аналоговый анализатор HD Flash | Профессиональный анализатор c опцией (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, CI слот) | 1 |  | 1 |  |  | 200000 | 200000 | 236000 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
4 | Демодулятор ДТВ-1К | Для выделения полного телевизионного видеосигнала и низкочастотного сигнала звукового сопровождения из радиосигналов телевизионных радиостанций I - V диапазонов с целью измерений качественных показателей каналов изображения и контроля каналов звукового сопровождения телевизионных радиостанций | 1 |  | 1 |  |  | 200000 | 200000 | 236000 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
5 | Анализатор спектра Promax TV Explorer HD+ c опцией (SD/HDTV DVB-S/S2/T/T2/H/C, аналог, MPEG-2/4, ASI, HDMI) | Современный анализатор, которое включает все дополнительные функции, требуемые для настройки HDTV, а также функции Dolby Digital Plus и совместимость (измерения и демодуляции изображения) с DVB-T2 (цифровое наземное телевидение второго поколения). | 1 |  | 1 |  |  | 210000 | 210000 | 247800 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
6 | Рефлектометр РИ-10М2 | Для проведения измерений на симметричных и несимметричных кабелях с волновым сопротивлением от 30 до 1000 Ом, длиной от 1 м до 50 км. | 3 |  | 3 |  |  | 63000 | 189000 | 223020 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
ИТОГО: | [8 empty] | 2559000 | 3019620
Предельная сумма лота составляет: 3 019 620,00 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 10% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | 2 квартал 2014 года до 20 апреля
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия: |  | 1) Гарантия на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев с момента поставки
2) Наличие сертификата на поставляемое оборудование и св-во о поверке СИ
3) Паспорт
4) Инструкция на русском языке
5) Техническое описание поставляемого Товара
Контактное лицо по тех. вопросам: |  | Главный метролог ОАО "Башинформсвязь" - Галеев Ильдар Мансурович, тел. (347) 276-41-00 ; 8-901-817-36-36