## Спецификация
Приложение №2
к Договору поставки товара от __.__.____ г. № __________
Спецификация
______________________________ «______________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________ __________ __________ __________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение № 2 к Договору на поставку товара от __.__.____ г. № _________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
№ п/п | Индекс (и/или серийный, заводской номер, марка, модель оборудования и т.п.) | Производитель | Наименование Товара | Описание | Ед. изм. | Количество, в единицах измерения ИТОГО | Гарантийный срок | Цена, за единицу измерения, без НДС, руб. | Цена, за единицу измерения, с НДС, руб. | Сумма, в т.ч. НДС, руб. | Срок доставки 2кв. | Способ доставки
1 |  |  | ОПОРА ДЛЯ ПЛИНТОВ LSA-PROFIL 2/10 19"3U |  | шт | 106 | не менее 12 месяцев |  |  |  | до 30.04.2016 | поставка поставщиком
|  |  | ПЛИНТ LSA-PROFIL 2*10 | Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар содержит контактные элементы разрыва цепи электрического соединения. Плинт обеспечивает возможность контроля цепей обеспечивается в обоих направлениях, а также возможность установки элементов многоступенчатой (комплексной) защиты. Установка плинта: - На штангах PROFIL (межцентровое расстояние между штангами 95 мм на 10 пар) - На монтажных хомутах 2/10 Технические характеристики: Сопротивление изоляции 1 ГОм Сопротивление контакта <= 5 мОм Напряжение переходного процесса 1,5 кВ Ток импульса 120В DC TNV Допустимый диаметр жилы однопроволочного провода 0,4...0,64 мм Количество подключений на контакт при полном сохранении электрических характеристик 100x Покрытие зоны контакта Cплав олово + серебро Цвет крышка: белый, основание: белый Требования безопасности соответствуют РД45.064-99 Требования по стойкости к климатическим воздействиям соответствуют РД45.064-99 Срок службы должен быть не менее 25 лет. Срок сохраняемости должен быть не менее 1 года. Гарантийный срок эксплуатации ОКО должен быть не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию Комплект поставки состоит из 10 плинтов LSA PROFIL 2/10 LT, маркировка 0..9 | компл | 498 | не менее 12 месяцев |  |  |  | до 30.04.2016 | поставка поставщиком
2 |  |  | ШТЕКЕР КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ COMPROTECT LSA-PLUS 2/1 CP BI12A1 |  | компл | 10 | не менее 12 месяцев |  |  |  | до 30.04.2016 | поставка поставщиком
[9 empty] | Всего: | 0 | Х | Х
[6 empty] | 614 | В том числе НДС-18%: |  |  | 0 | Х | Х
Контактное лицо по тех. Вопросам: Шиц Д.В тел . 8347/2215597/
Место доставки: РБ г. Уфа , ул. Каспийская д. 14. Иксанова Флюра Сагитовна сот. 8-905-352-77-79 Вязовская Наталья Анатольевна 8-901-442-12-90
| ПОСТАВЩИК |  |  |  |  | ПОКУПАТЕЛЬ
| Наименование организации |  |  |  |  | ПАО «Башинформсвязь»
| (ОГРН _________) | [7 empty] | (ОГРН ____________)
| ____________________ / / |  |  |  |  | ____________________ /М.Г. Долгоаршинных/
| « ____ » ___________________ 2016 года | [7 empty] | « ____ » ___________________ 2016 года
| м.п. | [7 empty] | м.п