## Тепло
Приложение № 1
к договору № 2/16-Т
Расчёт лимита потребления тепла на 2016 г.
ПАО "Башинформсвязь"
Адм. Здание Ермекеевское УТУ |  |  | Поправочный | Удельная | Усредненная | Средняя | Продолж-сть | Месячная | Тариф | Сумма
с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 | Месяцы | Объём | коэфф.на тепловую | отопительная | расч.температура | температура | работы системы | отпускаемая | оплаты | к оплате
Суммарный расчет |  | куб.м | характер-ку зданий | характер-ка здания | в здании | наружного воздуха | отопления | теплоэнергия | без НДС | без НДС
часов нагрузки(Гкал/час) |  |  | n | q Ккал/м час С | t вн ( С) | t но ( С) | Z o (час) | Q отп | руб. | руб.
0.090094 | Январь | 4006 | 1.25 | 0.52 | 18 | -16.6 | 744 | 67.03 | 1172.02 | 78560.5006
0.08625 | Февраль | 4006 | 1.28 | 0.52 | 18 | -15.5 | 696 | 60.03 | 1172.02 | 70356.3606
0.083589 | Март | 4006 | 1.52 | 0.52 | 18 | -8.4 | 744 | 62.19 | 1172.02 | 72887.9238
0.062597 | Апрель | 4006 | 1.89 | 0.52 | 18 | 2.1 | 720 | 45.07 | 1172.02 | 52822.9414
0.032917 | Май | 4006 | 1.55 | 0.52 | 18 | 7.8 | 240 | 7.9 | 1172.02 | 9258.958
0.032917 | Сентябрь | 4006 | 1.55 | 0.52 | 18 | 7.8 | 240 | 7.9 | 1234.72 | 9754.288
0.062594 | Октябрь | 4006 | 1.89 | 0.52 | 18 | 2.1 | 744 | 46.57 | 1234.72 | 57500.9104
0.081153 | Ноябрь | 4006 | 1.63 | 0.52 | 18 | -5.9 | 720 | 58.43 | 1234.72 | 72144.6896
0.088145 | Декабрь | 4006 | 1.31 | 0.52 | 18 | -14.3 | 744 | 65.58 | 1234.72 | 80972.9376
0.068917 | Всего: | [6 empty] | 420.7 |  | 504259.51
Гараж |  |  | Поправочный | Удельная | Усредненная | Средняя | Продолж-сть | Месячная | Тариф | Сумма
с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 | Месяцы | Объём | коэфф.на тепловую | отопительная | расч.температура | температура | работы системы | отпускаемая | оплаты | к оплате
Суммарный расчет |  | куб.м | характер-ку зданий | характер-ка здания | в здании | наружного воздуха | отопления | теплоэнергия | без НДС | без НДС
часов нагрузки(Гкал/час) |  |  | n | q Ккал/м час С | t вн ( С) | t но ( С) | Z o (час) | Q отп | руб. | руб.
0.017083 | Январь | 734 | 1.25 | 0.7 | 10 | -16.6 | 744 | 12.71 | 1172.02 | 14896.3742
0.016193 | Февраль | 734 | 1.28 | 0.7 | 10 | -15.5 | 696 | 11.27 | 1172.02 | 13208.6654
0.014368 | Март | 734 | 1.52 | 0.7 | 10 | -8.4 | 744 | 10.69 | 1172.02 | 12528.8938
0.0076667 | Апрель | 734 | 1.89 | 0.7 | 10 | 2.1 | 720 | 5.52 | 1172.02 | 6469.5504
0.00175 | Май | 734 | 1.55 | 0.7 | 10 | 7.8 | 240 | 0.42 | 1172.02 | 492.2484
0.00175 | Сентябрь | 734 | 1.55 | 0.7 | 10 | 7.8 | 240 | 0.42 | 1234.72 | 518.5824
0.0076747 | Октябрь | 734 | 1.89 | 0.7 | 10 | 2.1 | 744 | 5.71 | 1234.72 | 7050.2512
0.013319 | Ноябрь | 734 | 1.63 | 0.7 | 10 | -5.9 | 720 | 9.59 | 1234.72 | 11840.9648
0.016358 | Декабрь | 734 | 1.31 | 0.7 | 10 | -14.3 | 744 | 12.17 | 1234.72 | 15026.5424
0.010685 | Всего: | [6 empty] | 68.5 |  | 82032.073
0.039801 |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 489.2 |  | 586291.583
[7 empty] | Всего с учетом НДС -18 % |  |  | 691824.0679
Поставщик: | [7 empty] | Заказчик:
| ООО " Сельэнерго" | [6 empty] | ПАО "Башинформсвязь"
Директор________________Р.Я. Камалиев | [5 empty] | Генеральный директор ____________________М.Г. Долгоаршинных