## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование продукции | Описание | Eд.изм | ориентировочное кол-во | максимальная стоимость за единицу измерения с учетом транспортных расходов и тары
[5 empty] | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. 20%
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | "TESTER ADSL версия 4F+ с Интернет-соединением" или эквивалент | Анализатор ADSL представляет из себя прибор, в котором реализованы ADSL анализатор и рефлектометр. Анализатор служит для проверки связи со станционным оборудованием ADSL (DSLAM), измерения характеристик канала и диагностики сигналов о неисправности. | шт | 10 | 33821.579 | 40585.8948
2 | Источник видимого излучения | Источник видимого излучения предназначен для монтажа, обслуживания и ремонта оптических линий связи. Позволяет быстро выявлять некачественные сварки, перегибы и обрывы оптических волокон, а также быстро идентифицировать волокна как в кроссах, так и в муфтах, даже при отсутствии схемы сварки и паспортов муфты или кросса. Металлический корпус. Выходная мощность источника - 20 мВт. | шт | 15 | 2690.292 | 3228.3504
3 | Газоанализатор ATECT-1.Д.2 на три газа типа О2;СН4; и СО2 с зарядным устройством.(с поверкой) или эквивалент | Газоанализатор позволяет контролировать содержание в атмосфере метана (СН4), углекислого газа (СО2) и кислорода (О2). Газоанализатор обеспечивает выполнение следующих функций: индикацию концентрации газов на индикаторе с задней подсветкой, настройку и просмотр различных параметров при помощи системы меню, навигация по которой осуществляется при помощи встроенной 4-х кнопочной клавиатуры, индикацию времени и даты, индикацию температуры окружающей среды, звуковую и световую сигнализацию о достижении концентрацией газов заданного уровня, запись и последующие отображение максимальных значений концентрации за период после включения, функция “черного ящика”, то есть ежеминутная запись результатов измерений в энергонезависимую память и просмотр их в графическом виде на индикаторе газоанализатора, возможность заряда на зарядной станции или на индивидуальном зарядном устройстве. | шт | 15 | 41049.8 | 49259.76
4 | Прецизионный скалыватель оптического волокна. | Прецизионный скалыватель оптических волокон с механизмом автоматического и полуавтоматического поворота лезвия, контейнером для сбора волокна и прижимом для волокна. Срок службы лезвия 48000 – 60000 сколов (одним лезвием). | шт | 5 | 47520 | 57024
5 | Трассоискатель ПОИСК 510 master или эквивалент | Трассоискатель нового поколения обеспечивает более эффективный поиск и обследование местности с помощью встроенного индуктора. Методы поиска: отображение карты кабеля на графическом дисплее с расположением кабеля относительно измерителя, обеспечивает точность "супермаксимума" и контроль кабеля "свой-чужой"; Поиск по максимуму и минимуму с непрерывным цифровым контролем глубины и тока; Двухчастотные методы поиска повреждений; поиск по спектру излучения, с использованием фильтра и "живого звука" (без фильтрации) для поиска в пассивном режиме трасс силовых, релейных и радиотрансляционных кабелей. Комплект поставки: Приемник, руководство по эксплуатации, аккумулятор (1 комплект), сетевой адаптер, наушники, сумка для наушников, генератор (аккумулятор встроен), провод для подключения генератора к нагрузке, сетевой адаптер, магнитный контакт, штырь заземления, крокодилы, сумка для переноса генератора. | шт | 5 | 36192.673 | 43431.2076
6 | Комплект инструментов для разделки кабеля | Комплектация: 1. Бокорезы 160 мм 2. Нож пистолетный пластиковый 3. Фонарь налобный 4. Пассатижи 160 мм 5. Отвертка прямая 190*0,8*5,5 6. Отвертка крестовая 160 №1 7. Тросокусы, диам. 6 мм 8. Ручные клещи для снятия изоляции 0,5-2,5 мм2 9. Стриппер универсальный (900/250/125 мкм) 10. Дозатор пластмассовый 225 мл. с помпой 11. Салфетки безворсовые 12. Нож Kabifix для удаления внешней оболочки 13. Визуализатор повреждений волокна 10mw-10km 14. Жесткий кейс 15. Ножницы для резки арамидных нитей | компл. | 35 | 11541.67 | 13850.004
7 | Анализатор сигналов цифрового кабельного телевидения ИТ-19С со свидетельством о калибровке или эквивалент. | Анализатор сигналов DVB-C ИТ-19C предназначен для измерения параметров телевизионных каналов с аналоговой модуляцией: уровня напряжения несущей изображения, отношение уровня напряжения несущей изображения к уровню напряжения несущей звука, отношения уровня несущей изображения к шуму в канале распределения, а так же параметров телевизионных каналов с цифровой модуляцией: фактического уровня напряжения радиосигнала. Для сигналов стандартов цифрового кабельного телевидения DVB-C и J.83 Annex B, измеритель позволяет измерять показатели качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, частоту появления ошибочных битов BER, количество ошибочных пакетов MPEG потока, запас по помехоустойчивости MARGIN, а также констелляционную диаграмму (на экране ПК). ИТ-19С обеспечивает режим автоматического определения параметров настройки (частота канала, символьная скорость, вид модуляции). Для поиска помех в измерителе предусмотрен режим анализатора спектра. Измеритель ИТ19C можно подключать к персональному компьютеру для получения дополнительных сервисных режимов. Измеритель позволяет измерять постоянное и переменное напряжение дистанционного питания сетей распределительных приемных систем телевидения и радиовещания Комплект поставки: измеритель -1 шт. аккумулятор - 1 к-т ВЧ переход “F”-”F” - 1 шт. руководство по эксплуатации - 1 шт. блок питания (зарядное устройство) - 1 шт. защитный кейс - 1 шт. | шт | 9 | 22000 | 26400
Требуемые сроки поставки: |  | Срок доставки не может превышать 30 календарных дней с даты подписания сторонами Заказа
Условия доставки |  | осуществляется до складов ПАО "Башинформсвязь" по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская, 14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 24 месяцев
Особые условия |  | Поставщик предоставляет: паспорт;техническое описание поставляемого товара,инструкция на русском языке,сертификат соотвествия страндартам
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. (347)221-55-87, эл. почта: muhamadeevav@bashtel.ru; Садыков Тимур Шамильевич, тел. 221-59-63, эл. почта: t.sadykov@bashtel.ru