## Лист1
Приложение №1.2
Расчет строительства объекта №1
Коэффициент: 0,7
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Базовая цена | Коэф. снижения (0<Са≤1) | Коэф.пересчета | Стоимость единицы, руб. без НДС | Общая стоимость, руб., без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 4 | 963.17 | 1 | 2.4 | 2311.608 | 9246.432
2 | ТЕРм10-06-051-02 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 8 | 1 шт. | 415 | 2381.53 |  | 2 | 4763.06 | 1976669.9
3 | ТЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100м.кабеля | 330 | 771.51 |  | 2.4 | 1851.624 | 611035.92
4 | ТЕРм10-06-050-01 | Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК | 100м шнура | 8.52 | 129.87 |  | 2.4 | 311.688 | 2655.5818
5 | ТЕР01-01-004-04 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.12 | 4910.55 |  | 2.4 | 11785.32 | 1414.2384
6 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.12 | 910.02 |  | 2.4 | 2184.048 | 262.0858
7 | ТЕР34-02-025-02 | Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: до 8,5 м | 1 опора | 805 | 122.51 |  | 2.4 | 294.024 | 236689.32
8 | ТЕРм10-06-003-01 | Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 | 1 км кабеля | 0.36 | 2173.98 |  | 2.4 | 5217.552 | 1878.3187
9 | ТЕР34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м | 1 переход | 4 | 2230.7 |  | 2.4 | 5353.68 | 21414.72
10 | ТЕР34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | 1 переход | 4 | 895.46 |  | 2.4 | 2149.104 | 8596.416
11 | ТЕРм10-06-055-08 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 64 | 1 УССЛК | 1 | 16116.86 |  | 2.4 | 38680.464 | 38680.464
12 | ТЕР34-02-035-11 прим. | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: четырехштырных одинарных(УПМК) | 1 траверса | 415 | 93.92 |  | 2.4 | 225.408 | 93544.32
13 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 21.4 | 1807.1 |  | 2.4 | 4337.04 | 92812.656
14 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1 | 6318.82 |  | 2.4 | 15165.168 | 1516.5168
15 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.4 | 3893.23 |  | 2.4 | 9343.752 | 3737.5008
16 | ТЕРм10-06-048-06 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу | 100 м кабеля | 4 | 820.08 |  | 2.4 | 1968.192 | 7872.768
17 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного | 1 канал | 1 | 97.09 |  | 2.4 | 233.016 | 233.016
18 | ТЕР34-02-077-02 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: опор железобетонных | 1 шт. | 516.5 | 76.21 |  | 2.4 | 182.904 | 94469.916
19 | ТЕР34-02-077-06 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов | 1т-км | 5 | 274.36 |  | 2.4 | 658.464 | 3292.32
20 | ТЕРм08-02-374-01 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | 1 шт. | 350 | 520.15 |  | 2.4 | 1248.36 | 436926
21 | ТЕРм10-06-051-08 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 48(ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) | 1шт | 65 | 9660.54 |  | 2 | 19321.08 | 1255870.2
22 | ТЕРм10-06-051-01 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 4(ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) | 1 шт. | 390 | 1656.47 |  | 2 | 3312.94 | 1292046.6
23 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 3.5 | 2454.79 |  | 2.4 | 5891.496 | 20620.236
24 | ТЕРм10-06-048-07 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу | 100 м кабеля | 3.6 | 1097.64 |  | 2.4 | 2634.336 | 9483.6096
25 | ТЕРм10-06-054-01 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 4ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | 1 участок | 138 | 532.25 |  | 2.4 | 1277.4 | 176281.2
26 | ТЕРм10-06-054-02 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 8 | 1 шт. | 138 | 925.2 |  | 2.4 | 2220.48 | 306426.24
27 | ТЕРм10-06-054-04 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 16ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | 1 участок | 138 | 1709.34 |  | 2.4 | 4102.416 | 566133.408
28 | ТЕР34-02-028-01 | Установка подпоры к опорам высотой: до 8,5 м | 1 шт. | 55 | 220.41 |  | 2.4 | 528.984 | 29094.12
29 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 1 шт. | 0.032 | 5501.88 |  | 2.4 | 13204.512 | 422.5444
30 | ТЕРм10-06-049-01 | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку | 100 м канала | 3.6 | 540.93 |  | 2.4 | 1298.232 | 4673.6352
31 | ТЕРм10-06-051-04 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 16ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) | 1 шт. | 15 | 3842.22 |  | 2.4 | 9221.328 | 138319.92
32 | ТЕРм10-06-015-08 | Установка: столбика замерного для линии связи | 1шт | 1 | 384.83 |  | 2.4 | 923.592 | 923.592
33 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | 1шт | 1 | 42.68 |  | 2.4 | 102.432 | 102.432
34 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100м | 1 | 1615.48 |  | 2.4 | 3877.152 | 3877.152
35 | ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100ям | 8.05 | 2616.43 |  | 2.4 | 6279.432 | 50549.4276