|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Строительство МСС ВОЛП Благовещенск-Тугай Благовещенский РУС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Благовещенского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: Строительство МСС ВОЛП Благовещенск-Тугай Благовещенский район – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, без НДС, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.09.2015 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство МСС Благовещенск-Тугай Благовещенский район – 21 км. |
| 8. | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей доступа по технологии PON, аналогичных по характеру и степени сложности, не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. - Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Согласование работ с застройщиками многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД. - Перечень основных видов работ: - Прокладка ОКБ-8 – 12,13 км. - Прокладка ОКЛ-8 – 5,67 км. - Подвеска ОКТ-8 – 3,2 км. - Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 8 шт. - Монтаж муфт защитных МПЗ – 8 шт. - Монтаж комплект №7 для ввода ОК – 8 шт. - Монтаж ШКОС-8 – 2 шт. - Установка опор/подпор – 32 шт. - Установка столбиков замерных – 100 шт. - Установка плакатов предупредительных – 50 шт. - Устройство скрытых/открытых переходов – 200 м. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, с GPS-привязками установки опор и оптических муфт, нумерацией опор и оптических муфт, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: - 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты - 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности - 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения - 24. Пусконаладочные работы - 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования - Претендент на участие в процедуре запроса предложений обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки линейных сооружений в эксплуатацию. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Благовещенского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Блонский В.Е. Тел. 8-347-221-55-37 e-mail: v.blonskij@bashtel.ru |