# Приложение №1.1

К Извещению

## Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт покрытия входного узла, снегозадерживающих конструкций и ограждения кровли учебного корпуса

Р.Б. г. Уфа, ул. Ленина , 32/1

| №\п | Наименование работ | Ед.из | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение кровли перилами | м | 72 |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 | м2 | 7,2 |
| 3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 7,2 |
| 4 | Устройство снегозадерживающих конструкций на крыше | м | 129 |
| 5 | Разборка фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | м2 | 8 |
| 6 | Монтаж фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | м2 | 8 |
| 7 | Смена кровли из битумной черепицы | м2 | 2 |
| 8 | Ремонт кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этиленпропиленовых каучуков | м2 | 2 |
| 9 | Ремонт кровель | м2 | 6,7 |

Контакное лицо:

Исмагилов Рустем Альфритович 8-901-817-3777