## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Ориентировочное кол-во* | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес доставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Источник бесперебойного питания переменного тока 1 кВА | Мощность ИБП 1 кВА, номинальное входное/выходное напряжение 220 / 220 В, линейно-интерактивный, диапазон входного напряжения 160-290 В, синусоидальное выходное напряжение, время поддержки от АКБ при 10% номинальной мощности не менее 240 мин., монтаж в стойку, защита нагрузки от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, глубокого разряда АБ. | штука | 200 | 0 | 0 | 0 | РБ,г. Уфа, ул. Каспийская, 14
Всего:
[5 empty] | НДС 20% |  | 0
Предельная сумма лота составляет: руб. с НДС
Требуемые сроки доставки: |  | Срок доставки устанавливается Заказом, но не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней, с момента подписания сторонами Заказа
Транспортировка товара: |  | Транспортировка Товара осуществляется автомобильным транспортом, за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | Согласно Техническим требованиям
Срок эксплуатации |  | Согласно Техническим требованиям
Инициатор закупки: |  | Главный энергетик Максимов Егор Александрович +73472215164, e.maksimov@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. вопросам: |  | Ведущий инженер - энергетик Служба главного энергетика Дунюшкин Сергей Владимирович, +73472215874, s.dunyushkin@bashtel.ru
Место доставки: |  | РБ,г. Уфа, ул. Каспийская, 14
*Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема товаров. Указание количества товаров не налагает на Заказчика обязательств по приобретению товаров в полном объёме, указанном в настоящей документации.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 9456 | Республика Башкортостан | 5310 | Поставка трансиверов SFP - отдел развития | , тел. , эл.почта: | Поставка трансиверов SFP - отдел развития | 01.09.2015 | Ушкевич Сергей Владимирович | (347)221-54-67 | 1051 | Отдел развития (ОР) | 0 | Приложение 1.3