## Лист1
|  |  | Спецификация товара | [5 empty] | Приложение
Лот №1
№№ п/п | наименование товара |  | Описание (требование) | общее количество | 2 полугодие 2013год | Цена с НДС 18% в рублях | Сумма с НДС в рублях | Сумма без НДС в рублях | Адрес поставки
| тип | ед.изм
1 | Кабель типа ТЦППт 1х2х0,52-однопарный для цифровых систем абонентского доступа с полиэтиленовой изоляцией ТПЖ в полиэтиленовой оболочке, с грузонесущим элементом для подвесной прокладки вне помещений.Частотные характеристики кабеля д.б пронормированы в диапозоне 40-2200кГц. | км | Кабель типа ТЦППт; КТЦПтр; КМЦППт; МКППт. Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ 3560-009-12154334-2009, ТУ 3574-003-31642620-2007, " Правил применения кабелей с металлическими жилами " (Приказ МИТ и С РФ №46 от 19.04.2006г) и декларация о соответствии, выданная Федеральным агентством связи. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет.Кабель отечественного производителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля. | 550 км. | 550 | 5546 | 3050300 | 2585000 | Отгрузка до филиалов ОАО "Башинформсвязь". Реквизиты сообщаются дополнительно.
2 | Кабель типа ТЦППтв 1х2х0,52 - однопарный для цифровых систем абонентского доступа с несущим тросом для подвески на опоры и водоблокирующими элементами. Частотные характеристики кабеля д.б. пронормированы в диапазоне 40-2200 кГц. | км | Кабель типа ТЦППтв; КТЦВзПтр; КМЦПвПт; МКПвПт. Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, ТУ 3574-003-31642620-2007, " Правил применения кабелей с металлическими жилами " (Приказ МИТ и С РФ №46 от 19.04.2006г) и декларация о соответствии, выданная Федеральным агентством связи. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет.Кабель отечественного производителя.ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля. | 1347 км. | 1347 | 6490 | 8742030 | 7408500 | Отгрузка до филиалов ОАО "Башинформсвязь". Реквизиты сообщаются дополнительно.
3 | Кабель типа ТЦППтв 2х2х0,52 -двухпарный для цифровых систем абонентского доступа с несущим тросом для подвески на опоры и водоблокирующими элементами. Частотные характеристики кабеля д.б. пронормированны в диапазоне 40-2200 кГц. | км | Кабель типа ТЦППтв; КТЦВзПтр; КМЦПвПт; МКПвПт. Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, ТУ 3574-003-31642620-2007, " Правил применения кабелей с металлическими жилами " (Приказ МИТ и С РФ №46 от 19.04.2006г) и декларация о соответствии, выданная Федеральным агентством связи. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001.Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет. Кабель отечественного производителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля. | 700 км | 700 | 10856 | 7599200 | 6440000 | Отгрузка до филиалов ОАО "Башинформсвязь". Реквизиты сообщаются дополнительно.
4 | Кабель типа ТЦППтв 4х2х0,52 -четырехпарный для цифровых систем абонентского доступа с несущим тросом для подвески на опоры и водоблокирующими элементами. Частотные характеристики кабеля д.б. пронормированны в диапазоне 40-2200 кГц. | км | Кабель типа ТЦППтв; КТЦВзПтр; КМЦПвПт; МКПвПт. Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, ТУ 3574-003-31642620-2007, " Правил применения кабелей с металлическими жилами " (Приказ МИТ и С РФ №46 от 19.04.2006г) и декларация о соответствии, выданная Федеральным агентством связи. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет. Кабель отечественного производителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля. | 200 км | 200 | 19234 | 3846800 | 3260000 | Отгрузка до филиалов ОАО "Башинформсвязь". Реквизиты сообщаются дополнительно.
[7 empty] | 23238330 | 19693500
Предельная стоимость лота составляет: 23238330,0 рублей с НДС (19693500,0 р без НДС )
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: 1 позицию :кабель ТЦППт 1*2*0,52 - в кол-ве 300 км до 08 июля , в кол-ве 250 км до 20 августа 2013г.
2 позицию :кабель ТЦППтв 1*2*0,52 - в кол-ве 800 км до 08 июля , в кол-ве 547 км до 20 августа 2013г
3позицию :кабель ТЦППтв 2*2*0,52 - в кол-ве 350 км до 08 июля , в кол-ве 350 км до 20 августа 2013г
4 позицию :кабель ТЦППтв 4*2*0,52 - в кол-ве 100 км до 08 июля , в кол-ве 100 км до 20 августа 2013г
Условия доставки:отгрузка до филиалов ОАО " Башинформсвязь"( г.Белорецк, г.Бирск, р.ц Месягутово, г.Мелеуз, г.Сибай, г.Стерлитамак, г.Туймазы, г.Уфа ). Отгрузочные реквизиты будут сообщены дополнительно по согласованию сторон
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с товаром слеудющие сопроводительные документы:
1) паспорт
2) технические описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) сертификат соответствия
Конт.лицо для информации |  | тел.(347) 250-07-63 факс (347) 250-37-72, эл.почта: v.akhmetzyanova@bashtel.ru
| Поставщик |  |  |  | Покупатель