|  |  | Приложение №1.1 к Документации о закупке |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по «Реконструкции системы электроснабжения постоянного тока в здании по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д.30».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Реконструкция системы электроснабжения постоянного тока в здании по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д.30 |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам г. Уфа. |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ без НДС: 2 885 920 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | Сроки выполнения работ: 35 календарных дней после подписания договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Место выполнения работ | г. Уфа ул. Ст. Халтурина, 30, г. Уфа, ул. Борисоглебская,41 |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Перечень основных видов работ: - Выполнить поставку и монтаж АКБ (2*24- 1000-1300) А*ч и 2*24-(300-420)А*ч): РБ, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина,30 согласно требований ПТЭЭП, ПУЭ, ПСД, СНиП, ВСН, РД 34.45-51.300-97. - Демонтаж и погрузка, демонтированных АКБ 16-OPzS-2000 и 4-OPzV-200 по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д.30. - Транспортировка и выгрузка АКБ 16-OPzS-2000 и 4-OPzV-200 по адресу: г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41. - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений АКБ - Сотрудники, занятые выполнением электромонтажных работ, должны при себе иметь действующие удостоверения по электробезопасности на 3 группу (до 1000В), установленного образца. - Срок гарантии нормальной работы на АКБ – 36 месяцев со дня подписания акта приемки. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник ЭЦ Терегулов Н.И. Тел. 8-347-221-55-26 |