|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по проектной документации

“Реконструкция сети КТВ г. Уфа, ЖЭУ №9, 33”

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция сети КТВ ограниченная пересечением улиц пр. Октября, Бр. Кадомцевых, Р. Зорге, 50 лет СССР обслуживаемых ЖЭУ № 9, 33. |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в г. Уфа |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов и оборудования), без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 799 260 (семьсот девяносто девять тысяч двести шестьдесят) рублей – 92 жилых дома, 3 806 точек подключения. |
| 5 | Сроки строительства: | Сдача объекта – 7.06.2015г. |
| 6 | Наименование подрядной организации | Выбор подрядной организации по итогам рассмотрения запроса предложений подрядчиков на комиссии. |
| 7 | Показатели характеризующие мощность объекта сооружения | Домохозяйств г. Уфа – 92 жилых дома, 3806 потенциальных абонентов - точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB. |
| 8 | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям. - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: СК-1; - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: ТВК-61; - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц.; - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ; - Предоставить по п.п. 4.1.–4.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий; - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм.; - Прокладка, проверка затухания и подключение шнура станционного соединительного в оптическом шкафу связи; - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи: 5.1 Монтаж делителей – 140 шт.; 5.2 Монтаж ответвителей – 785 шт.; 5.3 Монтаж оконцованных оптических сплиттеров в шкафах ШПД – 123 шт.; 5.4 Монтаж оптических соединительных шнуров – 50 шт.; 5.5 Произвести монтаж оптических кроссов в полной комплектации с оптическими разъёмами FC/APC по адреcу: Зорге, 24 и Зорге, 26; 5.6 Проложить кабель ОКЛЖ-ВС-8 – 120 м. между д.Зорге, 24 и Зорге, 26; 5.5 Монтаж разъемов, т.е. разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 1695 шт. (разъем F829/11U, разъем F для кабеля RG11 резьбовой с центральным пином); 5.6 Монтаж коробок типа АК-1 для размещения пассивного оборудования сети КТВ – 834 шт.; 5.7 Монтаж нагрузка 75 Ом – 339 шт.; 5.8 Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 14830,0 м.; 5.9 Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 336,0 м.; 5.10 Монтаж и настройка оптических приемников – 94 шт.; 5.11 Монтаж шкафов для размещения оптических абонентских узлов доступа коллективного приема телевидения по адресу: Р. Зорге, 24 – 1 шт.; 5.14 Установка межэтажных труб ПВХ – 501 шт. 6. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию. 7. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 8. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 9. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории. 10. Представить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, установка шкафов, коробок. |
| 9 | Этапы реконструкции | Строительство вести в 2 этапа: - Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети до 7.06.2015 г. - Этап 2. Реконструкция ДРС КТВ по мере готовности ВОЛС в домах – до 7.06.2015 г. |
| 10. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 11. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 12. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru |