## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Цена за ед. изм, руб. без НДС | Цена за ед. изм, руб. с НДС
1 | Монтаж предохранителей ПКТ-101-10-5-31,5 (комплект- 1 патрон, 2 опорных изолятора, 2 пинцета-держатели патрона) | 1 комплект | 7322.79 | 8787.35
2 | Замена предохранителя (патрона ПТ1.1-10). | 1 шт. | 2267.06 | 2720.47
3 | Монтаж разрядников РВО-6У1/10У1 | 1 шт. | 3621.33 | 4345.6
4 | Монтаж изолятора ИОР - 10 -7,5 -III УХЛ2 | 1 шт. | 1467.15 | 1760.58
5 | Монтаж изолятора опорно-стержневого С4-80 (для РЛНД) | 1 шт. | 1577.33 | 1892.8
6 | Монтаж изолятора типов ИПУ – 10/630 -7,5 -III УХЛ2; ОЛФ – 10 – Б2 | 1 шт. | 1927.33 | 2312.8
7 | Монтаж изолятора типов ПС – 70Е; ШФ 20 Г | 1 шт. | 1792 | 2150.4
8 | Монтаж разъединителя РЛНД – 1-10/400 | 1 комплект | 21723.33 | 26068
9 | Монтаж привода ПРНЗ-10 У1 для РЛНД | 1 комплект | 900.66 | 1080.79
10 | Регулировка РЛНД-1-10-400 У1 с приводом ПРНЗ-10 У1 | 1 шт. | 1248.33 | 1498
11 | Монтаж/замена Вакуумного реклоузера | 1 шт. | по смете | по смете
12 | Ремонт Вакуумного реклоузера | 1 шт. | по смете | по смете
13 | Монтаж/замена Щита управления Вакуумного реклоузера | 1 шт. | по смете | по смете
14 | Ремонт Щита управления Вакуумного реклоузера | 1 шт. | по смете | по смете
15 | Монтаж КТП с трансформатором | 1 комплект | по смете | по смете
16 | Монтаж трансформатора 16-40 кВа | 1 комплект | по смете | по смете
17 | Окраска КТП с трансформатором | 1 комплект | 4774 | 5728.8
18 | Окраска шкафа ВН при устранении аварии (по необходимости). | 1 комплект | 2618 | 3141.6
19 | Ремонт площадки обслуживания КТП | 1 объект | 4851 | 5821.2
20 | Окраска площадки обслуживания КТП | 1 объект | 2656 | 3187.2
21 | Ремонт ограждения КТП | 1 пог. метр | 6776 | 8131.2
22 | Окраска ограждения КТП | 1 пог. метр | 3388 | 4065.6
23 | Восстановление гравийной отсыпки на территории КТП | 1 объект | 4543 | 5451.6
24 | Покос травы, уборка и планировка территории в радиусе 5м. | 1 объект | 2310 | 2772
25 | Монтаж автоматического выключателя | 1 шт. | 1001 | 1201.2
26 | Монтаж (установка опор). | 1 шт. | 9471 | 11365.2
27 | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ (подвес СИП) | 100 метров | 26611.2 | 31933.44
28 | Монтаж провода ВЛ-6/10 кВ (подвес СИП) | 100 метров | 42781.2 | 51337.44
29 | Монтаж металлической трубостойки | 1 шт | 12089 | 14506.8
30 | Прокладка кабельной трассы в земле | 1 пог. метр | 4851 | 5821.2
31 | Прокладка кабельной трассы в оцинкованных коробах. | 1 пог. метр | 4312 | 5174.4
32 | Ремонт Кабельной трассы (КЛ-6/10 кВ) | 1 пог. метр | 5929 | 7114.8
33 | Ремонт Кабельной трассы (КЛ-0,4 кВ) | 1 пог. метр | 1586.66 | 1903.99
34 | Ремонт (замена) кабельных каналов | 1 пог. метр | 4312 | 5174.4
35 | Включение и отключения фидера на питающей станции. | 1 объект | 2002 | 2402.4
36 | Лабораторные высоковольтные испытания КТП и ВЛ**** | 1 объект | 7623 | 9147.6
37 | Регулировка напряжения на трансформаторе | 1 объект | 2926 | 3511.2
38 | Измерение нагрузок и напряжений трансформатора | 1 изм. | 924 | 1108.8
39 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 1 изм. | 5082 | 6098.4
40 | Чистка изоляторов, бака и крышки трансформатора | 1 ед. | 1232 | 1478.4
41 | Подтяжка всех болтовых соединений и чистка контактных соединений | 1 ед. | 308 | 369.6
42 | Очистка трансформатора от сторонних загрязнений | 1 объект | 1694 | 2032.8
43 | Монтаж контура заземления | 1 объект | по смете | по смете
44 | Ремонт контура заземления | 1 объект | по смете | по смете
45 | Маркировка КТП и опор | 1 объект | 1694 | 2032.8
46 | Установка предупреждающих табличек на четыре стороны ограждения (высокое напряжение, молния, не влезай убьет) | 1 объект | 1001 | 1201.2
47 | Монтаж траверсы с изоляторами. | 1 шт. | 13720 | 16464
48 | Поиск места повреждения кабельной трассы КЛ-0,4/6/10 кВ | 1 объект | 18200 | 21840
49 | Раскопка места повреждения кабельной трассы | 1 пог. метр | 4312 | 5174.4
50 | Замена кабельной трассы проложенной в земле. | 1 пог. метр | 13706 | 16447.2
51 | Засыпка траншеи и восстановление дорожного покрытия | 1 пог. метр | 23100 | 27720
52 | Монтаж кабельной муфты на КЛ - 6/10кВ | 1 шт. | 10966.66 | 13159.99
53 | Монтаж кабельной муфты на КЛ- 0,4 кВ | 1 шт. | 4386.66 | 5263.99
54 | Замена ошиновки РУ (распределительных устройств)-10\0.4кВ | 1 ед. | 4830 | 5796
55 | Средний ремонт трансформатора с заменой масла | 1 ед. | по смете | по смете
56 | Расширенный ремонт КТП, замена поврежденных металлических частей, восстановление после актов вандализма | 1 объект | по смете | по смете
57 | Монтаж узла учета 0,4кВ | 1 ед. | 6766.66 | 8119.99
58 | Выполнение требований к охранной зоне ВЛЭП (очистка трассы ВЛ от кустарника и т.п.) | 100 метров | 19740 | 23688
59 | Монтаж репера (указатель прохождения кабельной трассы) | 1 шт. | 8003.33 | 9604
60 | Организация подъездных путей в период распутицы | 100 пог. метров | по смете | по смете
61 | Демонтажные работы |  | по смете | по смете
****Лабораторные высоковольтные испытания КТП и ВЛ включают в себя: Измерение характеристик изоляции трансформатора (сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции, тангенс угла диэлектрических потерь). Измерение сопротивления обмоток постоянному току Измерение сопротивления элементов РЛНД Измерение сопротивления элементов разрядника РВО-6(10) Измерение тока проводимости (тока утечки) ограничителей перенапряжений РВО-6(10). Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей Измерение сопротивления заземляющего устройства