Приложение № 1.2. к Извещению

Ведомость объемов работ № 1

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания АТС – 223 по адресу:                                   г. Уфа, ул. Халтурина, 30

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление бетонного каркаса для установки повысительных насосов размером: 750 мм ×1250мм×200мм | м3 | 0,2 |
| 2 | Установка повысительных насосов К 20/30 на бетонный каркас | шт | 2 |
| 3 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 5 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 6 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для врезки задвижек ø 80 мм | м | 2 |
| 7 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 8 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 9 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для врезки задвижек ø 50 мм. | м | 2 |
| 10 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 12 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 14 | Установка манометров | шт | 2 |
| 15 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 16 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 17 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 18 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 19 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | сист | 1 |
| 20 | Прокладка электрических кабелей до 4-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 21 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 4 |

Ведомость объемов работ № 2

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания  АТС – 228 по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 2 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 3 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для установки задвижек ø 80 мм | м | 2 |
| 4 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 5 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 6 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 7 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 8 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 9 | Установка манометров | шт | 2 |
| 10 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 11 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 12 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 13 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 14 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 15 | Прокладка электрических кабелей до 5-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 16 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 5 |

Ведомость объемов работ № 3

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания АТС-232 по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 34/2

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 2 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 3 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для врезки задвижек ø 80 мм | м | 2 |
| 5 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 6 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 7 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для врезки задвижек ø 50 мм | м | 2 |
| 8 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 9 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 10 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 11 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 12 | Установка манометров | шт | 2 |
| 13 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 14 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 15 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 16 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 17 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 18 | Прокладка электрических кабелей до 5-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 19 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 5 |

Ведомость объемов работ № 4

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания  АТС – 238 по адресу: г. Уфа, ул. Т. Янаби, 32/1

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление бетонного каркаса для установки повысительных насосов размером: 375 мм ×1250мм×200мм | м3 | 0,1 |
| 2 | Установка повысительного насоса К 20/30 на бетонный каркас | шт | 1 |
| 3 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 5 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 6 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для установки задвижек ø 80 мм | м | 2 |
| 7 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 8 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 9 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для установки задвижек ø 50 мм | м | 2 |
| 10 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 12 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 14 | Установка манометров | шт | 2 |
| 15 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 16 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 17 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 18 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 19 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 20 | Прокладка электрических кабелей до 4-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 21 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 4 |

Ведомость объемов работ № 5

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания  АТС – 242 по адресу: г. Уфа, ул. Победы, 21/1

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление бетонного каркаса для установки повысительных насосов размером: 750 мм ×1250мм×200мм | м3 | 0,2 |
| 2 | Установка повысительных насосов К 20/30 на бетонный каркас | шт | 2 |
| 3 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 5 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 6 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для врезки задвижек ø 80 мм | м | 2 |
| 7 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 8 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 9 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для врезки задвижек ø 50 мм | м | 2 |
| 10 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 12. | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 14 | Установка манометров | шт | 2 |
| 15 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 16. | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 17 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 18 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления. | шт | 1 |
| 19. | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 20 | Прокладка электрических кабелей до 4-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 21 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 4 |

Ведомость объемов работ № 6

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания  АТС – 254 по адресу: г. Уфа, ул. Рабкоров, 6/1

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 2 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм вдоль стены | м | 8 |
| 3 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для врезки задвижек ø 50 мм | м | 2 |
| 4 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 10 |
| 5 | Установка задвижки с электроприводом ø 50 мм | шт | 1 |
| 6 | Установка обратного клапана ø 50 мм | шт | 1 |
| 7 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 8 | Установка манометров | шт | 2 |
| 9 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 10 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 2 |
| 11 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |

Ведомость объемов работ № 7

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания АТС – 278 по адресу: г. Уфа, ул. Ахметова, 316/3

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 2 | Пробивка горизонтальных и вертикальных отверстий в стенах для прокладки стальных труб ø 50 мм | м² | 0,12 |
| 3 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм вдоль стен | м | 30 |
| 5 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 10 |
| 6 | Установка задвижки с электроприводом ø 50 мм | шт | 1 |
| 7 | Установка обратного клапана ø 50 мм | шт | 1 |
| 8 | Установка сгонов ø 50 мм | шт | 10 |
| 9 | Установка вентилей КПЧ 50 – 1 | шт | 3 |
| 10 | Установка на вентили КПЧ головок муфтовых для присоединения пожарных рукавов | шт | 3 |
| 11 | Установка шкафов пожарных ШПК 315 НОБ (НОК) | шт | 3 |
| 12 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 13 | Установка манометров | шт | 2 |
| 14 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 15 | Заделка горизонтальных и вертикальных отверстий под трубу ø 50 мм. | м² | 0,12 |
| 16 | Покраска заделанных отверстий | м² | 0,5 |
| 17 | Покраска стальных труб ø 50 мм | м² | 6 |
| 18 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 19 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления. | шт | 1 |
| 20 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 21 | Прокладка электрических кабелей до 3-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 22 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 2 |
| 23 | Промывка и дезинфекция системы внутреннего пожарного водопровода | шт | 1 |

Ведомость объемов работ № 8

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания АТС – 263 по адресу: г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление бетонного каркаса для установки повысительных насосов размером: 750 мм ×1250мм×200мм | м3 | 0,2 |
| 2 | Установка повысительных насосов К 20/30 на бетонный каркас | шт | 2 |
| 3 | Врезка задвижек чугунных ø 50 мм к повысительнымнасосам | шт | 2 |
| 4 | Пробивка горизонтальных отверстий в стенах для прокладки стальных труб ø 100 мм | м² | 0,44 |
| 5 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 90 |
| 6 | Установка отводов ø 100 | шт | 6 |
| 7 | Пробивка вертикальных отверстий в полу для прокладки стальных труб ø 76 мм | м² | 0,06 |
| 8 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм | м | 50 |
| 9 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 10 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка стальной трубы ø 50 мм | м | 20 |
| 12 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 13 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 14 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 15 | Установка сгонов ø 50 мм | шт | 8 |
| 16 | Установка вентилей КПЧ 50 – 1 | шт | 8 |
| 17 | Установка на вентили КПЧ головок муфтовых для присоединения пожарных рукавов | шт | 8 |
| 18 | Установка шкафов пожарных ШПК 315 НОБ (НОК) | шт | 8 |
| 19 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 20 | Установка манометров | шт | 2 |
| 21 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 22 | Заделка горизонтальных отверстий под трубу ø 100 мм | м² | 0,44 |
| 23 | Заделка вертикальных отверстий под трубу ø 76 мм | м² | 0,06 |
| 24 | Покраска заделанных отверстий. | м² | 0,5 |
| 25 | Покраска стальных труб ø 100 мм | м² | 31 |
| 26 | Покраска стальных труб ø 76 мм | м² | 12 |
| 27 | Покраска стальных труб ø 50 мм | м² | 4 |
| 28 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 29 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 30 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 31 | Прокладка электрических кабелей до 4-го этажа для дистанц. пуска насосов | м | 50 |
| 32 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 4 |
| 33 | Промывка и дезинфекция системы внутреннего пожарного водопровода | шт | 1 |

Ведомость объемов работ № 9

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания АТС – 272 по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 32

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление бетонного каркаса для установки повысительных насосов размером: 750 мм ×1250мм×200м | м3 | 0,2 |
| 2 | Установка повысительных насосов К 20/30 на бетонный каркас | шт | 2 |
| 3 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 5 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 6 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для врезки задвижек ø 80 мм | м | 2 |
| 7 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 8 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 9 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для врезки задвижек ø 50 мм | м | 2 |
| 10 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 12 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 14 | Установка манометров | шт | 2 |
| 15 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 16 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 17 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 18 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления. | шт | 1 |
| 19 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 20 | Прокладка электрических кабелей до 5-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 21 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 5 |

Ведомость объемов работ № 10

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания АТС – 281 по адресу: г. Уфа, ул. Правды, 17

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление бетонного каркаса для установки повысительных насосов размером: 375 мм ×1250мм×200мм | м3 | 0,1 |
| 2 | Установка повысительного насоса К 20/30 на бетонный каркас | шт | 1 |
| 3 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 5 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 6 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для врезки задвижек ø 80 мм. | м | 2 |
| 7 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 8 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 9 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для врезки задвижек ø 50 мм. | м | 2 |
| 10 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм. | шт | 1 |
| 12 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 14 | Установка манометров | шт | 2 |
| 15 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 16 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 17 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 18 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 19 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 20 | Прокладка электрических кабелей до 5-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 21 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 5 |

Ведомость объемов работ № 11

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания  АТС – 284 по адресу: г. Уфа, ул. Российская, 19

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление бетонного каркаса для установки повысительных насосов размером: 750 мм ×1250мм×200мм | м3 | 0,2 |
| 2 | Установка повысительных насосов К 20/30 на бетонный каркас | шт | 2 |
| 3 | Установка задвижек чугунных ø 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Прокладка стальной трубы ø 100 мм вдоль стены | м | 15 |
| 5 | Установка отводов ø 100 мм | шт | 6 |
| 6 | Прокладка стальной трубы ø 76 мм для врезки задвижек ø 80 мм | м | 2 |
| 7 | Установка чугунных задвижек ø 80 мм | шт | 2 |
| 8 | Установка отводов ø 76 мм | шт | 2 |
| 9 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм для врезки задвижек ø 50 мм | м | 2 |
| 10 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка задвижки с электроприводом ø 100 мм | шт | 1 |
| 12 | Установка обратного клапана ø 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 14 | Установка манометров | шт | 2 |
| 15 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 16 | Покраска стальных труб и отводов | м² | 6 |
| 17 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 18 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 19 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 20 | Прокладка электрических кабелей до 5-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 21 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 5 |

Ведомость объемов работ № 12

на монтаж внутреннего пожарного водопровода здания АБКПромбазы по адресу: г. Уфа, ул. Вологодская, 150

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врезка задвижек чугунных ø 50 мм к повысительным насосам | шт | 2 |
| 2 | Пробивка горизонтальных и вертикальных отверстий в стенах для прокладки стальных труб ø 50 мм. | м² | 0,12 |
| 3 | Прокладка стальной трубы ø 50 мм вдоль стен | м | 30 |
| 4 | Установка отводов ø 50 мм | шт | 10 |
| 5 | Установка задвижки с электроприводом ø 50 мм | шт | 1 |
| 6 | Установка обратного клапана ø 50 мм. | шт | 1 |
| 7 | Установка сгонов ø 50 мм | шт | 10 |
| 8 | Установка вентилей КПЧ 50 – 1 | шт | 2 |
| 9 | Установка на вентили КПЧ головок муфтовых для присоединения пожарных рукавов | шт | 2 |
| 10 | Установка шкафов пожарных ШПК 315 НОБ (НОК) | шт | 2 |
| 11 | Установка крана трехходового под манометр | шт | 2 |
| 12 | Установка манометров | шт | 2 |
| 13 | Заделка горизонтальных и вертикальных отверстий под трубу ø 50 мм | м² | 0,12 |
| 14 | Покраска заделанных отверстий | м² | 0,5 |
| 15 | Врезка в действующую водопроводную сеть | шт | 1 |
| 16 | Покраска стальных труб ø 50 мм | м² | 6 |
| 17 | Прокладка электрических кабелей для подключения задвижки с электроприводом и повысительных насосов | м | 10 |
| 18 | Установка и подключение шкафа дистанционного управления | шт | 1 |
| 19 | Гидравлическое испытание системы внутреннего пожарного водопровода | система | 1 |
| 20 | Прокладка электрических кабелей до 2-го этажа для дистанционного пуска насосов | м | 50 |
| 21 | Установка кнопок на каждом этаже для дистанционного пуска насосов | шт | 2 |
| 22 | Промывка и дезинфекция системы внутреннего пожарного водопровода | шт | 1 |