|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по проектной документации

“Строительство сети КТВ г. Уфа, 4 этап”

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в г. Уфа |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов и оборудования), без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 1 500 800 (один миллион пятьсот тысяч восемьсот) рублей – 151 жилой дом, 5360 точек подключения. |
| 5 | Сроки строительства: | Сдача объекта – 25.06.2015г. |
| 6 | Наименование подрядной организации | Выбор подрядной организации по итогам рассмотрения запроса предложений подрядчиков на комиссии. |
| 7 | Показатели, характеризующие мощность объекта сооружения | Новое строительство сети КТВ г. Уфа – 151 жилой дом, 5360 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB). |
| 8 | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям. - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: СК-1 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: ТВК-61 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Предоставить по п.п. 4.1.–4.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Прокладка, проверка затухания и подключение шнура станционного соединительного в оптическом шкафу связи - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи: 5.1 Монтаж делителей– 93 шт. 5.2 Монтаж ответвителей – 1365 шт. 5.3 Монтаж оконцованных оптических сплиттеров в шкафах ШПД – 250 шт. 5.4 Монтаж оптических соединительных шнуров – 120 шт. 5.5 Монтаж оптических розеток – 80 шт. 5.6 Монтаж F разъемов F829/11U для кабеля RG11 резьбовых с центральным пином и подключение к оборудованию КТВ, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 3038 шт. 5.7 Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 1365 шт. 5.8 Монтаж нагрузки 75 Ом – 436 шт. 5.9 Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 14539,0 м 5.10 Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) –4237,0 м 5.11 Монтаж и настройка оптических приемников – 175 шт. 6. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию. 7. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 8. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. Модели и марки измерительных приборов до начала выполнения СМР согласовать с Заказчиком. 9. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории 10. Представить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, установка шкафов, коробок. |
| 9 | Этапы строительства | Строительство вести в 2 этапа: - Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети до 25.06.2015 г. - Этап 2. Строительство ДРС КТВ по мере готовности ВОЛС в домах – до 25.06.2015 г. |
| 10. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 11. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 12. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru |