# Приложение №1.1. к Извещению

## Ведомость объемов работ

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт входной группы АТС-33 ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь», ул. Российская ,19 |  |  |
|  | Тамбур |  |  |
| 1 | Демонтаж металлич.дверей - 3шт | тн | 0,3 |
| 2 | Разборка металл. каркаса перегородки | тн | 0,2 |
| 3 | Кирпичная кладка перегородки в ½ кирпича | м2 | 12 |
| 4 | Пробивка дверного проема в кирпичной перегородке | м2 | 2 |
| 5 | Устройство утеплителя из базальтовых плит РОКВОЛ толщ.100мм | м3 | 1,2 |
| 6 | Облицовка стен листами ГКЛ по металлич.каркасу | м2 | 56 |
| 7 | Шпаклевка стен | м2 | 56 |
| 8 | Окраска стен по подготовленной поверхности водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 56 |
| 9 | Установка пластиковых дверей 2,1м х1м -1шт, 2,2м х1,4м-1шт | м2 | 5,2 |
| 10 | Облицовка дверных и оконных откосов окрашенным листом | м2 | 2 |
| 11 | Установка пластиковых окон ( глухая створка, однокамерный стеклопакет) | м2 | 3,6 |
| 12 | Устройство цементной стяжки толщ.100мм | м2 | 18 |
| 13 | Укладка покрытия пола из плиток керамогранитных 300х300мм | м2 | 18 |
| 14 | Устройство плинтуса из плиток керамогранитных высотой 150мм | м | 30 |
| 15 | Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 18 |
| 16 | Установка встраевыемых светильников растровых кол-вом до 4ламп | шт | 6 |
| 17 | Прокладка электрического кабеля ВВГ 3Х1,5мм в гофрированной винипластовой трубе ф25мм | м | 60 |
| 18 | Установка выключателей | шт | 3 |
|  | Помещение охраны |  |  |
| 19 | Разборка напольного покрытия из линолеума | м2 | 7,6 |
| 20 | Разборка пола дощатого из досок толщ.50мм | м2 | 7,6 |
| 21 | Разборка кирпичной кладки в 1/2кирпича | м2 | 6,6 |
| 22 | Демонтаж металлич.двери и смотрового окна | т | 0,08 |
| 23 | Облицовка стен листами ГКЛ по металлич.каркасу | м2 | 36 |
| 24 | Наклейка стеклообоев под покраску | м2 | 36 |
| 25 | Покраска обоев водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 36 |
| 26 | Устройство цементной стяжки толщ.50мм | м2 | 7,6 |
| 27 | Укладка покрытия пола из плиток керамогранитных 300х300мм | м2 | 7,6 |
| 28 | Устройство плинтуса из плиток керамогранитных высотой 150мм | м | 9,3 |
| 29 | Устройство пластиковой перегородки ( сендвич 24мм, однокамерный стеклопакет, тонировка, поворотная створка ) | м2 | 6,6 |
| 30 | Установка пластиковой двери 2,1х0,9- 1шт (сендвич 24мм, однокамерный стеклопакет, тонировка, ) | м2 | 1,89 |
| 31 | Устройство подвесного потолка Армстронг | М2 | 7,6 |
| 32 | Установка встраевыемых светильников растровых кол-вом до 4ламп | шт | 2 |
| 33 | Прокладка электрического кабеля ВВГ 3Х1,5мм в гофрированной винипластовой трубе ф25мм | м | 60 |
| 34 | Установка выключателей | шт | 1 |
|  | Фойе |  |  |
| 35 | Разборка напольного покрытия из мраморных плит | м2 | 29,8 |
| 36 | Разборка металлич.труб и регистров отопления | тн | 0,1 |
| 37 | Разборка дверей двухстворчатых деревянных ДГ21х1,3 | шт | 1 |
| 38 | Разборка дверей деревянных ДГ21х1 | шт | 1 |
| 39 | Разборка дверей металлических 2,1х2,2 | тн | 0,08 |
| 40 | Облицовка стен листами ГКЛ по металлич.каркасу | м2 | 70 |
| 41 | Установка пластиковой двери 2,1х0,9- 1шт (сендвич 24мм, доводчик ) | м2 | 1,89 |
| 42 | Установка пластиковой двери 2,1х1,3- 1шт (сендвич 24мм, доводчик ) | м2 | 2,73 |
| 43 | Установка пластиковой двери 2,2х2,4- 1шт (сендвич 24мм, однокамерный стеклопакет, тонировка, доводчик) | м2 | 5,2 |
| 44 | Наклейка стеклообоев под покраску | м2 | 70 |
| 45 | Покраска обоев водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 70 |
| 46 | Облицовка дверных и лифтовых откосов окрашенным листом | м2 | 3 |
| 47 | Устройство цементной стяжки толщ.50мм | м2 | 29,8 |
| 48 | Укладка покрытия пола из плиток керамогранитных 300х300мм | м2 | 29,8 |
| 49 | Устройство плинтуса из плиток керамогранитных высотой 150мм | м | 26 |
| 50 | Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 29,8 |
| 51 | Установка встраевыемых светильников растровых кол-вом до 4ламп | шт | 6 |
| 52 | Прокладка электрического кабеля ВВГ 3Х1,5мм в гофрированной винипластовой трубе ф25мм | м | 120 |
| 53 | Установка выключателей | шт | 2 |
| 54 | Установка радиаторов отопления с кол-ом секц.12шт биометалл | шт | 2 |
| 55 | Прокладка металлопластиковой трубы ф25мм | м | 24 |
| 56 | Установка вентилей 3/4 | шт | 4 |
| 57 | Установка металлич.лючков окрашенных 450х750 | шт | 1 |
| 58 | Установка металлич.лючков окрашенных 350х650 | шт | 1 |
| 59 | Установка электрического шкафа ШРМ 300х600мм | шт | 1 |

Сроки выполнения работ на объекте :

Капитальный ремонт входной группы АТС-33  ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь», ул. Российская ,19  - до 27 декабря 2013г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт входной группы АТС-33  ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь», ул. Российская ,19  -  5лет.