## Лист1
Приложение 1.4
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ | Поставка электротехнической продукции
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 16А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 73 | 59 | 37 | 27 | 196 | 48.95 | 9594.2 | 11321.156 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
2 | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 25А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 55 | 31 | 19 | 19 | 124 | 37.51 | 4651.24 | 5488.4632 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
3 | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3Ф 63А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 154.41 | 154.41 | 182.2038 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
4 | АВТОМАТ ВЫКЛ. АЕ 2046 16А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 510 | 1530 | 1805.4 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
5 | АВТОМАТ ВЫКЛ. АЕ 2046 25А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510 | 510 | 601.8 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
6 | АВТОМАТ ВЫКЛ. АЕ 2046 40А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660 | 660 | 778.8 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
7 | АВТОМАТ ВЫКЛ. АЕ 2046 63А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660 | 660 | 778.8 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
8 | АВТОМАТ ВЫКЛ. АП 50-3МТ 16А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399 | 399 | 470.82 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
9 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 1Р 63А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 51.6 | 1238.4 | 1461.312 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
10 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 1Ф 10А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39.13 | 313.04 | 369.3872 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
11 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 1Ф 16А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 2 | 17 | 3 | 0 | 22 | 39.13 | 860.86 | 1015.8148 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
12 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 1Ф 25А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 | 39.13 | 508.69 | 600.2542 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
13 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 1Ф 32А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 42.59 | 3236.84 | 3819.4712 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
14 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 1Ф 50А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 14 | 9 | 9 | 9 | 41 | 51.6 | 2115.6 | 2496.408 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
15 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 1Ф 6А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.22 | 82.44 | 97.2792 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
16 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 3Ф 32А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 127.75 | 1533 | 1808.94 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
17 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК 3Ф 63А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154.41 | 617.64 | 728.8152 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
18 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК ВА 1П 6А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 24 | 6 | 4 | 0 | 34 | 41.22 | 1401.48 | 1653.7464 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
19 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК ВА 3Р 100А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 489 | 11736 | 13848.48 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
20 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК ВА 3Р 25А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 123.61 | 370.83 | 437.5794 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
21 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК ВА 3Р 50А | соответствие ГОСТ Р 50345-99 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154.41 | 308.82 | 364.4076 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
22 | БОКС ЩУРН 1/12 | соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | 3540 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
23 | ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | соответствие ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 17 | 12 | 53 | 12 | 94 | 29 | 2726 | 3216.68 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
24 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКР.ОДИНАР. | ГОСТ Р 51322.2.6-99: | шт | 0 | 20 | 40 | 20 | 80 | 40 | 3200 | 3776 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
25 | КАБЕЛЬ АВБШВ 4*10 | соответствие ГОСТ 16442-80 | м | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 78.8 | 22852 | 26965.36 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
26 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*10 | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 5 сечением 10 мм2. | м | 120 | 120 | 0 | 0 | 240 | 158.38 | 38011.2 | 44853.216 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
27 | КАБЕЛЬ ВВГ 2*1,5 | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Количество жил 2 сечением 1,5 мм2. | км | 0.1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.34 | 12570 | 4273.8 | 5043.084 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
28 | КАБЕЛЬ ВВГ 2*2,5 | соответствие ГОСТ 16442-80 | м | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 20.45 | 2.25 | 2.655 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
29 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (КМ) | Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности: - П1.8.2.3.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВГ - иапазон температурэксплуатации от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных – 10 наружных диаметров, - Номинальная частота - 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей ВВГ при эксплуатации: +70°С - Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160°С - Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с - Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80°С - Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. продукция российского производства. | км | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.7 | 30420 | 21294 | 25126.92 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
30 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*10 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 130820 | 20931.2 | 24698.816 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
31 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*16 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 207370 | 20737 | 24469.66 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
32 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*2,5 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 42240 | 10560 | 12460.8 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
33 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*25 | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 315700 | 18942 | 22351.56 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
34 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*4 | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Количество жил 5 сечением 4 мм2. | м | 100 | 100.015 | 0 | 0 | 200.015 | 80.1 | 16021.2 | 18905.016 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
35 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*6 | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Количество жил 5 сечением 6 мм2. | м | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 121.83 | 24366 | 28751.88 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
36 | КАБЕЛЬ ДО 1КВ ВВГ 3*1,5 | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Количество жил 3 сечением 1,5 мм2. | м | 200 | 100.305 | 0 | 0 | 300.305 | 18.29 | 5492.58 | 6481.2444 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
37 | КАБЕЛЬ ПВГ 2*2,5 | Кабель силовой, Изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, Количество жил 2 с сечением 2,5 мм2. | км | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 22285 | 1337.1 | 1577.778 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
38 | КАБЕЛЬ ПВС 3*1,5 | Кабель силовой. Изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова. Количество жил 3 сечением 1,5 мм2. | км | 3.31 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 13.71 | 12330 | 169044.3 | 199472.274 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
39 | КАБЕЛЬ СИП4 2*16 | Провода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц . Провод с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светтостабилизированным сшитым полиэтиленом без несущей нулевой жилы. Количество жил 2 сечением 16 мм2. | км | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21990 | 65970 | 77844.6 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
40 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20Х10 | Кабельные короба используются для проведения и защиты силовых, телефонных и информационных кабелей в офисах и квартирах, а также для установки розеток. Кабельные короба изготовляются из ударопрочных пластмасс и металлов. Компактные размеры делают кабельныые короба практически незаметными, позволяя успешно применять их в любом интерьере. Кабельные короба электротехнические выпускаются нескольких основных цветов, наиболее распространенным является белый цвет. Кабельные короба предназначены для защиты от мехнических повреждений, от попадания брызг воды и других жидкостей, для обеспечения высоких эстетических характеристик. Кабельные каналы - это интегрированная система, которая обеспечивает раздельную укладку в электротехническом коробе электропроводки и кабелей для компьютерных сетей и средств телекоммуникаций. Кабельные короба используются как для создания магистральных кабельных каналов, так и для разводки по комнатам к рабочим местам, с возможностью установки в короб внутренних розеток. Короб электротехнический представляет собой желоб с защелкивающейся крышкой. Плоская и довольно жесткая крышка легко устанавливается в желобках особой конструкции, плотно прилегает к основанию и препятствует проникновению пыли внутрь кабельного канала. Защелки для крышкитакже являются направляющими для установки соединителей, углов, заглушек, коробок под розетки и держателей кабеля. Все типы коробов электротехнических рассчитаны на длительную эксплуатацию и отличаются компактностью и удобством монтажа, что позволяет устанавливать их в помещениях с любой планировкой, обеспечивать легкость прокладки, надежную защиту и свободный доступ к кабелюКабельные короба производятся из непластифицированного поливинилхлорида, который характеризуется универсальностью, не горит и обладает превосходными диэлектрическими параметрами, прочностью, гибкостью, химической стойкостью и устойчив к воздействию грызунов и насекомых. | м | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 7.43 | 445.8 | 526.044 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
41 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40Х25 | размер 40*25*2000мм,цвет белый, не поддерживающий горение,самозатухающий,материал ПВХ. | м | 120 | 0 | 40 | 40 | 200 | 24.37 | 4874 | 5751.32 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
42 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 600 | 708 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
43 | КОРОБКА УСТАНОВ. Д.60 | соответствие ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | 8 | 320 | 377.6 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
44 | ЛАМПА ДРЛ-125 | соответствие ГОСТ 24127-80 | шт | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76 | 380 | 448.4 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
45 | ЛАМПА ДРЛ-250 | соответствие ГОСТ 24127-80 | шт | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 87.95 | 439.75 | 518.905 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
46 | ЛАМПА КЛЛ 18/827 Е27 | лампа КЛЛ мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 83 | 2490 | 2938.2 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
47 | ЛАМПА КЛЛ 20/827 Е27 | лампа КЛЛ 220 В 20 Вт цоколь Е27 | шт | 100 | 200 | 240 | 0 | 540 | 105 | 56700 | 66906 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
48 | ЛАМПА ЛБ-18 | соответствие ГОСТ 6825-91 | шт | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 26.35 | 2108 | 2487.44 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
49 | ЛАМПА ЛБ-40 | соответствие ГОСТ 6825-91 | шт | 75 | 135 | 40 | 0 | 250 | 25.36 | 6340 | 7481.2 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
50 | МЕТАЛЛОРУКАВ 18 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-18 (улотнитель хлопчатобумажная нить) - Наиб. внешний -20мм - Наим. внутренний-16,7мм - Наим. радиус при изгибе -90мм - Длина в бухте- 100±2% | м | 30 | 60 | 75 | 75 | 240 | 20 | 4800 | 5664 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
51 | МЕТАЛЛОРУКАВ 20 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 (улотнитель хлопчатобумажная нить) - Наиб. внешний -24мм - Наим. внутренний-18,7мм - Наим. радиус при изгибе -90мм - Длина в бухте- 100±2% | м | 30 | 45 | 45 | 45 | 165 | 25 | 4125 | 4867.5 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
52 | МЕТАЛЛОРУКАВ 32 | Рукава гибкие металлические предназначены для предохранения и защиты кабелей, проводов, гибких шлангов и проч. от механических повреждений, диаметром 32мм. | м | 25 | 75 | 75 | 75 | 250 | 26 | 6500 | 7670 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
53 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТМ-25 | Наконечник кабельный медный ТМ 25-10-8 (КВТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов. | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20.91 | 501.84 | 592.1712 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
54 | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ | ГОСТ 23981-80 | шт | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 1600 | 1888 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
55 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ Д.10 | соответствие ГОСТ 7386-80 | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9 | 360 | 424.8 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
56 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ | ГОСТ 23981-80 | упак | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 3000 | 3540 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
57 | ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА СТАРТЕР 80С-220-1 | ГОСТ Р МЭК 60155-99 | шт | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 3.6 | 432 | 509.76 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
58 | ПОДРОЗЕТНИК | Проставка по розетку открытой проводки из трудносгораемого материала | шт | 29 | 41 | 51 | 21 | 142 | 7 | 994 | 1172.92 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
59 | ПРОВОД ПВ 1*10 | провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях | м | 45.05 | 0.1 | 0 | 0 | 45.15 | 20.94 | 945.45 | 1115.631 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
60 | ПРОВОД ПВ 3*16 | Для электрических установок – при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. | м | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 34.67 | 104010 | 122731.8 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
61 | ПРОВОД ПВ 3*25 | Для электрических установок – при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. | м | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 51.53 | 7729.5 | 9120.81 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
62 | ПРОВОД ПВ 3*50 | Для электрических установок – при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. | м | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 102.59 | 307770 | 363168.6 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
63 | ПРОВОД ПВЗ 10 | Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электрических установок | м | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 39 | 124800 | 147264 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
64 | ПРОВОД ПВЗ 6,0 | Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электрических установок | м | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 23.87 | 76384 | 90133.12 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
65 | ПРОВОД ПВС 2*2,5 | Соединительный провод предназначен для присоединения бытовых машин и приборов к сетям с номинальным переменным напряжением до 380 В и при частоте 50 Гц. | м | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2 | 14.68 | 1456.26 | 1718.3868 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
66 | ПРОВОД ПВС 3*1.5 | Соединительный провод состоит из 3х медных жил сечением 1,5 кв.мм, скрученных из токопроводящих проволок, заключенных в ПВХ изоляцию и имеет оболочку из ПВХ пластиката. Обычно имеет белый цвет. | м | 50 | 4000 | 0 | 0 | 4050 | 12.33 | 49936.5 | 58925.07 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
67 | ПРОВОД ПВС 3*4 | ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. 1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы, многопроволочная. 2. ИЗОЛЯЦИЯ - из ПВХ пластиката. 3. СКРУТКА - изолированные жжилы скручены без заполнителя. 4. ОБОЛОЧКА - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. ПРИМЕНЕНИЕ Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем иго ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -Диапазон температур экспулатации проводов исполнения У: от -40°до +40°С -Диапазон температур экспулатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С -Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С -Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. -Провода не распространяют горение при одиночной прокладке -Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациямизгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений) -Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч - Строительная длина проводов: не менее 50 м - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию - Срок службы проводов: не менее 6 лет, для проводовприменяемых в стационарных эл.приборах не менее 10 лет, продукция российского производства. | м | 100 | 100.06 | 0 | 0 | 200.06 | 58 | 11603.48 | 13692.1064 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
68 | РОЗЕТКА 2М О/П | Розетка - для подключения электрических приборов при помощи электрической вилки. | шт | 25 | 25 | 51 | 25 | 126 | 38.3 | 4825.8 | 5694.444 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
69 | РОЗЕТКА ЕВРО НА DIN-РЕЙКУ | В соответствии с закупочной документацией | шт | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 57 | 1140 | 1345.2 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
70 | РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 10 | 65 | 20 | 10 | 105 | 9 | 945 | 1115.1 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
71 | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*36 | ГОСТ 17677-82 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 347.64 | 6952.8 | 8204.304 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
72 | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*40 | ГОСТ 17677-82 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 338.12 | 6762.4 | 7979.632 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
73 | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 4*18 | ГОСТ 17677-82 | шт | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 697.66 | 20929.8 | 24697.164 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
74 | СВЕТИЛЬНИК ЛСП 2*36 | ГОСТ 17677-82 | шт | 3 | 43 | 40 | 0 | 86 | 424.16 | 36477.76 | 43043.7568 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
75 | СВЕТИЛЬНИК НПО 22*100 ТАБЛЕТКА | ГОСТ 17677-82 | шт | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 175.56 | 5969.04 | 7043.4672 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
76 | СВЕТИЛЬНИК НПП 04*60 | ГОСТ 17677-82 | шт | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 113.81 | 2390.01 | 2820.2118 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
77 | СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ | ГОСТ 17677-82 | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 245.37 | 736.11 | 868.6098 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
78 | СТАРТЕР 220В | ГОСТ Р МЭК 60155-99 | шт | 10 | 40 | 50 | 10 | 110 | 3.6 | 396 | 467.28 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
79 | ТРУБА ГОФР.С ПРОТЯЖКОЙ 25ММ | В соответствии с закупочной документацией | м | 200 | 20 | 20 | 20 | 260 | 7.5 | 1950 | 2301 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
80 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКАЯ 32ММ | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой D=32mm | м | 150 | 125 | 125 | 125 | 525 | 10.99 | 5769.75 | 6808.305 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
81 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 10/5 | Используется для изоляции токопроводящих жил, при повреждении изоляции ТУ 2247-002-07622740-2004 | м | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 225 | 265.5 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
82 | УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ 10М | ГОСТ Р 51539-99 | шт | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 250 | 1500 | 1770 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
83 | ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ (ТИПА РILOT) | Выключатель-да,розеток розетое-5;розетки евро с заземлением,питание 2200 Вт, | шт | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 584.75 | 3508.5 | 4140.03 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
84 | ШИНА "N" С ИЗОЛЯТОРОМ НА МОНТАЖНУЮ DIN-РЕЙКУ | Шина изготовлена из латуни, а крышка выполнена из пластика. Используется шина для присоединения нулевого, защитного заземления.. Устанавливается на DIN?рейку 35 мми и при помощи двух винтов, каждые из которых изолированы. Кросс-модуль выполняется двумя илли четырьмя шинами, выдерживают ток от 100 до 125 А,мм: | шт | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 33 | 990 | 1168.2 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
85 | ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | соответствие ГОСТ Р 51732-2001 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33000 | 99000 | 116820 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
86 | ШКАФ ВРУ-1-23-54 | соответствие ГОСТ Р 51732-2001 | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56294 | 112588 | 132853.84 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
87 | ШКАФ ВРУ-1-47-10 | соответствие ГОСТ Р 51732-2001 | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11864.41 | 11864.41 | 14000.0038 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
88 | ШКАФ ОЩВ-6 | соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 515 | 515 | 607.7 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
89 | ШКАФ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ШРН-1М-2/30 | соответствие ГОСТ Р 51732-2001 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2691 | 8073 | 9526.14 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
90 | ЩИТ ЩРН -1*12-1 СЗИП | соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 247 | 2470 | 2914.6 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
91 | ЩИТ ЩРН-П-12 ИЭК | соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 6000 | 7080 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
92 | ЩИТ ЩРН-П-18 ИЭК | соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 690 | 3450 | 4071 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
93 | РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ О/У 1-Я С ЗК | соответствие ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 50.59 | 4047.2 | 4775.696 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
94 | РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ О/У 2-Я С ЗК | соответствие ГОСТ Р 51323.1-99 | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 78.9 | 6312 | 7448.16 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
95 | УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ УЗИП-2Р | соответствие ГОСТ Р 51992-2011 | шт | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1338.67 | 17402.71 | 20535.1978 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
96 | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК ВА 3Р 80 А | Cоответствие требованиям ГОСТ Р 50030.2 и изготовленые по техническим условиям ТУ 3422-001 П18461115-2009. | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 668 | 8016 | 9458.88 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
97 | БЛОК РОЗЕТОК 3М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | Блок электрических розеток с кабелем питания на 3 метра (пилот). | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 98 | 1176 | 1387.68 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
98 | БЛОК РОЗЕТОК 4М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | Блок электрических розеток с кабелем питания на 4 метра (пилот). | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 110.2 | 1322.4 | 1560.432 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
99 | БЛОК РОЗЕТОК 5М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | Блок электрических розеток с кабелем питания на 5 метров (пилот). | шт | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 118.2 | 2600.4 | 3068.472 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
100 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 40/20 | Для герметизации муфт, восстановления защитных покровов кабелей связи, ремонта пластмассовых оболочек кабелей и т.п. имеют на внутренней поверхности легкоплавкий подклеивающий слой.Термоусаживаемая трубка с коэффициентом усадки 2:1.Внутренний диаметр до уусадки 40 мм.,внутренний диаметр посе усадки 20 мм.Технические характеристики ТУТ-40/20 мм: Горючесть- без подавления горения.Относительное удлинение при разрыве- не менее 200%. Радиальная усадка - не менее 50%. Тем-пература усадки - 90-120°С.Температурнй диапазон в режиме эксплуатации - от -55 до+105°С.Прочность на растяжение - не менее 10 Mпа .Электрическая прочность - не менее 20 кВ/мм.Рабочее напряжение - до 1 кВ .Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом/см .Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации от 10.04.2006 г. №40. | ПОГ.М | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 600 | 708 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
101 | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 35 D8 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой•Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.23 | 861.5 | 1016.57 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
102 | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 35 D6 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой•Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.23 | 861.5 | 1016.57 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
103 | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 35 D10 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой•Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.23 | 861.5 | 1016.57 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
104 | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 25 D8 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой•Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.23 | 861.5 | 1016.57 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
105 | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 25 D6 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой•Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.23 | 396.29 | 467.6222 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
106 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ ТМ 10 | Наконечники штыревые изолированные - круглые (НкИш) и плоские (НпИш) - предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводников, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи. | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.23 | 861.5 | 1016.57 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
107 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ ТМ 16 | Наконечники штыревые изолированные - круглые (НкИш) и плоские (НпИш) - предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводников, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи. | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17.23 | 861.5 | 1016.57 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
108 | НАКОНЕЧНИК ВИЛОЧНЫЙ МЕДНО-ЛУЖЕНЫЙ НВИ 2-4 | Вилочные наконечники НВИ для оперативных изменений электрических соединений, поскольку не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию. | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.2 | 562 | 663.16 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
109 | НАКОНЕЧНИК ВИЛОЧНЫЙ МЕДНО-ЛУЖЕНЫЙ НВИ 5-5,6 | Вилочные наконечники НВИ для оперативных изменений электрических соединений, поскольку не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию. | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.2 | 562 | 663.16 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
110 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 22/11 | ТУТнг по ТУ 2247-011-79523310-2006 | ПОГ.М | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 600 | 708 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
111 | ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 50/30 | ТУТнг по ТУ 2247-011-79523310-2006 | ПОГ.М | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 600 | 708 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
[10 empty] | 1667683.08 | 1967866.0344
[10 empty] | В т.ч. НДС | 300182.9544
Предельная сумма лота составляет: 1 967 866,03 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | I квартал - не позднее 25.03.2014 г.; II квартал - не позднее 15.06.2014 г.; III квартал - не позднее 15.09.2014 г.; IV квартал - не позднее 30.11.2014 г.
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Гарантийные обязательства - 12 месяцев
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Инициатор закупки: |  | Хайруллин Р.Х., тел. 2506685, эл.почта:
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Кочетков Г А 8/347/221-12-08
Исполнитель:
Кочетков Григорий Александрович
тел.
эл.почта

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 1556 | г. Уфа | 1602 | Поставка электротехнической продукции | Хайруллин Р.Х., тел. 2506685, эл.почта: | 2506685 | Поставка электротехнической продукции | 28.12.2014 | Кочетков Григорий Александрович | 1514 | Группа главного энергетика (ГГЭ) | 2 | Операционная деятельность | Приложение 1.2