Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по  ремонту мягких  кровель

зданий  РТПС «Бакалы» и РРС «Верхнеяркеево»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | капремонт |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Размещение оборудования для распространения программ телевидения и радиовещания. |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ(максимальная) без НДС составляет -556272 рублей |
| 5 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков |

6. Перечень работ по объекту, начальная  цена договора и сроки исполнения.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Цена без НДС (руб.) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РТПС «Бакалы» |  |  |  | 406000 | Июль 2014г.- -август 2014г. |
| 1.техздание |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена мягкой кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100кв.м | 2,31 |  |  |
| 2 | Разборка выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 0,38 |  |  |
| 3 | Устройство выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 0,38 |  |  |
| 4 | Огрунтовка оснований битумной эмульсией | 100кв.м | 2,31 |  |  |
| 2.здание подсобных помещений(дизельная, гарад и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена мягкой кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100кв.м. | 3,64 |  |  |
| 6 | Разборка выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 1,22 |  |  |
| 7 | Устройство выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 1,22 |  |  |
| 8 | Смена обделок из листовой стали, сливов | 100п.м. | 0,26 |  |  |
| 9 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1куб.м древесины | 0,02 |  |  |
| 10 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали. | 100кв.м | 0,08 |  |  |
| 11 | Огрунтовка оснований битумной эмульсией | 100кв.м | 3,64 |  |  |
| 3. здание насосной |  |  |  |  |  |
| 12 | Смена мягкой кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100кв.м | 0,25 |  |  |
| 13 | Разборка выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 0,25 |  |  |
| 14 | Устройство выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 0,25 |  |  |
| 15 | Огрунтовка оснований битумной эмульсией | 100кв.м | 0,25 |  |  |
| РРС «Верхнеяркеево |  |  |  | 150272 | Июль 2014г.- |
| 16 | Смена мягкой кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100кв.м | 2,02 |  | -Август 2014г. |
| 17 | Разборка выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 1,6 |  |  |
| 18 | Устройство выравнивающей стяжки толщ.30мм | 100кв.м | 1,6 |  |  |
| 19 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали. | 100кв.м | 0,23 |  |  |
| 20 | Огрунтовка оснований битумной эмульсией | 100кв.м | 2,02 |  |  |
|  | Контактное лицо для информации | г. Уфа, ул. Ленина, 30, ЦТЭ, Аюпов А.М., тел. (347) 2729919, 2729989. |  |  |  |