## Лист1
Приложение №1 к Документации о закупке
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Коэффициент снижения цены (0<Коэф<1) _____________________________
№ п.п. | Серийный (заводской) номер, марка, модель и т.п. | Производитель | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Начальная (максимальная) стоимость |  | Цена без НДС, руб. с учетом коэффициента снижения цены | Цена с НДС, руб. с учетом коэффициента снижения цены
[6 empty] | Цена за единицу Товара без учёта НДС (указывается в рублях РФ) | Цена за единицу Товара в том числе НДС (по ставке18%), (указывается в рублях РФ)
1 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 100А С ВА 47-100 10КА | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 100А, С, 10кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 366.1 | 431.998
2 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 10А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 10А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 105.53 | 124.5254
3 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 16А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 16А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 104.48 | 123.2864
4 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 20А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 20А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 114.79 | 135.4522
5 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 25А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 25А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 113.74 | 134.2132
6 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 32А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 32А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 74.41 | 87.8038
7 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 40А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 40А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 74.41 | 87.8038
8 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 63А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 63А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 93.4 | 110.212
9 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 1П 6А | Выключатель автоматический однополюсный на DIN-рейку: 6А, С, 6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 130.65 | 154.167
10 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 100А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 100А, С, 10кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 1046.8 | 1235.224
11 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 16А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 16А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 222.95 | 263.081
12 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 20А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 20А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 224.45 | 264.851
13 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 25А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 25А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 212.74 | 251.0332
14 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 32А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 32А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 222.95 | 263.081
15 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 40А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 40А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 235.4 | 277.772
16 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 50А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 50А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 358.75 | 423.325
17 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 63А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 63А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 441.15 | 520.557
18 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. 3П 6А | Выключатель автоматический трехполюсный на DIN-рейку: 6А, С, 4-6кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт. | 290.13 | 342.3534
19 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. АЕ 1031 16А | Автоматический выключатель АЕ серии 1031 предназначен для защиты низковольтных электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Выключатель автоматический однополюсный: 16А, 1,8кА. | шт. | 90.45 | 106.731
20 |  |  | АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АД12 2П 10-32МА | Защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям. Номинальный ток 10 А. Ток уставки срабатывания 30 мА. Двухполюсной. Индикация срабатывания от дифференциального тока. Встроенная защита от импульсных (грозовых перенапряжений) – варистор класса D. | шт. | 640.17 | 755.4006
21 |  |  | АВТОМАТ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ AZH-S | Фотореле (светочувствительные автоматы) предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете. Напряжение 230В (!Ф), максимальный ток 16А, один контакт. | шт. | 1429.52 | 1686.8336
22 |  |  | БЛОК РОЗЕТОК 3М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | Блок электрических розеток на 3 места с заземляющем контактом (250В, 16А). | шт. | 291 | 343.38
23 |  |  | БЛОК РОЗЕТОК 4М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | Блок электрических розеток на 4 места с заземляющем контактом (250В, 16А). | шт. | 302 | 356.36
24 |  |  | БЛОК РОЗЕТОК 5М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ | Блок электрических розеток на 5 мест с заземляющем контактом (250В, 16А). | шт. | 344 | 405.92
25 |  |  | БОКС ЩУРН 1/12 | соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1120 | 1321.6
26 |  |  | ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕВРО | Вилка электрическая прямая с заземлением 16А 250В. | шт. | 34.24 | 40.4032
27 |  |  | ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ ПН-2-100А | Предназначены для защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. | шт. | 49 | 57.82
28 |  |  | ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ ПН-2-250А | предназначены для защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. | шт. | 80 | 94.4
29 |  |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКР.ОДИНАР. | Выключатель одноклавишный наружный белый | шт. | 46 | 54.28
30 |  |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛ С/П | Выключатель одноклавишный скрытый белый | шт. | 46 | 54.28
31 |  |  | ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ФАЗ ЭНЕРГОВВОДА | Датчик контроля фаз энерговвода (напряжение, ток, частота, чередование) | шт. | 2745.4 | 3239.572
32 |  |  | ДАТЧИК СВЕТОВОЙ | Датчик автоматически срабатывает (включает и выключает свет) определяя степень естественного освещения вне зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды. Использовать как в ночное, так и в дневное время., , Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz, Сила тока первичной цепи 10А, Уровень освещенности, Lux: 2-100. | шт. | 296.86 | 350.2948
33 |  |  | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОФРАТРУБЫ Д 25ММ | Держатель с защелкой для гофрированной трубки 25 мм, само затухающий ПВХ. | шт. | 1.39 | 1.6402
34 |  |  | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ Д 20ММ | Держатель с защелкой для гофрированной трубки 20 мм, само затухающий ПВХ. | шт. | 1.19 | 1.4042
35 |  |  | ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАБ 16-25 | подвесная арматура | шт. | 218 | 257.24
36 |  |  | ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ | Герметичный прокалывающий ответвительный зажим IOS-16 для СИП предназначены для соединения изолированных жил магистрали с изолированными жилами ответвлений | шт. | 200 | 236
37 |  |  | ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLIP 22.12 | Применяется для соединения неизолированных алюминиевых проводников с изолированными, может использоваться для подключения отпайки потребителя под напряжением | шт. | 250 | 295
38 |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100*60 | Для монтажа открытой проводки внутри зданий и сооружений, магистральный, размер 100*60*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, ударопрочный, само затухающий, материал ПВХ. | м | 252 | 297.36
39 |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20*10 | Для монтажа открытой проводки внутри зданий и сооружений, магистральный, размер 20*10*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, ударопрочный, само затухающий, материал ПВХ. | м | 23 | 27.14
40 |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25*16 | Для монтажа открытой проводки внутри зданий и сооружений, магистральный, размер 25*16*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, ударопрочный, само затухающий, материал ПВХ. | м | 15.65 | 18.467
41 |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*25 | Для монтажа открытой проводки внутри зданий и сооружений, магистральный, размер 40*25*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, ударопрочный, само затухающий, материал ПВХ. | м | 29.49 | 34.7982
42 |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*40 | Для монтажа открытой проводки внутри зданий и сооружений, магистральный, размер 40*40*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, ударопрочный, само затухающий, материал ПВХ. | м | 39.14 | 46.1852
43 |  |  | КОМПЛЕКТ АРМАТУРЫ ДЛЯ СИП-4 2*16 | Комплект: Зажим анкерный (аналог ЗАБ 16-25) - 2 шт., зажим ответвительный прокалывающий (аналог P616R) - 2 шт. | комплект | 250 | 295
44 |  |  | КОМПЛЕКТ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | готовые комплекты модульного заземления типа ZANDZ либо аналог. Комплект на основе: стержней 17,2 мм*1,2 - 8 шт.; Муфта соединительная 17,2 - 8 шт.; Наконечник для стержня 17.2 - 1 шт.; Головка для стержня 17,2 - 1 шт.; Зажим диагональный - 1 шт.; Насадка для перфоратора - 1 шт.; Паста токопроводящая 0.25L - 1 шт.; Лента изоляционная 45mm/6m - 1 шт.; Паспорт к комплекту заземления. | комплект | 11500 | 13570
45 |  |  | КОМПЛЕКТ УЗИП-2C | Разрядник типа ОПС1-C: 2Р (двухполюсной), 20kA, 400B, 40kA. Устройство класса С для защиты электрооборудование от остатков атмосферных и коммутационных перенапряжений. Установка на DIN-рейку. | комплект | 2820 | 3327.6
46 |  |  | КОРОБКА ПОД АВТОМАТ.ВЫКЛ. | Щиток под автоматические выключатели. Пластиковый бокс установки автоматических выключателей, на 4 модуля. Прозрачная вертикальная дверца. Без заземляющей шины. | шт. | 112.38 | 132.6084
47 |  |  | КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ О/У 100Х100Х50ММ IP55 ТУСО | Коробка разветвительная открытой установки 100х100х50мм, материал - полипропилен, 6 кабельных муфт, 4 винта самореза, защита IP-54, цвет серый. | шт. | 50 | 59
48 |  |  | КОРОБКА У-192 | Коробка У-192 106х36мм. ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт. | 17.5 | 20.65
49 |  |  | КОРПУС ЩРН-12 ЗАМК. (310*265*120) | Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком. В соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 583.66 | 688.7188
50 |  |  | ЛАМПА LED E27 220В/7ВТ 4000K СТЕКЛО | предназначения для освещения | шт. | 151 | 178.18
51 |  |  | ЛАМПА LED Е40 220B/36ВТ 6500К 3600ЛМ | предназначения для освещения | шт. | 1691 | 1995.38
52 |  |  | ЛАМПА OSRAM 36W L36W/765 | предназначения для освещения | шт. | 42 | 49.56
53 |  |  | ЛАМПА R 50/E14 | соответствие ГОСТ | шт. | 35.31 | 41.6658
54 |  |  | ЛАМПА Б 220-100-Е27 | лампа накаливания 220 вольт 100 ватт, цоколь Е-27, соответствие ГОСТ 28712-90. | шт. | 14 | 16.52
55 |  |  | ЛАМПА Б 220-40-Е27 | лампа накаливания 220 вольт 40 ватт, цоколь Е-27, соответствие ГОСТ 28712-90 | шт. | 10.77 | 12.7086
56 |  |  | ЛАМПА Б 220-60-Е27 | лампа накаливания 220 вольт 60 ватт, цоколь Е-27, соответствие ГОСТ 28712-90 | шт. | 12.84 | 15.1512
57 |  |  | ЛАМПА Б 220-75-Е27 | лампа накаливания 220 вольт 75 ватт, цоколь Е-27, соответствие ГОСТ 28712-90 | шт. | 10.77 | 12.7086
58 |  |  | ЛАМПА ГАЛОГЕНОВАЯ J-150 | Линейная двухцокольная галогенная лампа Camelion сетевого напряжения. Мощность 150Вт; Форма лампы - Линейные (двухцокольные); Цветовая температура - 2800 (Теплый свет); Размер (мм) - 78x8; Цоколь - R7s; Световой поток (лм) - 2000; Индекс цветопередачи (Ra) - 100 | шт. | 39.57 | 46.6926
59 |  |  | ЛАМПА ДРЛ-125 | Лампа ртутная ДРЛ 125вт Е27 С | шт. | 80.21 | 94.6478
60 |  |  | ЛАМПА ДРЛ-250 | Лампа ртутная ДРЛ 250вт М Е40 С | шт. | 101.79 | 120.1122
61 |  |  | ЛАМПА ДРЛ-400 | Лампа ртутная ДРЛ 400вт М Е40 С | шт. | 106.78 | 126.0004
62 |  |  | ЛАМПА ДС-60ВТ | Лампа накаливания декоративная ДС 60вт ДС-230-60-1 Е14 (свеча) | шт. | 12.96 | 15.2928
63 |  |  | ЛАМПА ЗК R 63 60 ВТ | Лампа накаливания зеркальная ЗК 60вт R63 230в E27 | шт. | 43.71 | 51.5778
64 |  |  | ЛАМПА КЛЛ 18/827 Е14 | лампа энергосберегающая КЛЛ мощность 18 Вт, цоколь Е14 | шт. | 161.36 | 190.4048
65 |  |  | ЛАМПА КЛЛ 18/827 Е27 | лампа энергосберегающая КЛЛ мощность 18 Вт, цоколь Е27 | шт. | 116.41 | 137.3638
66 |  |  | ЛАМПА КЛЛ 20/827 Е27 | лампа энергосберегающая КЛЛ мощность 20 Вт, цоколь Е27 | шт. | 119.92 | 141.5056
67 |  |  | ЛАМПА ЛБ-18 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт ЛБ-18 G13 белая | шт. | 34.34 | 40.5212
68 |  |  | ЛАМПА ЛБ-20 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 20вт ЛБ-18 G13 белая | шт. | 34.81 | 41.0758
69 |  |  | ЛАМПА ЛБ-40 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 40вт ЛБ-40-2 G13 белая D=32мм | шт. | 44.24 | 52.2032
70 |  |  | ЛАМПА ЛБ-80 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 80вт ЛБ-80 G13 белая | шт. | 143.36 | 169.1648
71 |  |  | ЛАМПА ЛЮМ КОМПАКТ.SPC 25W E27 2700K T3 | лампа энергосберегающая КЛЛ мощность 25 Вт, цоколь Е27 | шт. | 124.09 | 146.4262
72 |  |  | ЛАМПА МО 36-100 | Лампа накаливания местного освещения МО 100вт 36в Е27 | шт. | 13.58 | 16.0244
73 |  |  | ЛАМПА МО 36-40 ВТ | Лампа накаливания местного освещения МО 40вт 36в Е27 | шт. | 13.73 | 16.2014
74 |  |  | ЛАМПА МО 36-60ВТ | Лампа накаливания местного освещения МО 60вт 36в Е27 | шт. | 13.67 | 16.1306
75 |  |  | ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15W | лампа энергосберегающая КЛЛ мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 109.25 | 128.915
76 |  |  | МЕТАЛЛОРУКАВ Д25 | Рукава гибкие металлические предназначены для предохранения и защиты кабелей, проводов, гибких шлангов и проч. от механических повреждений, диаметром 25мм. | м | 34.04 | 40.1672
77 |  |  | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ НШп 10 | Наконечник медный штифтовой под опрессовку предназначен для соединения медного кабеля к выводам автоматических выключателей. Имеет защитное покрытие методом электротехнического лужения. Производятся по стандарту DIN. | шт. | 19 | 22.42
78 |  |  | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ НШп 16 | Наконечник медный штифтовой под опрессовку предназначен для соединения медного кабеля к выводам автоматических выключателей. Имеет защитное покрытие методом электротехнического лужения. Производятся по стандарту DIN. | шт. | 28 | 33.04
79 |  |  | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ НШп 25 | Наконечник медный штифтовой под опрессовку предназначен для соединения медного кабеля к выводам автоматических выключателей. Имеет защитное покрытие методом электротехнического лужения. Производятся по стандарту DIN. | шт. | 32 | 37.76
80 |  |  | НАКОНЕЧНИК 10-6-5 | Наконечник кабельный медный ТМЛ 10-6-5 | шт. | 19 | 22.42
81 |  |  | НАКОНЕЧНИК 25-6-7 | Наконечник кабельный медный ТМЛ 25-6-7 | шт. | 32 | 37.76
82 |  |  | НАКОНЕЧНИК ВИЛОЧНЫЙ МЕДНО-ЛУЖЕНЫЙ НВИ 2-4 | Вилочные наконечники НВИ для оперативных изменений электрических соединений, поскольку не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию. | шт. | 65 | 76.7
83 |  |  | НАКОНЕЧНИК ВИЛОЧНЫЙ МЕДНО-ЛУЖЕНЫЙ НВИ 5-5,6 | Вилочные наконечники НВИ для оперативных изменений электрических соединений, поскольку не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию. | шт. | 65 | 76.7
84 |  |  | НАКОНЕЧНИК Е 2,5-0,8(1508) 2,5ММ | ГОСТ 23981-80 | шт. | 27.92 | 32.9456
85 |  |  | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТМ-25 | Наконечник кабельный медный ТМ 25-10-8 (КВТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов. | шт. | 25.05 | 29.559
86 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 10 D8 | Наконечник JG-10 медный луженый кабельный ИЭК | шт. | 20 | 23.6
87 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 16 D6 | Наконечник JG-16 медный луженый кабельный ИЭК | шт. | 20 | 23.6
88 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 16 D8 | Наконечник JG-16 медный луженый кабельный ИЭК | шт. | 20 | 23.6
89 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 25 D6 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт. | 20.1 | 23.718
90 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 25 D8 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт. | 20.1 | 23.718
91 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 35 D10 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт. | 28 | 33.04
92 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 35 D6 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт. | 28 | 33.04
93 |  |  | НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ JG 35 D8 | Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 | шт. | 28 | 33.04
94 |  |  | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ Д.10 | соответствие ГОСТ 7386-80 | шт. | 13.54 | 15.9772
95 |  |  | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ Д.25 | соответствие ГОСТ 7386-80 | шт. | 32.8 | 38.704
96 |  |  | НАКОНЕЧНИК ТМЛ 16-8-6 | Наконечник кабельный медный ТМ 16-8-6 (КВТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов. | шт. | 15.43 | 18.2074
97 |  |  | НАКОНЕЧНИК ТМЛ 4-6-3 | соответствие ГОСТ 7386-80 | шт. | 7.74 | 9.1332
98 |  |  | НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-4-4 | соответствие ГОСТ 7386-80 | шт. | 9.86 | 11.6348
99 |  |  | НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 | Наконечник кабельный медный ТМ 6-6-4 (КВТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов. | шт. | 6.61 | 7.7998
100 |  |  | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ТИПА ОПН-П-6/7,2-10-55 | для защиты электрооборудования сетей с изолированной нейтралью класса напряжения 6 кВ переменного тока частоты 50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений. | шт. | 1891 | 2231.38
101 |  |  | ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА СТАРТЕР 80С-220-1 | Стартер 80 С-220-1 4-80вт одиноч.подкл,метал.корпу. ГОСТ Р МЭК 60155-99 | шт. | 6.03 | 7.1154
102 |  |  | ПРОЖЕКТОР ГЛ-150 М | Прожекторы предназначены для освещения фасадов зданий, архитектурных сооружений, территорий промышленных предприятий, спортивных и строительных площадок и других открытых пространств при стационарной установке. | шт. | 1200 | 1416
103 |  |  | ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ PEL-20W/CW/GR | Светодиодный прожектор большой мощности, с высокой степенью защиты. Напряжение: 230V 50Hz | шт. | 902 | 1064.36
104 |  |  | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820 (ДЛЯ КУС И ТШ) | Регулятор температуры RT-820 предназначен для контроля и поддержания заданного температурного режима путем включения/выключения нагревательной/охлаждающей установки по сигналам выносного датчика температуры. | шт. | 3182 | 3754.76
105 |  |  | РОЗЕТКА ЕВРО 1 СП | Розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом (250В, 16А). | шт. | 41.17 | 48.5806
106 |  |  | РОЗЕТКА ЕВРО 2 СП | Розетка скрытой установки двухместная с заземляющем контактом (250В, 16А). | шт. | 80 | 94.4
107 |  |  | РОЗЕТКА ЕВРО НА DIN-РЕЙКУ | Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 евро с заземлением | шт. | 157 | 185.26
108 |  |  | РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ О/У 1-Я С ЗК | Розетка открытой установки одноместная с заземляющим контактом (250В, 16А). | шт. | 58 | 68.44
109 |  |  | РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ О/У 2-Я С ЗК | Розетка открытой установки двухместная с заземляющем контактом (250В, 16А). | шт. | 74 | 87.32
110 |  |  | РУБИЛЬНИК РЕВЕРСИВНЫЙ НА 40А | Рубильник реверсивный | шт. | 4016 | 4738.88
111 |  |  | СВЕТИЛЬНИК РСП 12 250 | ГОСТ 17677-82 | шт. | 4178.33 | 4930.4294
112 |  |  | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 1*20 | Светильники люминесцентные IP20 с рассеивателем. ГОСТ 17677-82 | шт. | 397.92 | 469.5456
113 |  |  | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 1*40 | Светильники люминесцентные IP20 с рассеивателем. ГОСТ 17677-82 | шт. | 397.92 | 469.5456
114 |  |  | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*20 | Светильники люминесцентные IP20 с рассеивателем. ГОСТ 17677-82 | шт. | 367.19 | 433.2842
115 |  |  | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*40 | Светильники люминесцентные IP20 с рассеивателем. ГОСТ 17677-82 | шт. | 447.96 | 528.5928
116 |  |  | СВЕТИЛЬНИК ЛПО 4*20-002 | Потолочные светильники. ГОСТ 17677-82 | шт. | 1092.75 | 1289.445
117 |  |  | СВЕТИЛЬНИК ЛСП 40 2*40-001 | Светильник пылевлагозащищенный. ГОСТ 17677-82. | шт. | 959.07 | 1131.7026
118 |  |  | СВЕТИЛЬНИК НПБ 1302 БЕЛ.КРУГ. | ГОСТ 17677-82 | шт. | 266 | 313.88
119 |  |  | СВЕТИЛЬНИК НПО 22*100 ТАБЛЕТКА | ГОСТ 17677-82 | шт. | 187.53 | 221.2854
120 |  |  | СВЕТИЛЬНИК НСБ 72 ШАР | ГОСТ 17677-82 | шт. | 182.78 | 215.6804
121 |  |  | СВЕТИЛЬНИК НСО 17*150 "ЛАНДЫШ" | ГОСТ 17677-82 | шт. | 344 | 405.92
122 |  |  | СВЕТИЛЬНИК НСП 11-200-001 | ГОСТ 17677-82 | шт. | 492.55 | 581.209
123 |  |  | СВЕТИЛЬНИК РВО 220 12М | ГОСТ 17677-82 | шт. | 374.5 | 441.91
124 |  |  | СТАРТЕР 127В | Стартер ST 151 4-22Вт 110-127В | шт. | 16.32 | 19.2576
125 |  |  | СТАРТЕР 220В | Стартер S2 4-22W 220V последовательное подключение | шт. | 16.32 | 19.2576
126 |  |  | СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Тр/5А кл0.5/1 220/380В (230ART03PQRSIDN) | шт. | 5241.61 | 6185.0998
127 |  |  | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПЕРЕДАЮЩИМ ИНТЕРФЕЙСОМ МЕРКУРИЙ 200.02 КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 | С сертификатом соответствия и поверкой | шт. | 2568 | 3030.24
128 |  |  | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ 1Ф ЦЭ 6807-П.1.220 НА DIN РЕЙКУ | Счетчик электроэнергии класса точности 1,0 с шунтом в качестве датчика тока. Измерение и учет активной электроэнергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока путем непосредственного подключения. Наличие стандартного телеметрического выхода позволяет использовать электросчетчики как датчики приращения энергии в автоматизированных измерительных системах (АСКУЭ). Для установки на DIN рейку, электронный, номинальный и максимальный ток: 5-60 А. | шт. | 813 | 959.34
129 |  |  | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТОП-0,66 100/5 | соответствие ГОСТ 7746-2001 | шт. | 360.67 | 425.5906
130 |  |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ ЛЕГКАЯ 16ММ | Труба легкая гофрированная с протяжкой , ПВХ D = 16 мм | м | 4.03 | 4.7554
131 |  |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ ЛЕГКАЯ 20ММ | Гофрированная труба DKC, само затухающий ПВХ, легкая, D20 мм, с зондом | м | 6.87 | 8.1066
132 |  |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ ЛЕГКАЯ 25ММ | Гофрированная труба DKC, само затухающий ПВХ, легкая, D25 мм, с зондом | м | 9.37 | 11.0566
133 |  |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ ЛЕГКАЯ 32ММ | Гофрированная труба DKC, само затухающий ПВХ, легкая, D32 мм, с зондом | м | 13.84 | 16.3312
134 |  |  | УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ 3М | Удлинитель сетевой 3 гнезда, 3 метра, c заземляющим контактом (16А 220В 3х1,5-3 м). | шт. | 226.68 | 267.4824
135 |  |  | УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ 5М | Удлинитель сетевой 3 гнезда, 5 метров, c заземляющим контактом (16А 220В 3х1,5-5 м). | шт. | 274.74 | 324.1932
136 |  |  | УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ 10М | Удлинитель сетевой 4 гнезда, 10 метров, c заземляющим контактом (16А 220В 3х1,5-10 м). | шт. | 1079.5 | 1273.81
137 |  |  | УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ НА БРАБАНЕ 30М | Удлинитель на катушке 4х30м УК30 на мет. барабане с термозащ. КГ 3х1.5 IP44. | шт. | 3350 | 3953
138 |  |  | УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ УЗИП-2Р | соответствие ГОСТ Р 51992-2011 | шт. | 2078.92 | 2453.1256
139 |  |  | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТКЛЮЧЕНИЙ УЗО ВД1-63 2Р 16-40А/30МА | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 16-40А/30мА. предназначен для повышения электробезопасности эксплуатации бытовых и промышленных электроустановок напряжением 230/400 В, частотой 50 Гц. | шт. | 749.61 | 884.5398
140 |  |  | ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ (ТИПА РILOT) | Сетевой фильтр Pilot S 1.8 метра 6 розеток, корпус Pilot S выполнен из ударопрочного пластика. | шт. | 420 | 495.6
141 |  |  | ШИНА "N" С ИЗОЛЯТОРОМ НА МОНТАЖНУЮ DIN-РЕЙКУ | Шина изготовлена из латуни, а крышка выполнена из пластика. Используется шина для присоединения нулевого, защитного заземления.. Устанавливается на DIN-рейку 35 мм и при помощи двух винтов, каждые из которых изолированы. Кросс-модуль выполняется двумя или четырьмя шинами, выдерживают ток от 100 до 125 А, мм | шт. | 336.61 | 397.1998
142 |  |  | ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | электротехнические материалы | шт. | 48.94 | 57.7492
143 |  |  | ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1 ФАЗНАЯ МЕДНАЯ | Применяются для удобного и безопасного соединения групп модульных устройств, например автоматических выключателей. | шт. | 233.16 | 275.1288
144 |  |  | ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 3 ФАЗНАЯ МЕДНАЯ | Применяются для удобного и безопасного соединения групп модульных устройств, например автоматических выключателей. | шт. | 657.87 | 776.2866
145 |  |  | ЩИТ ЩРН-П-12 ИЭК | Бокс ИЭК ЩРН-П-12 модулей навесной пластик 52048. соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 339.6 | 400.728
146 |  |  | ЩИТ ЩРН-П-18 ИЭК | Щит навесной IEK ЩРН-П 18 модулей IP40. соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 499.42 | 589.3156
147 |  |  | ЩИТ ЩРН-П-6 ИЭК | Бокс пластиковый ИЭК ЩРН-П- 6 модулей навесной P40. соответствие ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 234 | 276.12
148 |  |  | ЩИТОК ОЩВ 6 | Щит осветительный ВРУ ОЩВ-6 63/16A (номинальный ток вводного автомата — 63А, номинальный ток группового автомата — 16А). | шт. | 1317 | 1554.06
149 |  |  | ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ НА 250 А | Ящик силовой 380 В с рубильником током до 250А. | шт. | 3216.84 | 3795.8712
150 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК ВА 2Р 10А | Выключатель автоматический двухполюсный на DIN-рейку: 10А, С, 4,5кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт | 137.84 | 162.6512
151 |  |  | АВТОМАТ ВЫКЛ. ИЭК ВА 2Р 16А | Выключатель автоматический двухполюсный на DIN-рейку: 16А, С, 4,5кА. Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей. | шт | 137.84 | 162.6512
152 |  |  | БОКС ЩРН | Щит распределительный навесной ЩРн-П-4 IP40 пластиковый белый прозрачная дверь | шт | 166.45 | 196.411
153 |  |  | МЕТАЛЛОРУКАВ 32 | Рукава гибкие металлические предназначены для предохранения и защиты кабелей, проводов, гибких шлангов и проч. от механических повреждений, диаметром 32мм. | м | 59 | 69.62
154 |  |  | ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ОМ-3 | Ограничитель мощности контакт 1Z, однофазный, мощность 0,5-5 кВА, на DIN-рейку, задержка отключения нагрузки 2 сек. Максимальный ток контактов реле: 16А, АС1 | шт | 2770 | 3268.6
155 |  |  | МЕТАЛЛОРУКАВ D=20MM | Рукава гибкие металлические предназначены для предохранения и защиты кабелей, проводов, гибких шлангов и проч. от механических повреждений, диаметром 25мм. | м | 29.8 | 35.164
156 |  |  | КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29 | Используют для крепления к металлическим и железобетонным опорам анкерного зажима, удерживающего самонесущие изолированные провода типа СИП-2 и СИП-4. Монтаж производят при помощи бандажной ленты из нержавеющей стали и скреп. Верхний бандаж (по верхней части крюка) выполняется в два витка. | шт | 344 | 405.92
157 |  |  | БОКС КМПН 1/2 | Ограничитель мощности контакт 1Z, однофазный, мощность 0,5-5 кВА, на DIN-рейку, задержка отключения нагрузки 2 сек. Максимальный ток контактов реле: 16А, АС1 | шт | 21.98 | 25.9364
Адрес поставки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Каспийская, 14
Доставка товара должна быть осуществлена в срок, указанный в Заявке, но не более 30 календарных дней после подписания сторонами Заказа.
Срок гарантийной эксплуатации товара: не менее 12 месяцев со дня приемки товара.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 11934 | Республика Башкортостан | 7310 | Поставка электротехнических материалов | , тел. , эл.почта: | Поставка электротехнических материалов | 30.12.2016 | Фаткуллина Гульнара Рифатовна | (347)221-56-63 | 1514 | Служба главного энергетика (СГЭ) | 0 | Приложение 1.2