## Лот 1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Спецификация технической поддержки оборудования систем хранения данных EMC VNX
№ п.п | Наименование оборудования | Модель | Кол. | Серийный номер | Дата начала поддержки | Дата окончания поддержки | Предельная сумма без НДС, рубли РФ | Предельная сумма с НДС 20%, рубли РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Дисковый массив VNX 5500 CKM00114400266 | [5 empty] | 1033103.8583 | 1239724.63
1.1 | Модуль VNX5500 DPE; 15X3.5 DRIVE SLOTS-EMC RACK | VNX5500DP15 | 1 | CKM00114400266 | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.2 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 7 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.3 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.4 | Полка дисковая 3.5 600G 15K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-VS1560 | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.5 | Диск жесткий 200GB 6GB SAS FLASH DRIVE | VX-VS6F-200 | 5 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.6 | Диск жесткий 200GB FAST CACHE FLASH-15X3.5 DPE/DAE | FLVXVS6F-200 | 2 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.7 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 12 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.8 | Диск жесткий 200GB FAST CACHE FLASH-15X3.5 DPE/DAE | FLVXVS6F-200 | 3 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.9 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 12 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.10 | Полка дисковая VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE -EMC RACK | VNX6GSDAE15 | 3 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
1.11 | Контроллер VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2 | Дисковый массив VNX 5500 CKM00120900683 | [5 empty] | 1851817.2417 | 2222180.69
2.1 | Модуль VNX5500 DPE; 15X3.5 DRV SLOTS-FLD INST | VNX5500DP15F | 1 | CKM00120900683 | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.2 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.3 | Контроллер VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.4 | Полка дисковая 3.5 600G 15K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-VS1560 | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.5 | Полка дисковая VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST | VNX6GSDAE15F | 10 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.6 | Диск жесткий 200GB FAST CACHE FLASH-15X3.5 DPE/DAE | FLVXVS6F-200 | 5 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.7 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.8 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.9 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.10 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.11 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 10 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.12 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.13 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 11 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
2.14 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
3 | Дисковый массив VNX 5500 CKM00120300778 | [5 empty] | 2036065.5167 | 2443278.62
3.1 | VNX5500 DPE; 15X3.5 DRV SLOTS-FLD INST | VNX5500DP15F | 1 | CKM00120300778 | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
3.2 | Полка дисковая VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST | VNX6GSDAE15F | 4 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
3.3 | Диск жесткий 600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS15-600 | 42 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
3.4 | Диск жесткий 2TB 7200RPM 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS07-020 | 10 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
3.5 | Диск жесткий 200GB FAST CACHE FLASH-15X3.5 DPE/DAE | FLVXVS6F-200 | 5 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
3.6 | Полка дисковая 3.5 600G 15K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-VS1560 | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
3.7 | Контроллер VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
4 | Дисковый массив VNX 5100 CKM00133501836 | [5 empty] | 18646.6083 | 22375.93
4.1 | Модуль VNX5100 DPE; 15X3.5 - 6X3TB DRIV - FLD | VNX51D153T72F | 1 | CKM00133501836 | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
4.2 | Диск жесткий 3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE | V3-VS07-030 | 15 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
4.3 | Диск жесткий 3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE | V3-VS07-030 | 5 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
4.4 | Контроллер 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53 | VNXSPSAS | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
4.5 | Полка дисковая 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS | V31-DAE-N-15 | 1 |  | с момента заключения договора | По истечении 1 (одного) календарного года с даты начала поддержки
5927559.87
[6 empty] | Сумма НДС 20% |  | 987926.645
Предельная стоимость лота составляет 5 927 559,87 рублей, в том числе НДС 18% 987 926,65 руб.
Срок предоставления технической поддержки: 12 месяцев с даты подписания договора
Место оказания услуг |  | 1. г. Уфа, ул. Ленина 30 2. г. Уфа, ул. Российская 19
Квалификационные критерии претендента (участника, поставщика) |  | Поставщик должен являться сертифицированным сервисным партнером EMC
Условия предоставления технической поддержки |  | - Приём и регистрация запросов на сервисную поддержку 24х7; - Консультирование и диагностирование проблемы инженером технической поддержки 8х5; - Максимальный срок диагностики проблемы 30 дней; - Доступ к базе знаний по разрешению сходных проблем; - Доступ к обновлениям системного ПО и прошивок; - Замена вышедшего из строя оборудования
Контактное лицо |  | Хасанов Марат Рашитович., тел. +7 (347) 221-56-40