## форма оферты
Приложение №1 к Извещению
Cпецификация
№ п.п | Код продукта | Описание | Кол-во | 1 кв. 2013 | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 | Цена, без НДС, руб. | Общая стоимость, без НДС, руб. | Общая стоимость, c НДС, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Источник оптического излучения FOD 2112 | Для определения затухания в ВОЛС-применяется в качестве генератора. | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 39000 | 741000 | 874380 | с поверкой
2 | Измеритель оптичекой мощности FOD1204Н | для измерения сверхнизких прямых потерь и сварных соединений в оптической волокне | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 29000 | 551000 | 650180 | с поверкой
3 | Мультиметр АРРА 82R с поверкой | для измерения пост./перем.тока инапряжения,сопротивления,частоту и емкость | 55 |  |  | 30 | 25 | 4000 | 220000 | 259600 | с поверкой
4 | Газоанализатор переносной ОКА 92 МТ на три газа (О2; СО2 иСН4) c поверкой | для определения опасных газов при работе в колодцах. | 47 | 7 | 16 | 13 | 11 | 37000 | 1739000 | 2052020 | с поверкой
5 | USB адаптер с программным обеспечением | для подключения видеомикроскопа FIP400 к ПК | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 39000 | 468000 | 552240
6 | Тестовый набор К 701 | применяется для точного определения целостности проводки,поиска нужного провода при прозвонке кабелей | 40 |  |  | 32 | 8 | 4000 | 160000 | 188800
7 | Тестер "Lanmaster"Lan-pro-L" | для тестирования витопарных кабелй | 40 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4000 | 160000 | 188800 | с поверкой
8 | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 с поверкой | для измерения тока срабатывания,времени отключения устройство защиты | 1 |  |  | 1 |  | 25000 | 25000 | 29500 | с поверкой
9 | Измеритель петли"фаза-нуль" ИФН 200 с поверкой | для измерения полного,активного и реактивного сопротивления цепи"фаза-нуль" без отключения источника питания | 1 |  |  | 1 |  | 14000 | 14000 | 16520 | с поверкой
| ИТОГО: |  | 234 | 39 | 42 | 95 | 58 |  | 4078000 | 4812040
Адрес доставки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,32/1 ОАО "Башинформсвязь, Контактное лицо: Главный метролог: Галеев И.М. 8 (347) 276-41-00
Предельная стоимость лота составляет 4 812 040,00 рублей (с НДС)
Объем может быть изменен на 10% без изменения стоимости единицы