## Лист1
[11 empty] | Приложение 1.1 |  | Приложение 1.N
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ 7973 | Поставка Электросилового кабеля и провода
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Наименование товара поставщика1* | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 4801 | КАБЕЛЬ АВВГ 3*50*1*35 |  | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 132476.7 | 13247.67 | 15632.2506 | кол-во: 0.1; ; Иксанова Ф.С. 89053527779
2 | 11883 | КАБЕЛЬ АВВГ 4*35 |  | Кабель силовой АВВГ с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 4 сечением 35 мм2. | км | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 69368.09 | 7630.49 | 9003.9782 | кол-во: 0.11; ; Иксанова Ф.С. 89053527779
3 | 6438 | КАБЕЛЬ ВВГ 3Х1,5 |  | соответствие ГОСТ 16442-80 | км | 2.67 | 0.082 | 0.9 | 3.652 | 13417.8 | 49001.8 | 57822.124 | кол-во: 0.85; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 0.012; с. Месягутово, ул. Коммунистическая, д.24; Фазылов В.С. 89063756161; кол-во: 0.1; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 2.69; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
4 | 39166 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (КМ) |  | Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках. | км | 0.14 | 0.88 | 0.2 | 1.22 | 32549.4 | 39710.27 | 46858.1186 | кол-во: 1.22; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781
5 | 39166 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (КМ) |  | Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности: - П1.8.2.3.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВГ - иапазон температурэксплуатации от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных – 10 наружных диаметров, - Номинальная частота - 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей ВВГ | км | 3.89 | 2.935 | 0 | 6.825 | 32549.4 | 222149.65 | 262136.587 | кол-во: 2; ; Иксанова Ф.С. 89053527779; кол-во: 0.32; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 0.705; г. Мелеуз, ул. Воровского, д.2; Киреева В.Р. 89371692391; кол-во: 0.3; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева ЛЛ.А. 89279417186; кол-во: 1.15; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 2.35; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
6 | 17992 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (М) |  | Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности: - П1.8.2.3.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВГ - иапазон температурэксплуатации от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных – 10 наружных диаметров, - Номинальная частота - 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей ВВГ | м | 1503 | 1300 | 0 | 2803 | 29.96 | 83977.88 | 99093.8984 | кол-во: 100; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 250; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186; кол-во: 1700; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 7500; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 3; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
7 | 26790 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*16 |  | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 5 сечением 16 мм2. | м | 0 | 0 | 15 | 15 | 219.16 | 3287.4 | 3879.132 | кол-во: 15; ; Иксанова Ф.С. 89053527779
8 | 22142 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*2,5 |  | соответствие ГОСТ 16442-80 | м | 100 | 0 | 0 | 100 | 32.46 | 3246 | 3830.28 | кол-во: 100; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
9 | 22143 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*6 |  | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Количество жил 5 сечением 6 мм2. | м | 0 | 16 | 0 | 16 | 139.1 | 2225.6 | 2626.208 | кол-во: 16; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
10 | 39350 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А) 3*2,5 |  | соответствие ГОСТ 16442-80 | м | 0 | 30 | 0 | 30 | 31.03 | 930.9 | 1098.462 | кол-во: 30; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
11 | 11887 | КАБЕЛЬ КГ 1*25 |  | соответствие ГОСТ 24334-80 | км | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 69336 | 1040.04 | 1227.2472 | кол-во: 0.015; г. Мелеуз, ул. Воровского, д.2; Киреева В.Р. 89371692391
12 | 11892 | КАБЕЛЬ ПВ З*2,5 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 8025.02 | 40.13 | 47.3534 | кол-во: 0.005; с. Месягутово, ул. Коммунистическая, д.24; Фазылов В.С. 89063756161
13 | 11895 | КАБЕЛЬ ПВ З*4,0 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | км | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 9244 | 462.2 | 545.396 | кол-во: 0.05; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670
14 | 21967 | КАБЕЛЬ ПВС 3*1,5 |  | Кабель силовой. Изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова. Количество жил 3 сечением 1,5 мм2. | км | 0 | 0.18 | 0.5 | 0.68 | 13193 | 8971.24 | 10586.0632 | кол-во: 0.5; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 0.07; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 0.11; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
15 | 39167 | КАБЕЛЬ ПВС 3*4,0 |  | соответствие ГОСТ 7399-97 | км | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 62060 | 620.6 | 732.308 | кол-во: 0.01; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
16 | 39168 | КАБЕЛЬ СИП4 2*16 |  | Провода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц . Провод с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светтПровода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц . Провод с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светостабилизированным сшитым полиэтиленом без несущей нулевой жилы. Количество жил 2 сечением 16 мм2. | км | 1 | 0.29 | 0.15 | 1.44 | 23529 | 33881.76 | 39980.4768 | кол-во: 1.44; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781
17 | 39168 | КАБЕЛЬ СИП4 2*16 |  | Провода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц . Провод с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светтостабилизированным сшитым полиэтиленом без несущей нулевой жилы. Количество жил 2 сечением 16 мм2. | км | 0.067 | 2.255 | 0.16 | 2.482 | 23529 | 58398.99 | 68910.8082 | кол-во: 0.537; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 0.2; г. Мелеуз, ул. Воровского, д.2; Киреева В.Р. 89371692391; кол-во: 0.32; с. Месягутово, ул. Коммунистическая, д.24; Фазылов В.С. 89063756161; кол-во: 0.43; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186; кол-во: 0.155; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 0.84; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
18 | 39210 | КОМПЛЕКТ АРМАТУРЫ ДЛЯ СИП |  | Зажим анкерный марки ЗАБ 16-25, комплект промежуточной подвески ES 54-14 .Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с гарантииными обязательствами производителя,, но не менее 12 месяцев. | компл | 9 | 87 | 11 | 107 | 181.9 | 19463.3 | 22966.694 | кол-во: 19; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 16; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 4; г. Мелеуз, ул. Воровского, д.2; Киреева В.Р. 89371692391; кол-во: 20; с. Месягутово, ул. Коммунистичесская, д.24; Фазылов В.С. 89063756161; кол-во: 12; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186; кол-во: 14; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 22; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р.9018173671
19 | 30997 | ПРОВОД ВВГ 3*2,5 |  | соответствие ГОСТ 16442-80 | м | 20 | 404 | 30 | 454 | 39.59 | 17973.86 | 21209.1548 | кол-во: 64; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 20; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781; кол-во: 100; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 270; г. Уфа, ул. Касспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
20 | 28661 | ПРОВОД ПВ 1*10 |  | провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях | м | 0 | 10 | 0 | 10 | 44.94 | 449.4 | 530.292 | кол-во: 10; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
21 | 38534 | ПРОВОД ПВ1 1*4 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | м | 0 | 10 | 0 | 10 | 21.4 | 214 | 252.52 | кол-во: 10; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
22 | 38302 | ПРОВОД ПВ3 1*4 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | м | 0 | 0 | 100 | 100 | 21.4 | 2140 | 2525.2 | кол-во: 100; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781
23 | 37451 | ПРОВОД ПВ3 1*6 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | м | 10 | 0 | 0 | 10 | 24.48 | 244.8 | 288.864 | кол-во: 10; г.Бирск, ул. Бурновская, д.10; Выдрин Ю.А. 89173483781
24 | 37455 | ПРОВОД ПВЗ 1*16 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | м | 0 | 5 | 0 | 5 | 64.2 | 321 | 378.78 | кол-во: 5; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
25 | 36440 | ПРОВОД ПВЗ 1*2,5 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | м | 0 | 23 | 0 | 23 | 10.89 | 250.47 | 295.5546 | кол-во: 20; г. Белорецк, ул.Ленина, д.41; Кузнецов Д.Н. 89051808865; кол-во: 3; г. Мелеуз, ул. Воровского, д.2; Киреева В.Р. 89371692391
26 | 37456 | ПРОВОД ПВЗ 1*50 |  | соответствие ГОСТ 6323-79 | м | 120 | 0 | 0 | 120 | 211.92 | 25430.4 | 30007.872 | кол-во: 120; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
27 | 37248 | ПРОВОД ПВЗ 10 |  | Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электрических установок | м | 0 | 12 | 0 | 12 | 40.81 | 489.72 | 577.8696 | кол-во: 12; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670
28 | 37277 | ПРОВОД ПВЗ 6,0 |  | Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электрических установок | м | 260 | 0 | 0 | 260 | 17.77 | 4620.2 | 5451.836 | кол-во: 260; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
29 | 7803 | ПРОВОД ПВС 2*1.5 |  | соответствие ГОСТ 7399-97 | м | 0 | 10 | 0 | 10 | 12.69 | 126.9 | 149.742 | кол-во: 10; г. Мелеуз, ул. Воровского, д.2; Киреева В.Р. 89371692391
30 | 3471 | ПРОВОД ПВС 3*1.5 |  | Соединительный провод состоит из 3х медных жил сечением 1,5 кв.мм, скрученных из токопроводящих проволок, заключенных в ПВХ изоляцию и имеет оболочку из ПВХ пластиката. Обычно имеет белый цвет. | м | 0 | 47 | 0 | 47 | 15.14 | 711.58 | 839.6644 | кол-во: 47; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186
31 | 24419 | ПРОВОД ПВС 3*2,5 |  | ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы, многопроволочная.2. ИЗОЛЯЦИЯ - из ПВХ пластиката.3. КРУТКА изолированные жжилы скручены без заполнителя. 4. ОБОЛОЧКА - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. ПРИМЕНЕНИЕ Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем иго ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -Диапазон температур экспулатации проводов исполнения У: от -40°до +40°С -Диапазон температур экспулатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С -Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С | м | 0 | 529 | 30 | 559 | 23.17 | 12952.03 | 15283.3954 | кол-во: 180; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 334; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 45; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
32 | 34272 | ПРОВОД ПВС 3*4 |  | ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы, многопроволочная.2. ИЗОЛЯЦИЯ - из ПВХ пластиката.3.СКРУТКА - изолированные жжилы скручены без заполнителя. 4. ОБОЛОЧКА - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. ПРИМЕНЕНИЕ Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем иго ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -Диапазон температур экспулатации проводов исполнения У: от -40°до +40°С -Диапазон температур экспулатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С -Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С | м | 0 | 30 | 30 | 60 | 34.26 | 2055.6 | 2425.608 | кол-во: 60; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022
33 | 38218 | ПРОВОД ПУГВ 1*16 |  | соответствие ТУ 16.К13-020-93 | м | 0 | 52 | 0 | 52 | 53.5 | 2782 | 3282.76 | кол-во: 52; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186
34 | 39349 | ПРОВОД ПУГВ 1*6 Ж/З |  | соответствие ТУ 16.К13-020-93 | м | 0 | 50 | 0 | 50 | 18.93 | 946.5 | 1116.87 | кол-во: 50; г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, д.2; Устьянцева Л.А. 89279417186
35 | 36421 | ПРОВОД СИП-4 2*16 |  | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач КОНСТРУКЦИЯ Провод СИП-2 1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная, число проволок в фазной токопроводящей жиле 2. НЕСУЩАЯ НУЛЕВАЯ ЖИЛА - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная.3. ИЗОЛЯЦИЯ - выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. 4. СКРУТКА - изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевй несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление. ПРИМЕНЕНИЕ Провод СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха, в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Провода СИП-2 после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать | м | 0 | 1015 | 240 | 1255 | 29.96 | 37599.8 | 44367.764 | кол-во: 540; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022; кол-во: 215; г. Туймазы, ул. Гафурова, д.60; Николаичев А.П. 89018173670; кол-во: 500; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
36 | 36075 | ПРОВОД СИП-4 4*16 |  | соответствие ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 54.57 | 43.66 | 51.5188 | кол-во: 0.8; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
37 | 41947 | КАБЕЛЬ КСРВНГ(А)-FRLS 4Х0,5 |  | предназначен для одиночной или групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, сисстемах аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других системах, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин, а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятя, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания). | м | 17200 | 0 | 0 | 17200 | 16.09 | 276748 | 326562.64 | кол-во: 17200; г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Мухаметшина З.Р. 89018173671
38 | 43265 | ПРОВОД ПВЗ 1*150 |  | Предназначен для передачи и распределения электрической энергии | м | 0 | 0 | 200 | 200 | 490 | 98000 | 115640 | кол-во: 200; ; Иксанова Ф.С. 89053527779
[11 empty] | 1032385.84 | 1218215.2912
[11 empty] | В т.ч. НДС | 185829.4512
Предельная сумма лота составляет: 1218215,29 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | 1 кв - до 10.02.2015 г., 2 кв -до 30.03.2014 г., 3 кв-30.06.2014 г.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Особые условия: |  |  | 1. Гарантийные обязательства - 12 месяцев;
2. Паспорт;
3. Техническое описание поставляемого товара;
4. Инструкция на русском языке;
5. Сертификат соответствия стандартам;
Инициатор закупки: |  |  | Исмагилов Р.А., тел. (347)221-56-53, эл.почта: r.ismagilov2@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Хайруллин Р.Х. тел. (347) 221-12-08, эл. почта: r.hairullin@bashtel.ru
1* - Заполняется в случае отличия наименования продукции, предлагаемой участником, от наименования продукции, указанной в закупочной документации
Аминов Руслан Памирович
тел. |  | (347)221-57-47
эл.почта |  | 0

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 7973 | Республика Башкортостан | 4946 | Поставка Электросилового кабеля и провода | Хайруллин Р.Х., тел. 2506685, эл.почта: | 2506685 | Хайруллин Р.,Х. | Поставка Электросилового кабеля и провода | 04.12.2015 | Аминов Руслан Памирович | (347)221-57-47 | 1655 | Отдел капитального строительства (ОКС) | 1 | Инвестиционная деятельность | Приложение 1.3