ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ №1 от 26.09.2016 г.

в открытый запрос котировок в электронной форме № 31604119289 от 21.09.2016 г. на право заключения договора на оказание услуг по огнезащитной пропитке деревянных конструкций чердачных помещений, несущих металлических конструкций для нужд ПАО «Башинформсвязь»

| №п/п | Перечень внесенных изменений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание (приложение № 1.3. к Документации о закупке) Требования к проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений: 1. Проведение огнезащитной обработки зданий и сооружений в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390), Норм пожарной безопасности (НПБ 251-98, НПБ 236-91, ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 53295-2009). 2. Для обработки деревянных конструкций применять антипирены типа «Миг-09» или аналогичные по составу и свойствам огнезащитные составы (НПБ 251-98 ГОСТ Р 53292-2009) | внесены изменения в название раздела и пп. 1,2 Требований к проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений Технического задания (приложение № 1.3. к Документации о закупке) |
| 2. | Техническое задание (приложение № 1.3. к Документации о закупке) Требования на огнезащитную обработку несущих металлических конструкций зданий 3. Материал для огнезащитной обработки – краска «STAR-protect» или аналогичные по характеристикам материалы, с эффективностью огнезащиты по 3-ей группе - наступления предельного состояния не менее 90 мин (НПБ 236-91, ГОСТ Р 53295-2009) | Внесены изменения в пп.3 Требований на огнезащитную обработку несущих металлических конструкций зданий Технического задания (приложение № 1.3. к Документации о закупке) |
| 3. | Приложение № 1 к проекту договора - Техническое задание (приложение № 2 к Документации о закупке) Требования к проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений: 1. Проведение огнезащитной обработки зданий и сооружений в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390), Норм пожарной безопасности (НПБ 251-98, НПБ 236-91, ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 53295-2009). 2. Для обработки деревянных конструкций применять антипирены типа «Миг-09» или аналогичные по составу и свойствам огнезащитные составы (НПБ 251-98 ГОСТ Р 53292-2009) | внесены изменения в название раздела и пп. 1,2 Требований к проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий и сооружений Технического задания (приложение № 1 к проекту договора (приложение № 2 к Документации о закупке) |
| 4. | Приложение № 1 к проекту договора - Техническое задание (приложение № 2 к Документации о закупке) Требования на огнезащитную обработку несущих металлических конструкций зданий 3. Материал для огнезащитной обработки – краска «STAR-protect» или аналогичные по характеристикам материалы, с эффективностью огнезащиты по 3-ей группе - наступления предельного состояния не менее 90 мин (НПБ 236-91, ГОСТ Р 53295-2009) | Внесены изменения в пп.3 Требований на огнезащитную обработку несущих металлических конструкций зданий Технического задания (приложение № 1 к проекту договора (приложение № 2 к Документации о закупке) |