Разъяснение документации о закупке по проведению открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32110076344 от 12.03.2021 г. на Техническое обслуживание источников бесперебойного питания в г.Уфа

Дата и время подачи запроса: 15.03.2021 15:08

Текст запроса 
Уважаемый Заказчик просим дать разъяснение по следующим пунктам технического задания:

№П. 1 APC Simmetra 16kVa s/n CD0141110399 необходимо ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ APC SYMETRA

№П. 2 APC Simmetra 16kVa s/n CD0151110075 необходимо ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ APC SYMETRA

№П. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17 уточните пожалуйста емкость АКБ или название модулей, так же просим уточнить когда производилось последнее техническое обслуживание? Были ли заменены AC DC конденсаторы? были ли заменены вентиляторы? Имеется ли байпас в электрощитовой?

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 16.03.2021 17:30

Текст ответа:

1.  Model : SYXRCC

2.  Model : SYXRCC

ЕМКОСТИ АКБ

- APC Simmetra 16kVa s/n CD0141110399 – емкость АКБ  АБ GP1272 12v7,2Ah;

- APC Simmetra 16kVa s/n CD0151110075 – емкость АКБ АБ GP1272 12v7,2Ah;

- GE LitePro 10kVa s/n L50104511B063A/ s/n L50103410B202A – емкость АКБ C&B ABM12-7 2;

- GE Site Pro 60kVa s/n A70602206A447H 2006г  - емкость АКБ  GPL121000 2;

- Delta GES204DSkVa s/n Z0611900018WA/ s/n Z0611900019WA/ s/n Z0611900020WA

– емкость АКБ B.B/Battery UPS12440W, B.B/Battery UPS12440W, B.B/Battery UPS12440W;

- BENNING 01.02.2007 SN: 2449750 – емкость АКБ GPL 1272 F2 PR;

- RIELLO UPS MDT 40 Sn ML37UP184940002/ Sn 00649P642610001/ LZ46UP741550002/ LN53UP003750001/ LN53UP003750002/ LN53UP003750003/ 00649P642610002/ MA18UP424770001 – емкость АКБ  12V 45Ah.

Последнее ТО производилось -  в ноябре 2020 года.

Были ли заменены AC DC конденсаторы – нет, замена конденсаторов не входит в объем ТО, производится только диагностика.

Были ли заменены вентиляторы? – частично. Ремонт и замена производится собственными силами. В объем ТО не входит замена.

Имеется ли байпас в электрощитовой? – 50/50