## Лист1
Приложение №1
Лот №
№ п.п. | Код продукта | Описание | Кол-во (км.) | Срок поставки, дн. | 2полугодие 2013 | Цена за единицу измерения с НДС 18%, рубли РФ | Сумма в том числе НДС 18%, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12
1 | Кабель типа RG6 | Кабель коаксиальный LUMAX RG-6, 75 Ом, 18 AWG (1,02 мм, омедненная сталь, одножильный), двухслойный экран (100% + 64%), (-20°С - +80°С), PVC, 75Ом, Professional, белый. Требования - протокол испытаний на соответствие параметрам. Предназначен для разводки телевизионного сигнала внутри и вне помещений. Упакован в индивидуальную коробку, бухта 100 м. Основные характеристики: не прикрепленная фольга, 64% оплетка, оболочка поливинилхлорид; ∙ центральный проводник: омедненная сталь, диаметр 1.02 мм; ∙ диэлектрик: полиэтилен физического вспенивания ∙ наружный диаметр диэлектрика 4.6мм; ∙ внешний проводник, 1 экран: алюминий-полиэстер-алюминий фольга; ∙ 2 экран, оплетка из алюминиевой проволоки плотность 64%; ∙оболочка (ПВХ) поливинилхлорид;∙ наружный диаметр оболочки 6.9 мм; ∙ толщина оболочки 0.76 мм. Электрические характеристики: сопротивление 75.0 +/- 3.0 Ом; | 130 | см. ниже | 130 | 5500 | 715000 | г.Уфа, ул. Каспийская 14 | 4.66
[6 empty] | Итого: | 715000
[6 empty] | в т.ч. НДС 18% | 109067.7966
Предельная стоимость лота составляет 715 000,00 с НДС (605 932,20 без НДС) | [8 empty] | 605932.2034
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | до 25 июля 2013 года
Условия доставки: |  | г.Уфа .ул Каспийская , дом 14, склад филиал РПКЦ "Спутник" 8-905-352-77-79 Иксанова Ф.С
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставлять вместе с Товаром следующие сопроводительные документы:
1) Паспорт;
2) Техническое описание поставляемого Товара;
3) Инструкция на русском языке;
4) Сертификат соответствия стандартам.
5)срок гарантий не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Контактное лицо для информации |  | Яппарова Р.Д. тел. (347) 221-56-62; (347) 272-05-30; факс: (347) 250-37-72 эл. почта:r.yapparova@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Бочкарев Д.Б. (347) 275-62-34; Акназаров К.З. (347) 272-05-30