Приложение № 1 к Извещению

## Ведомость объемов работ

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли здания АТС-28 ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 105 |  |  |
| 1 | Разборка кровель из рулонных материалов рубероида в 2 слоя | м2 | 1173 |
| 2 | Огрунтовка оснований под кровельный ковер битумной эмульсией | м2 | 1173 |
| 3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 1173 |
| 4 | Устройство примыканий кровель плоских из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой 600мм с одним фартуком | м | 98,4 |
| 5 | Устройство сливов парапетов из оцинкованной стали | м2 | 98,4 |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли здания гаража и дизельной Благовещенского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. Советская, 32 |  |  |
| 6 | Кирпичная кладка парапетов в один кирпич | м3 | 9,8 |
| 7 | Установка элементов каркаса кровли из брусьев, мауэрлатов, стоек | м3 | 2,3 |
| 8 | Установка деревянных стропил 100х150мм | м3 | 5 |
| 9 | Устройство рабочего деревян. настила разреженного толщ.25-30мм | м2 | 370 |
| 10 | Устройство кровель из оцинкованного профиля №35 | м2 | 370 |
| 11 | Устройство карнизов из досок толщ.25мм | м2 | 32 |
| 12 | Облицовка карниза окрашенным листом толщ.0,55мм, цвет белый | м2 | 32 |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли здания Кушнаренковского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, 64 |  |  |
| 13 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 836 |
| 14 | Огрунтовка оснований под кровельный ковер битумной эмульсией | м2 | 836 |
| 15 | Устройство кровель плоских из наплавляемого материала в два слоя | м2 | 836 |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли здания дизельной Чишминского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, Чишминский район, п. Чишмы, ул. Кирова, 48а |  |  |
| 16 | Кирпичная кладка парапетов в один кирпич | м3 | 7,5 |
| 17 | Установка элементов каркаса кровли из брусьев, мауэрлатов, стоек | м3 | 1,2 |
| 18 | Установка деревянных стропил 100х150мм | м3 | 2,1 |
| 19 | Устройство рабочего деревян. настила разреженного толщ.25-30мм | м2 | 98 |
| 20 | Устройство кровель из оцинкованного профиля №35 | м2 | 98 |
| 21 | Устройство карнизов из досок толщ.25мм | м2 | 19,4 |
| 22 | Облицовка карниза окрашенным листовым металлом 0,55мм цвет, белый | м2 | 19,4 |

Сроки выполнения работ на объектах :

- Капитальный ремонт мягкой кровли АТС-28  ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105; Капитальный ремонт мягкой кровли гаража и дизельной Благовещенского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. Советская, 28; Капитальный ремонт мягкой кровли здания Кушнаренковского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, 64; Капитальный ремонт мягкой кровли здания дизельной Чишминского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, Чишминский район, п. Чишмы, ул. Кирова, 48а;  - до 30 сентября 2013 г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

2.	Капитальный ремонт мягкой кровли АТС-28  ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» по адресу:

г. Уфа, ул. Кирова, 105 – 5лет; Капитальный ремонт мягкой кровли гаража и дизельной

Благовещенского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, г. Благовещенск,

ул. Советская,28 – 5лет;  Капитальный ремонт мягкой кровли здания Кушнаренковского

РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, с.Кушнаренково, ул. Октябрьская, 64-

5 лет; Капитальный ремонт мягкой кровли здания дизельной Чишминского РУС  ЦТЭ

ОАО «Башинформсвязь» по адресу: РБ, п. Чишмы, ул. Кирова, 48а  - 5 лет.

Контактные лица для информации:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612