## Лист1
Приложение №1 к Извещению
Спецификация
№ п.п. | Код продукта | Описание | Кол-во (км) | Срок поставки, дн. | 4 кв. 2013 | Цена за единицу измерения с НДС 18%, рубли РФ | Сумма в том числе НДС 18%, рубли РФ | Адрес поставки | окс | оэсс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12
1 | Высокочастотный кабель парной скрутки для широкополосных цифровых коммуникаций (витая пара) категории 5е типа КСВПВ 1х2х0,52 для внутренней прокладки. Предназначен для применения в структурированных системах передачи, работающих в частотном диапазоне до 100 МГц. | Требования: протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований "Правил применения кабелей с металлическими жилами" (Приказ Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г.) и декларация соответствия, выданная Федеральным агенством связи. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001. Обязательно наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию. | 40 | см. ниже | 40 | 2500 | 100000 | 450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Каспийская, 14 филиал ЦТЭ ОАО "Башинфомсвязь". Конт. лицо: Иксанова Ф.С. - т. 8 905 3527779. | 35 | 316 | 2118.6441 | 84745.7627
2 | Высокочастотный кабель парной скрутки для широкополосных цифровых коммуникаций (витая пара) категории 5е типа КСВПВ 2х2х0,52 для внутренней прокладки. Предназначен для применения в структурированных системах передачи, работающих в частотном диапазоне до 100 МГц. |  | 230 | см. ниже | 230 | 3800 | 874000 |  | 50 | 700 | 3220.339 | 740677.9661
3 | Высокочастотный кабель парной скрутки для широкополосных цифровых коммуникаций (витая пара) категории 5е типа КСВПВ 4х2х0,52 для внутренней прокладки. Предназначен для применения в структурированных системах передачи, работающих в частотном диапазоне до 100 МГц. |  | 250 | см. ниже | 250 | 7000 | 1750000 |  | 10 | 3 | 5932.2034 | 1483050.8475
[6 empty] | Итого: | 2724000 |  |  |  |  | 2308474.5763
[6 empty] | в т.ч. НДС 18% | 415525.4237
[6 empty] | без НДС | 2308474.5763
Предельная стоимость лота составляет 2 724 000 руб.с НДС (2 308 474,58руб без НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: до 14.12.2013г
Условия доставки: |  | г.Уфа .ул Каспийская , дом 14 8-905-352-77-79 Иксанова Ф.С
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставлять вместе с Товаром следующие сопроводительные документы:
1) Паспорт;
2) Техническое описание поставляемого Товара;
3) Инструкция на русском языке;
4) Сертификат соответствия стандартам.
Инициатор закупки |  | Яппарова Р.Д. 8-347-221-56-62
Конт. лица по техническим вопросам |  | Акназаров К.З. (347) 221-56-60; Нургалиев Г.М. (347) 221-55-23.