{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","XLR_NoRangeSheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":22,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,2,9,6],[10,2,10,6],[11,2,11,6],[12,2,12,6],[8,0,8,6],[1,5,1,6],[4,5,5,5],[4,4,5,4],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[11,0,11,1],[13,0,13,1],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[2,0,2,6],[13,2,13,6],[10,0,10,1],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,6,5,6]]}
["РАЗДЕЛ IV. Техническое задание"]
[]
["Спецификация"]
[]
["№ п.п.","Наименование товара","Описание","Eд.изм","Предельная цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ","Предельная цена с НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ","Адрес поставки"]
[]
[1,"Источник бесперебойного питания  переменного тока 1000ВА/700Вт с встроенными АКБ","Мощность ИБП 1000ВА/700Вт, номинальное входное/выходное напряжение 220 / 220 В, двойное преобразование (технология On-Line), диапазон входного напряжения 175-285В, синусоидальное выходное напряжение, время переключения на работу от батарей 0мс, время поддержки от АКБ при 75% номинальной мощности не менее 8 мин., наличие WEB/SNMP-адаптера для удаленного управления и мониторинга режимов работы ИБП посредством сети Internet, стоечный вариант под 19” стойку, встроенные АКБ, защита нагрузки от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, глубокого разряда АБ. Русифицированное ПО.","шт.",18722,{"$f":"E7*1.2","v":22466.399999999998},"г. Уфа, ул. Каспийская, 14."]
[]
["Начальная (максимальная) цена составляет: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%"]
["Транспортировка и разгрузка товара:",null,"Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика."]
["Срок поставки",null,"Доставка товара должна быть осуществлена в срок не более 30 календарных дней после подписания сторонами Заказа"]
["Особые условия",null,"Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим. Оборудование не должно быть с признаками восстановленных потребительских свойств, не должно иметь в своем составе элементы отремонтированных составных частей."]
["Гарантийные обязательства",null,"не менее 24 месяцев"]
["Контактное лицо по тех. Вопросам",null,"Хайруллин Р.Х., тел. 8-(347) 221-58-74, эл.почта: r.hairullin@bashtel.ru"]

{"sheet":"XLR_NoRangeSheet","index":1,"n_rows":6,"n_cols":19,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
["4.2, Developer  (build 122-D7)",{"$f":"XLR_ERRNAME","v":{"$error":"#NAME?"}}]
["Query2",12283,"Республика Башкортостан",7408,"Поставка смтоек Ж.Б 7,5 м, 9,5 м, и приставок Ж,Б",", тел. , эл.почта:","","","","Поставка смтоек Ж.Б 7,5 м, 9,5 м, и приставок Ж,Б","Сентябрь 2016","Шушпанникова Елена Викторовна","(347)221-57-56","",1507925,"Отдел эксплуатации сетей",0,"","Приложение 1.1"]